## 0 SNTL 10%Q
|  |  | Test Plan |  | NTL Approx |  | NTL Actual |  | Actual
Para | Date | Time | Myy | Mzz | Fy | Fz | Fy | Fz | Myy | Mzz | MSBM
|  |  | (kNm) | (kNm) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kNm) | (kNm) | (kNm)
A | 2014-12-22 |  | Myy: 1e-06; Mzz: 0; Fy: 0; Fz: 1e-06
| 2014-12-22 |  | Myy: 100; Mzz: 0; Fy: 0; Fz: 100
| 2014-12-22 |  | Myy: -100; Mzz: 0; Fy: 0; Fz: -100

## 3 SNTL 25%Q
|  |  | Test Plan |  | NTL Approx |  | NTL Actual |  | Actual
Para | Date | Time | Myy | Mzz | Fy | Fz | Fy | Fz | Myy | Mzz | MSBM | Notes
|  |  | (kNm) | (kNm) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kNm) | (kNm) | (kNm)
A | 2014-11-19 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Shaft tare 67 kN at -0.7 deg
| 2014-11-19 |  | 100 | 0 | 0 | 100 | -8 | 145 | 98 | 0 | 98
| 2014-11-19 |  | 200 | 0 | 0 | 200 | -10 | 313 | 195 | 0 | 195
| 2014-11-19 |  | 300 | 0 | 0 | 300 | -10 | 480 | 300 | 2 | 300.0067
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014-11-19 |  | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | -92 | -99 | 1 | 99.0051
| 2014-11-19 |  | -200 | 0 | 0 | -200 | 0 | -199 | -200 | -4 | 200.04
| 2014-11-19 |  | -300 | 0 | 0 | -300 | -38 | -365 | -298 | -2 | 298.0067
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Shaft tare OK
B | 2014-11-19 |  | Myy: 0; Mzz: 0; Fy: 0; Fz: 0 |  | No need
| 2014-11-19 |  | 100 | -100 | 100 | 100 | 115 | 140 | 101 | -98 | 140.7302
| 2014-11-19 |  | 200 | -100 | 100 | 200 | 145 | 298 | 200 | -99 | 223.1614
| 2014-11-19 |  | Myy: 300; Mzz: -100; Fy: 100; Fz: 300 |  | Actuator max'ed
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | -100 | 100 | 1e-06 | 92 | 0 | -2 | -100 | 100.02
| 2014-11-19 |  | -100 | -100 | 100 | -100 | 93 | -90 | -100 | -100 | 141.4214
| 2014-11-19 |  | -200 | -100 | 100 | -200 | 102 | -205 | -200 | -98 | 222.7196
| 2014-11-19 |  | -300 | -100 | 100 | -300 | 110 | -380 | -300 | -95 | 314.6824
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Shaft tare OK
C | 2014-11-19 |  | Myy: 0; Mzz: 0; Fy: 0; Fz: 0 |  | No need
| 2014-11-19 |  | 100 | -200 | 200 | 100 | 295 | 165 | 100 | -200 | 223.6068
| 2014-11-19 |  | Myy: 200; Mzz: -200; Fy: 200; Fz: 200 |  | Actuator max'ed
| 2014-11-19 |  | Myy: 300; Mzz: -200; Fy: 200; Fz: 300 |  | Actuator max'ed
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | -200 | 200 | 1e-06 | 272 | 22 | 2 | -202 | 202.0099
| 2014-11-19 |  | -100 | -200 | 200 | -100 | 258 | -115 | -100 | -200 | 223.6068
| 2014-11-19 |  | -200 | -200 | 200 | -200 | 270 | -260 | -195 | -197 | 277.1895
| 2014-11-19 |  | -300 | -200 | 200 | -300 | 270 | -410 | -285 | -185 | 339.7793
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Shaft tare OK
D | 2014-11-19 |  | Myy: 0; Mzz: 0; Fy: 0; Fz: 0 |  | No need
| 2014-11-19 |  | 100 | -300 | 300 | 100 | 375 | 170 | 98 | -230 | 250.008 | Actuator max'ed
| 2014-11-19 |  | Myy: 200; Mzz: -300; Fy: 300; Fz: 200
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | -300 | 300 | 1e-06 | 375 | 0 | -12 | -248 | 248.2902
| 2014-11-19 |  | Myy: -100; Mzz: -300; Fy: 300; Fz: -100
| 2014-11-19 |  | Myy: -200; Mzz: -300; Fy: 300; Fz: -200
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2.2361
E | 2014-11-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.4142 | Shaft tare 68 kN at -2.6 deg
| 2014-11-19 |  | 100 | 100 | -100 | 100 | -90 | 130 | 98 | 98 | 138.5929
| 2014-11-19 |  | 200 | 100 | -100 | 200 | -90 | 305 | 201 | 100 | 224.5017
| 2014-11-19 |  | 300 | 100 | -100 | 300 | -85 | 470 | 295 | 98 | 310.8521
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | 100 | -100 | 1e-06 | -92 | 0 | 2 | 100 | 100.02
| 2014-11-19 |  | -100 | 100 | -100 | -100 | -90 | -95 | -100 | 100 | 141.4214
| 2014-11-19 |  | -200 | 100 | -100 | -200 | -100 | -205 | -198 | 96 | 220.0454
| 2014-11-19 |  | -300 | 100 | -100 | -300 | -138 | -375 | -297 | 100 | 313.3832
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2.2361
F | 2014-11-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Shaft tare 67 kN at -0.7 deg
| 2014-11-19 |  | 100 | 200 | -200 | 100 | -250 | 180 | 98 | 200 | 222.7196
| 2014-11-19 |  | 200 | 200 | -200 | 200 | -250 | 310 | 172 | 190 | 256.2889
| 2014-11-19 |  | Myy: 300; Mzz: 200; Fy: -200; Fz: 300
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | 200 | -200 | 1e-06 | -230 | 35 | -3 | 198 | 198.0227
| 2014-11-19 |  | -100 | 200 | -200 | -100 | -230 | -90 | -101 | 201 | 224.9489
| 2014-11-19 |  | -200 | 200 | -200 | -200 | -270 | -225 | -198 | 198 | 280.0143
| 2014-11-19 |  | -300 | 200 | -200 | -300 | -305 | -380 | -295 | 190 | 350.8917
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G | 2014-11-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Shaft tare 68 kN at -0.3 deg
| 2014-11-19 |  | 100 | 300 | -300 | 100 | -375 | 180 | 75 | 265 | 275.4088 | Actuator max'ed
| 2014-11-19 |  | Myy: 200; Mzz: 300; Fy: -300; Fz: 200
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | 300 | -300 | 1e-06 | -375 | 62 | 0 | 267 | 267
| 2014-11-19 |  | -100 | 300 | -300 | -100 | -375 | -75 | -96 | 260 | 277.157
| 2014-11-19 |  | -200 | 300 | -300 | -200 | -375 | -235 | -200 | 240 | 312.41
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.8284
|  |  | Myy: 48; Mzz: of | 48 | Cases
Mzz (kNm)
Myy (kNm)

## 4 SNTL 25%Q
|  |  | Test Plan |  | NTL Approx |  | NTL Actual |  | Actual
Para | Date | Time | Myy | Mzz | Fy | Fz | Fy | Fz | Myy | Mzz | MSBM | Notes
|  |  | (kNm) | (kNm) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kNm) | (kNm) | (kNm)
A | 2014-11-11 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.4142 | Shaft tare 71.2 kN at -7.1 deg
| 2014-11-11 |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 105 | 98 | 2 | 98.0204
| 2014-11-11 |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 35 | 275 | 198 | 3 | 198.0227
| 2014-11-11 |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 60 | 450 | 299 | 1 | 299.0017
| 2014-11-11 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 2014-11-11 |  | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | -102 | -100 | -2 | 100.02
| 2014-11-11 |  | -200 | 0 | 0 | -200 | 0 | -200 | -200 | -4 | 200.04
| 2014-11-11 |  | -300 | 0 | 0 | -300 | 0 | -365 | -300 | -4 | 300.0267
| 2014-11-11 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.5 | -1 | 1.118 | Shaft tare OK
B | 2014-11-11 |  | Myy: 0; Mzz: 0; Fy: 0; Fz: 0 | 0 | No need
| 2014-11-11 |  | 100 | -100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 100 | -100 | 141.4214
| 2014-11-11 |  | 200 | -100 | 100 | 200 | 180 | 295 | 200 | -102 | 224.5084
| 2014-11-11 |  | Myy: 300; Mzz: -100; Fy: 100; Fz: 300 | 0 | Actuator max'ed
| 2014-11-11 |  | 1e-06 | -100 | 100 | 1e-06 | 100 | 0 | -2 | -101 | 101.0198
| 2014-11-11 |  | -100 | -100 | 100 | -100 | 95 | -100 | -100 | -100 | 141.4214
| 2014-11-11 |  | -200 | -100 | 100 | -200 | 105 | -215 | -198 | -100 | 221.8197
| 2014-11-11 |  | -300 | -100 | 100 | -300 | 125 | -390 | -300 | -100 | 316.2278
| 2014-11-11 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.4142 | Shaft tare OK
C | 2014-11-11 |  | Myy: 0; Mzz: 0; Fy: 0; Fz: 0 | 0 | No need
| 2014-11-11 |  | 100 | -200 | 200 | 100 | 278 | 155 | 100 | -200 | 223.6068
| 2014-11-11 |  | 200 | -200 | 200 | 200 | 260 | 260 | 170 | -160 | 233.4524
| 2014-11-11 |  | Myy: 300; Mzz: -200; Fy: 200; Fz: 300 | 0 | Actuator max'ed
| 2014-11-11 |  | 1e-06 | -200 | 200 | 1e-06 | 245 | 12 | 0 | -200 | 200
| 2014-11-11 |  | -100 | -200 | 200 | -100 | 230 | -110 | -98 | -199 | 221.822
| 2014-11-11 |  | -200 | -200 | 200 | -200 | 240 | -250 | -199 | -195 | 278.6144
| 2014-11-11 |  | -300 | -200 | 200 | -300 | 260 | -400 | -280 | -200 | 344.093
| 2014-11-11 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.4142 | Shaft tare OK
D | 2014-11-11 |  | Myy: 0; Mzz: 0; Fy: 0; Fz: 0 | 0 | No need
| 2014-11-11 |  | 100 | -300 | 300 | 100 | 375 | 160 | 100 | -250 | 269.2582 | Actuator max'ed
| 2014-11-11 |  | Myy: 200; Mzz: -300; Fy: 300; Fz: 200 | 0
| 2014-11-11 |  | 1e-06 | -300 | 300 | 1e-06 | 375 | 15 | 0 | -270 | 270
| 2014-11-11 |  | -100 | -300 | 300 | -100 | 375 | -130 | -100 | -270 | 287.9236
| 2014-11-11 |  | -200 | -300 | 300 | -200 | 375 | -245 | -175 | -270 | 321.753
| 2014-11-11 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.2426
E | 2014-11-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.4142 | Shaft tare 69.5 kN at -9.5 deg
| 2014-11-11 |  | 100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | 98 | 100 | 140.0143
| 2014-11-11 |  | 200 | 100 | -100 | 200 | -95 | 285 | 200 | 102 | 224.5084
| 2014-11-11 |  | 300 | 100 | -100 | 300 | -90 | 465 | 300 | 100 | 316.2278
| 2014-11-11 |  | 1e-06 | 100 | -100 | 1e-06 | -103 | 5 | 0 | 102 | 102
| 2014-11-11 |  | -100 | 100 | -100 | -100 | -105 | -92 | -98 | 98 | 138.5929
| 2014-11-11 |  | -200 | 100 | -100 | -200 | -105 | -195 | -198 | 99 | 221.3707
| 2014-11-11 |  | -300 | 100 | -100 | -300 | -135 | -345 | -298 | 100 | 314.331
| 2014-11-11 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | -5 | -5 | 7.0711
F | 2014-11-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.70711 | Shaft tare 74.5 kN at -5 deg
| 2014-11-11 |  | 100 | 200 | -200 | 100 | -215 | 130 | 98 | 196 | 219.1347
| 2014-11-11 |  | 200 | 200 | -200 | 200 | -240 | 302 | 195 | 198 | 277.9011
| 2014-11-11 |  | Myy: 300; Mzz: 200; Fy: -200; Fz: 300 | 0
| 2014-11-11 |  | 1e-06 | 200 | -200 | 1e-06 | -215 | 15 | 3 | 200 | 200.0225
| 2014-11-11 |  | -100 | 200 | -200 | -100 | -215 | -100 | -102 | 200 | 224.5084
| 2014-11-11 |  | -200 | 200 | -200 | -200 | -235 | -215 | -201 | 200 | 283.5507
| 2014-11-11 |  | -300 | 200 | -200 | -300 | -280 | -360 | -300 | 200 | 360.5551
| 2014-11-11 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | -2 | -5 | 5.3852
G | 2014-11-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | -0.5 | 0.70711 | Shaft tare 76 kN at -1.5 deg
| 2014-11-11 |  | 100 | 300 | -300 | 100 | -375 | 185 | 90 | 265 | 279.866 | Actuator max'ed
| 2014-11-11 |  | Myy: 200; Mzz: 300; Fy: -300; Fz: 200 | 0
| 2014-11-11 |  | 1e-06 | 300 | -300 | 1e-06 | -375 | 62 | 2 | 260 | 260.0077
| 2014-11-11 |  | -100 | 300 | -300 | -100 | -375 | -75 | -100 | 250 | 269.2582
| 2014-11-11 |  | -200 | 300 | -300 | -200 | -375 | -220 | -200 | 235 | 308.5855
| 2014-11-11 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | -2 | -9 | 9.2195
|  |  | Myy: 51; Mzz: of | 59 | Cases
Mzz (kNm)
Myy (kNm)

## 5 SNTL 50%Q
|  |  | Test Plan |  | NTL Approx |  | NTL Actual |  | Actual
Para | Date | Time | Myy | Mzz | Fy | Fz | Fy | Fz | Myy | Mzz | MSBM | Notes
|  |  | (kNm) | (kNm) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kNm) | (kNm) | (kNm)
A | 2014-11-13 | 14:46 | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.4142 | Shaft tare 81 kN at 5.4 deg
| 2014-11-13 |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 101 | 100 | 1 | 100.005
| 2014-11-13 |  | 200 | 0 | 0 | 200 | -2 | 253 | 198 | 0 | 198
| 2014-11-13 |  | 300 | 0 | 0 | 300 | -2 | 450 | 299 | 3 | 299.015
| 2014-11-13 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.4142
| 2014-11-13 |  | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | -99 | -1 | 99.0051
| 2014-11-13 |  | -200 | 0 | 0 | -200 | 0 | -206 | -201 | 0 | 201
| 2014-11-13 |  | -300 | 0 | 0 | -300 | -14 | -331 | -300 | 2 | 300.0067
| 2014-11-13 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.2361
B | 2014-11-13 |  | Myy: 0; Mzz: 0; Fy: 0; Fz: 0 |  | No need
| 2014-11-13 |  | 100 | -100 | 100 | 100 | 108 | 99 | 100 | -100 | 141.4214
| 2014-11-13 |  | 200 | -100 | 100 | 200 | 126 | 250 | 196 | -98 | 219.1347
| 2014-11-13 |  | 300 | -100 | 100 | 300 | 132 | 429 | 285 | -85 | 297.4054
| 2014-11-13 |  | 1e-06 | -100 | 100 | 1e-06 | 101 | 0 | 1 | -100 | 100.005
| 2014-11-13 |  | -100 | -100 | 100 | -100 | 95 | -106 | -100 | -100 | 141.4214
| 2014-11-13 |  | -200 | -100 | 100 | -200 | 95 | -208 | -200 | -98 | 222.7196
| 2014-11-13 |  | -300 | -100 | 100 | -300 | 97 | -330 | -297 | -97 | 312.4388
| 2014-11-13 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.099
C | 2014-11-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.118 | Shaft tare 76 kN at -6 deg
| 2014-11-13 |  | 100 | -200 | 200 | 100 | 217 | 114 | 98 | -197 | 220.0295
| 2014-11-13 |  | 200 | -200 | 200 | 200 | 271 | 280 | 195 | -195 | 275.7716 | Actuator max'ed
| 2014-11-13 |  | Myy: 300; Mzz: -200; Fy: 200; Fz: 300 |  | Actuator max'ed
| 2014-11-13 |  | 1e-06 | -200 | 200 | 1e-06 | 204 | 0 | 0 | -200 | 200
| 2014-11-13 |  | -100 | -200 | 200 | -100 | 203 | -107 | -101 | -201 | 224.9489
| 2014-11-13 |  | -200 | -200 | 200 | -200 | 204 | -215 | -197 | -198 | 279.3081
| 2014-11-13 |  | -300 | -200 | 200 | -300 | 233 | -370 | -298 | -200 | 358.8927
| 2014-11-13 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5.3852
D | 2014-11-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | Shaft tare 71 kN at -8.4 deg
| 2014-11-13 |  | 100 | -300 | 300 | 100 | 415 | 144 | 97 | -295 | 310.5382 | Actuator max'ed
| 2014-11-13 |  | Myy: 200; Mzz: -300; Fy: 300; Fz: 200 |  | Actuator max'ed
| 2014-11-13 |  | 1e-06 | -300 | 300 | 1e-06 | 415 | 11 | 0 | -300 | 300
| 2014-11-13 |  | -100 | -300 | 300 | -100 | 407 | -120 | -100 | -300 | 316.2278
| 2014-11-13 |  | -200 | -300 | 300 | -200 | 404 | -267 | -202 | -298 | 360.0111
| 2014-11-13 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6.0828
E | 2014-11-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.4142 | Shaft tare 71 kN at -12.3 deg
| 2014-11-13 |  | 100 | 100 | -100 | 100 | -106 | 105 | 100 | 100 | 141.4214
| 2014-11-13 |  | 200 | 100 | -100 | 200 | -110 | 257 | 201 | 98 | 223.618
| 2014-11-13 |  | 300 | 100 | -100 | 300 | -110 | 450 | 300 | 100 | 316.2278
| 2014-11-13 |  | 1e-06 | 100 | -100 | 1e-06 | -110 | 8 | 0 | 100 | 100
| 2014-11-13 |  | -100 | 100 | -100 | -100 | -110 | -90 | -100 | 98 | 140.0143
| 2014-11-13 |  | -200 | 100 | -100 | -200 | -116 | -195 | -200 | 100 | 223.6068
| 2014-11-13 |  | -300 | 100 | -100 | -300 | -130 | -318 | -299 | 98 | 314.6506
| 2014-11-13 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | -8 | -8 | 11.3137
F | 2014-11-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.4142 | Shaft tare 78 kN at -4.3 deg
| 2014-11-13 |  | 100 | 200 | -200 | 100 | -215 | 130 | 100 | 200 | 223.6068
| 2014-11-13 |  | 200 | 200 | -200 | 200 | -260 | 290 | 195 | 195 | 275.7716 | Actuator max'ed
| 2014-11-13 |  | Myy: 300; Mzz: 200; Fy: -200; Fz: 300 |  | Actuator max'ed
| 2014-11-13 |  | 1e-06 | 200 | -200 | 1e-06 | -243 | 16 | 0 | 201 | 201
| 2014-11-13 |  | Myy: -100; Mzz: 200; Fy: -200; Fz: -100 | 0
| 2014-11-13 |  | -200 | 200 | -200 | -200 | -252 | -211 | -202 | 198 | 282.8569
| 2014-11-13 |  | -300 | 200 | -200 | -300 | -295 | -353 | -298 | 200 | 358.8927
| 2014-11-13 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | -1 | -11 | 11.0454
G | 2014-11-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Shaft tare 92.5 kN at 7.8 deg
| 2014-11-13 |  | 100 | 300 | -300 | 100 | -414 | 124 | 65 | 295 | 302.0761 | Actuator max'ed
| 2014-11-13 |  | Myy: 200; Mzz: 300; Fy: -300; Fz: 200 |  | Actuator max'ed
| 2014-11-13 |  | 1e-06 | 300 | -300 | 1e-06 | -424 | 42 | 0 | 295 | 295
| 2014-11-13 |  | -100 | 300 | -300 | -100 | -433 | -79 | -98 | 300 | 315.601
| 2014-11-13 |  | -200 | 300 | -300 | -200 | -448 | -216 | -200 | 295 | 356.4057
| 2014-11-13 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 2 | -6 | 6.3246
|  |  | Myy: 53; Mzz: of | 54 | Cases
Mzz (kNm)
Myy (kNm)

## 6 SNTL 75%Q
|  |  | Test Plan |  | NTL Approx |  | NTL Actual |  | Actual
Para | Date | Time | Myy | Mzz | Fy | Fz | Fy | Fz | Myy | Mzz | MSBM | Notes
|  |  | (kNm) | (kNm) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kNm) | (kNm) | (kNm)
A | 2014-11-19 | 1:26 | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.4142 | Shaft tare 85 kN at 7.5 deg
| 2014-11-19 |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 101 | 101 | 1 | 101.005
| 2014-11-19 |  | 200 | 0 | 0 | 200 | -5 | 230 | 200 | 2 | 200.01
| 2014-11-19 |  | 300 | 0 | 0 | 300 | -5 | 413 | 298 | 0 | 298
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 2.0616
| 2014-11-19 |  | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | -102 | -100 | -2 | 100.02
| 2014-11-19 |  | -200 | 0 | 0 | -200 | -4 | -204 | -199 | 0 | 199
| 2014-11-19 |  | -300 | 0 | 0 | -300 | -6 | -315 | -300 | 0 | 300
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
B | 2014-11-19 |  | Myy: 0; Mzz: 0; Fy: 0; Fz: 0 |  | No need
| 2014-11-19 |  | 100 | -100 | 100 | 100 | 110 | 97 | 100 | -99 | 140.716
| 2014-11-19 |  | 200 | -100 | 100 | 200 | 120 | 215 | 200 | -101 | 224.0558
| 2014-11-19 |  | 300 | -100 | 100 | 300 | 150 | 400 | 298 | -95 | 312.7763
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | -100 | 100 | 1e-06 | 116 | -8 | 0 | -99 | 99
| 2014-11-19 |  | -100 | -100 | 100 | -100 | 110 | -117 | -99 | -101 | 141.4284
| 2014-11-19 |  | -200 | -100 | 100 | -200 | 108 | -220 | -198 | -100 | 221.8197
| 2014-11-19 |  | -300 | -100 | 100 | -300 | 112 | -325 | -300 | -100 | 316.2278
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 2 | 17 | 17.1172
C | 2014-11-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Shaft tare 81 kN at -7.2 deg
| 2014-11-19 |  | 100 | -200 | 200 | 100 | 220 | 105 | 98 | -200 | 222.7196
| 2014-11-19 |  | 200 | -200 | 200 | 200 | 265 | 250 | 197 | -195 | 277.1895
| 2014-11-19 |  | Myy: 300; Mzz: -200; Fy: 200; Fz: 300 |  | Actuator max'ed
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | -200 | 200 | 1e-06 | 215 | -7 | 2 | -200 | 200.01
| 2014-11-19 |  | -100 | -200 | 200 | -100 | 211 | -115 | -100 | -198 | 221.8197
| 2014-11-19 |  | -200 | -200 | 200 | -200 | 223 | -230 | -202 | -197 | 282.1578
| 2014-11-19 |  | -300 | -200 | 200 | -300 | 250 | -375 | -302 | -198 | 361.1205
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 12 | 7 | 13.8924
D | 2014-11-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Shaft tare 74 kN at -11.4 deg
| 2014-11-19 |  | 100 | -300 | 300 | 100 | 375 | 115 | 100 | -265 | 283.2402
| 2014-11-19 |  | Myy: 200; Mzz: -300; Fy: 300; Fz: 200 |  | Actuator max'ed
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | -300 | 300 | 1e-06 | 375 | 0 | 0 | -275 | 275
| 2014-11-19 |  | -100 | -300 | 300 | -100 | 375 | -125 | -100 | -278 | 295.4387
| 2014-11-19 |  | -200 | -300 | 300 | -200 | 375 | -250 | -198 | -272 | 336.4342
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9.8995
E | 2014-11-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | Shaft tare 70 kN at -18.8 deg
| 2014-11-19 |  | 100 | 100 | -100 | 100 | -107 | 110 | 101 | 99 | 141.4284
| 2014-11-19 |  | 200 | 100 | -100 | 200 | -115 | 220 | 200 | 101 | 224.0558
| 2014-11-19 |  | 300 | 100 | -100 | 300 | -115 | 410 | 298 | 102 | 314.973
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | 100 | -100 | 1e-06 | -115 | 0 | -15 | 102 | 103.097
| 2014-11-19 |  | -100 | 100 | -100 | -100 | -120 | -83 | -100 | 99 | 140.716
| 2014-11-19 |  | -200 | 100 | -100 | -200 | -125 | -190 | -200 | 101 | 224.0558
| 2014-11-19 |  | -300 | 100 | -100 | -300 | -125 | -300 | -300 | 97 | 315.2919
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | -9 | -7 | 11.4018
F | 2014-11-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Shaft tare 79 kN at -10 deg
| 2014-11-19 |  | 100 | 200 | -200 | 100 | -235 | 115 | 99 | 197 | 220.4768
| 2014-11-19 |  | 200 | 200 | -200 | 200 | -260 | 260 | 197 | 198 | 279.3081
| 2014-11-19 |  | Myy: 300; Mzz: 200; Fy: -200; Fz: 300 |  | Actuator max'ed
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | 200 | -200 | 1e-06 | -242 | 12 | 0 | 202 | 202
| 2014-11-19 |  | -100 | 200 | -200 | -100 | -240 | -95 | -101 | 198 | 222.2724
| 2014-11-19 |  | -200 | 200 | -200 | -200 | -250 | -205 | -202 | 198 | 282.8569
| 2014-11-19 |  | -300 | 200 | -200 | -300 | -280 | -325 | -300 | 195 | 357.8058
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | -6 | -20 | 20.8806
G | 2014-11-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.4142 | Shaft tare 85 kN at 4.8 deg
| 2014-11-19 |  | 100 | 300 | -300 | 100 | -375 | 150 | 98 | 270 | 287.2351
| 2014-11-19 |  | Myy: 200; Mzz: 300; Fy: -300; Fz: 200 |  | Actuator max'ed
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | 300 | -300 | 1e-06 | -375 | 30 | 0 | 270 | 270
| 2014-11-19 |  | -100 | 300 | -300 | -100 | -375 | -90 | -99 | 272 | 289.4564
| 2014-11-19 |  | -200 | 300 | -300 | -200 | -375 | -213 | -202 | 265 | 333.2101
| 2014-11-19 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 1 | -7 | 7.0711
|  |  | Myy: 54; Mzz: of | 54 | Cases
Mzz (kNm)
Myy (kNm)
Actuator Force Limit
Yaw Force Limit
Actuator Force Limit

## 7 SNTL 100%Q
|  |  | Test Plan |  | NTL Approx |  | NTL Actual |  | Actual
Para | Date | Time | Myy | Mzz | Fy | Fz | Fy | Fz | Myy | Mzz | MSBM | Notes
|  |  | (kNm) | (kNm) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kNm) | (kNm) | (kNm)
A | 2014-11-12 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1.4142 | Shaft tare 93 kN at 9.1 deg
| 2014-11-12 |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 105 | 100 | -1 | 100.005
| 2014-11-12 | 9:44 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 205 | 199 | -2 | 199.01
| 2014-11-12 |  | 300 | 0 | 0 | 300 | -10 | 370 | 300 | 1 | 300.0017
| 2014-11-12 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
| 2014-11-12 |  | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | -100 | -2 | 100.02
| 2014-11-12 |  | -200 | 0 | 0 | -200 | -7 | -210 | -201 | 1 | 201.0025
| 2014-11-12 |  | -300 | 0 | 0 | -300 | -7 | -315 | -300 | 2 | 300.0067
| 2014-11-12 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1
B | 2014-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | Shaft tare 91 kN at 8.4 deg
| 2014-11-12 |  | 100 | -100 | 100 | 100 | 115 | 95 | 100 | -100 | 141.4214
| 2014-11-12 |  | 200 | -100 | 100 | 200 | 115 | 200 | 200 | -98 | 222.7196
| 2014-11-12 |  | 300 | -100 | 100 | 300 | 140 | 365 | 298 | -98 | 313.7005
| 2014-11-12 |  | 1e-06 | -100 | 100 | 1e-06 | 120 | -10 | 0 | -100 | 100
| 2014-11-12 |  | -100 | -100 | 100 | -100 | 110 | -128 | -100 | -99 | 140.716
| 2014-11-12 |  | -200 | -100 | 100 | -200 | 105 | -225 | -198 | -98 | 220.9253
| 2014-11-12 |  | -300 | -100 | 100 | -300 | 110 | -333 | -300 | -98 | 315.601
| 2014-11-12 | 10:20 | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19.0263
C | 2014-11-12 | 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Shaft tare 92.5 kN at 11.5 deg
| 2014-11-12 |  | 100 | -200 | 200 | 100 | 235 | 87 | 100 | -201 | 224.5017
| 2014-11-12 |  | 200 | -200 | 200 | 200 | 255 | 210 | 195 | -195 | 275.7716
| 2014-11-12 |  | Myy: 300; Mzz: -200; Fy: 200; Fz: 300 |  | Actuator max'ed
| 2014-11-12 |  | 1e-06 | -200 | 200 | 1e-06 | 255 | -18 | -2 | -215 | 215.0093
| 2014-11-12 |  | -100 | -200 | 200 | -100 | 235 | -125 | -100 | -198 | 221.8197
| 2014-11-12 |  | -200 | -200 | 200 | -200 | 240 | -230 | -200 | -200 | 282.8427
| 2014-11-12 |  | -300 | -200 | 200 | -300 | 250 | -348 | -298 | -198 | 357.7821
| 2014-11-12 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 12 | 40 | 41.7612
D | 2014-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Shaft tare 77 kN at -12.6 deg
| 2014-11-12 |  | 100 | -300 | 300 | 100 | 375 | 115 | 98 | -295 | 310.8521
| 2014-11-12 |  | Myy: 200; Mzz: -300; Fy: 300; Fz: 200 |  | Actuator max'ed
| 2014-11-12 | 12:54 | 1e-06 | -300 | 300 | 1e-06 | 375 | 0 | 2 | -295 | 295.0068
| 2014-11-12 |  | -100 | -300 | 300 | -100 | 375 | -125 | -100 | -290 | 306.7572
| 2014-11-12 | 13:00 | -200 | -300 | 300 | -200 | 375 | -252 | -200 | -285 | 348.1738 | After test, pushed back to initial point with -375
| 2014-11-12 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7.8102
E | 2014-11-12 | 10:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Shaft tare 88 kN at -6.5 deg
| 2014-11-12 |  | 100 | 100 | -100 | 100 | -117 | 103 | 101 | 99 | 141.4284
| 2014-11-12 |  | 200 | 100 | -100 | 200 | -130 | 213 | 199 | 100 | 222.7128
| 2014-11-12 |  | 300 | 100 | -100 | 300 | -145 | 380 | 297 | 100 | 313.3832
| 2014-11-12 |  | 1e-06 | 100 | -100 | 1e-06 | -123 | 0 | 0 | 99 | 99
| 2014-11-12 |  | -100 | 100 | -100 | -100 | -123 | -103 | -99 | 99 | 140.0071
| 2014-11-12 |  | -200 | 100 | -100 | -200 | -128 | -206 | -199 | 101 | 223.1636
| 2014-11-12 |  | -300 | 100 | -100 | -300 | -130 | -313 | -299 | 97 | 314.3406
| 2014-11-12 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | -2 | -16 | 16.1245
F | 2014-11-12 | 10:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Shaft tare 91 kN at 3.7 deg
| 2014-11-12 |  | 100 | 200 | -200 | 100 | -240 | 115 | 98 | 197 | 220.0295
| 2014-11-12 |  | 200 | 200 | -200 | 200 | -250 | 240 | 195 | 195 | 275.7716
| 2014-11-12 |  | Myy: 300; Mzz: 200; Fy: -200; Fz: 300 |  | Actuator max'ed
| 2014-11-12 |  | 1e-06 | 200 | -200 | 1e-06 | -240 | 10 | 1 | 198 | 198.0025
| 2014-11-12 |  | -100 | 200 | -200 | -100 | -240 | -103 | -99 | 200 | 223.1614
| 2014-11-12 |  | -200 | 200 | -200 | -200 | -246 | -212 | -201 | 200 | 283.5507
| 2014-11-12 |  | -300 | 200 | -200 | -300 | -260 | -325 | -297 | 196 | 355.8441
| 2014-11-12 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 1 | -6 | 6.0828
G | 2014-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Shaft tare 92.5 kN at 7.8 deg
| 2014-11-12 |  | 100 | 300 | -300 | 100 | -375 | 125 | 80 | 270 | 281.6026
| 2014-11-12 |  | Myy: 200; Mzz: 300; Fy: -300; Fz: 200 |  | Actuator max'ed
| 2014-11-12 |  | 1e-06 | 300 | -300 | 1e-06 | -375 | 25 | -4 | 265 | 265.0302
| 2014-11-12 |  | -100 | 300 | -300 | -100 | -375 | -90 | -98 | 265 | 282.5403
| 2014-11-12 |  | -200 | 300 | -300 | -200 | -375 | -213 | -200 | 260 | 328.0244
| 2014-11-12 |  | 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 1 | -7 | 7.0711
|  |  | Myy: 55; Mzz: of | 55 | Cases
Mzz (kNm)
Myy (kNm)
Actuator Force Limit
Yaw Motion Limit
Actuator Force Limit