## CAISO A
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Solar | 23 | 97.05 | 97.05 | 215.85 | 215.85
Solar | 23.11 | 454.81 | 551.86 | 1007 | 1222.85
Solar | 23.12 | 199.05 | 750.91 | 440.57 | 1663.42
Solar | 23.14 | 1114.79 | 1865.7 | 2464.73 | 4128.15
Solar | 23.27 | 110.41 | 1976.11 | 242.76 | 4370.91
Solar | 23.28 | 451.12 | 2427.23 | 991.55 | 5362.46
Solar | 23.35 | 531.58 | 2958.81 | 1165.01 | 6527.47
Solar | 23.39 | 131.74 | 3090.55 | 288.15 | 6815.62
Solar | 23.4 | 534.63 | 3625.18 | 1168.93 | 7984.55
Solar | 23.42 | 270.49 | 3895.67 | 591.04 | 8575.59
Solar | 23.5 | 208.7 | 4104.37 | 454.32 | 9029.91
Solar | 23.53 | 0.26 | 4104.63 | 0.56 | 9030.47
Solar | 23.53 | 13.14 | 4117.77 | 28.58 | 9059.05
Solar | 23.55 | 154.6 | 4272.37 | 335.8 | 9394.85
Solar | 23.55 | 525.34 | 4797.71 | 1141.35 | 10536.2
Solar | 23.6 | 897.99 | 5695.7 | 1946.89 | 12483.09
Solar | 23.64 | 1296.47 | 6992.17 | 2805.18 | 15288.27
Solar | 23.68 | 254.94 | 7247.11 | 550.7 | 15838.97
Solar | 23.68 | 853.48 | 8100.59 | 1844.01 | 17682.98
Solar | 23.69 | 47.7 | 8148.29 | 103.01 | 17785.99
Solar | 23.7 | 2660.38 | 10808.67 | 5742.34 | 23528.33
Solar | 23.7 | 464.05 | 11272.72 | 1001.85 | 24530.18
Solar | 23.72 | 38.72 | 11311.44 | 83.53 | 24613.71
Solar | 23.72 | 400.98 | 11712.42 | 865.06 | 25478.77
Solar | 23.74 | 2.85 | 11715.27 | 6.14 | 25484.91
Solar | 23.75 | 2033.44 | 13748.71 | 4380 | 29864.91
Solar | 23.78 | 1637.99 | 15386.7 | 3524.47 | 33389.38
Solar | 23.8 | 1267.68 | 16654.38 | 2725.02 | 36114.4
Solar | 23.81 | 49.53 | 16703.91 | 106.4 | 36220.8
Solar | 23.85 | 262.3 | 16966.21 | 562.65 | 36783.45
Solar | 23.86 | 575.37 | 17541.58 | 1233.83 | 38017.28
Solar | 23.88 | 119.66 | 17661.24 | 256.37 | 38273.65
Solar | 23.91 | 1135.52 | 18796.76 | 2429.38 | 40703.03
Solar | 23.93 | 1186.53 | 19983.29 | 2536.99 | 43240.02
Solar | 23.94 | 414.22 | 20397.51 | 885.39 | 44125.41
Wind | 30.12 | 69.43 | 20466.94 | 206.53 | 44331.94
Wind | 32.95 | 45.66 | 20512.6 | 122.41 | 44454.35
Wind | 40.33 | 6.85 | 20519.45 | 15.12 | 44469.47
Wind | 47.67 | 36.43 | 20555.88 | 67.54 | 44537.01
Wind | 47.88 | 3.3 | 20559.18 | 6.05 | 44543.06
Wind | 71.36 | 50.11 | 20609.29 | 62.5 | 44605.56

## CAISO B
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Solar | 23.33 | 1434.25 | 1434.25 | 3147.15 | 3147.15
Solar | 23.37 | 1384.41 | 2818.66 | 3031.44 | 6178.59
Solar | 23.44 | 877.06 | 3695.72 | 1914.59 | 8093.18
Solar | 23.47 | 2251.82 | 5947.54 | 4910.57 | 13003.75
Solar | 23.65 | 2170.43 | 8117.97 | 4694.97 | 17698.72
Solar | 23.66 | 2254.71 | 10372.68 | 4878.45 | 22577.17
Solar | 23.68 | 280.47 | 10653.15 | 605.99 | 23183.16
Solar | 23.75 | 747.71 | 11400.86 | 1612.07 | 24795.23
Solar | 23.85 | 659.74 | 12060.6 | 1415.86 | 26211.09
Solar | 23.89 | 1561.8 | 13622.4 | 3345.13 | 29556.22
Solar | 23.93 | 759.31 | 14381.71 | 1624.13 | 31180.35
Solar | 23.93 | 1753.04 | 16134.75 | 3752.5 | 34932.85
Solar | 23.95 | 1895.95 | 18030.7 | 4054.4 | 38987.25
Solar | 23.96 | 2022.79 | 20053.49 | 4322.61 | 43309.86
Solar | 23.96 | 1257.86 | 21311.35 | 2687.09 | 45996.95
Wind | 28.01 | 13.88 | 21325.23 | 45.13 | 46042.08
Wind | 31.38 | 36.79 | 21362.02 | 105.85 | 46147.93
Wind | 32.07 | 98.46 | 21460.48 | 273.88 | 46421.81
Wind | 32.81 | 100.31 | 21560.79 | 273 | 46694.81
Wind | 36.45 | 44.93 | 21605.72 | 110.27 | 46805.08
Wind | 36.72 | 26.49 | 21632.21 | 65.22 | 46870.3
Wind | 38.04 | 8.09 | 21640.3 | 19.61 | 46889.91
Wind | 38.34 | 60 | 21700.3 | 139.5 | 47029.41
Wind | 42.35 | 54.58 | 21754.88 | 116.06 | 47145.47
Wind | 44.21 | 51.98 | 21806.86 | 105.93 | 47251.4
Wind | 45.74 | 112.87 | 21919.73 | 220.48 | 47471.88
Wind | 46.36 | 35.77 | 21955.5 | 70.3 | 47542.18
Wind | 48.49 | 104.03 | 22059.53 | 192.51 | 47734.69
Wind | 52.03 | 66.95 | 22126.48 | 120.91 | 47855.6
Wind | 63.37 | 53.95 | 22180.43 | 82.81 | 47938.41

## CAISO C
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Solar | 23.38 | 65.6 | 65.6 | 143.58 | 143.58
Solar | 23.38 | 223.23 | 288.83 | 488.48 | 632.06
Solar | 23.46 | 417.09 | 705.92 | 909.78 | 1541.84
Solar | 23.61 | 376.08 | 1082 | 815.28 | 2357.12
Solar | 23.65 | 1461.55 | 2543.55 | 3162.1 | 5519.22
Solar | 23.68 | 14.36 | 2557.91 | 31.03 | 5550.25
Solar | 23.73 | 13.4 | 2571.31 | 28.88 | 5579.13
Solar | 23.77 | 588.89 | 3160.2 | 1267.76 | 6846.89
Solar | 23.79 | 1909.73 | 5069.93 | 4107.21 | 10954.1
Solar | 23.84 | 1004.19 | 6074.12 | 2155.13 | 13109.23
Solar | 23.85 | 3496.28 | 9570.4 | 7502.04 | 20611.27
Solar | 23.89 | 1464.86 | 11035.26 | 3137.47 | 23748.74
Solar | 23.91 | 3014.52 | 14049.78 | 6452.26 | 30201
Solar | 23.91 | 3702.88 | 17752.66 | 7924.34 | 38125.34
Solar | 23.93 | 1309.67 | 19062.33 | 2800.66 | 40926
Solar | 23.93 | 408.45 | 19470.78 | 873.51 | 41799.51
Solar | 23.93 | 1435.14 | 20905.92 | 3069.43 | 44868.94
Solar | 23.96 | 814.57 | 21720.49 | 1739.52 | 46608.46
Wind | 42.03 | 54.5 | 21774.99 | 121.41 | 46729.87
Wind | 46.99 | 80.68 | 21855.67 | 157.37 | 46887.24
Wind | 53.62 | 89.13 | 21944.8 | 163.29 | 47050.53
Wind | 55.66 | 25.61 | 21970.41 | 41.75 | 47092.28
Wind | 58.22 | 228.06 | 22198.47 | 377.13 | 47469.41
Wind | 64.55 | 121.89 | 22320.36 | 172.83 | 47642.24
Wind | 65.46 | 62.06 | 22382.42 | 86.2 | 47728.44
Wind | 67.75 | 60.99 | 22443.41 | 85.78 | 47814.22
Wind | 69.13 | 0.22 | 22443.63 | 0.28 | 47814.5
Wind | 74.24 | 38.78 | 22482.41 | 49.25 | 47863.75
Wind | 77.42 | 174.91 | 22657.32 | 211.81 | 48075.56
Wind | 84.68 | 119.26 | 22776.58 | 131.74 | 48207.3
Wind | 85.39 | 67.04 | 22843.62 | 72.92 | 48280.22
Wind | 90.92 | 15.21 | 22858.83 | 15.38 | 48295.6
Wind | 99.89 | 53.36 | 22912.19 | 49.2 | 48344.8
Wind | 102.99 | 129.3 | 23041.49 | 115.91 | 48460.71
Wind | 113.75 | 159.99 | 23201.48 | 129.94 | 48590.65
Wind | 137.45 | 76.06 | 23277.54 | 57.42 | 48648.07

## CAISO D
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Solar | 23.16 | 59.72 | 59.72 | 131.92 | 131.92
Solar | 23.18 | 274.72 | 334.44 | 606.27 | 738.19
Solar | 23.35 | 311.12 | 645.56 | 681.76 | 1419.95
Solar | 23.37 | 41.67 | 687.23 | 91.21 | 1511.16
Solar | 23.39 | 1826.39 | 2513.62 | 3995.34 | 5506.5
Solar | 23.42 | 2.85 | 2516.47 | 6.23 | 5512.73
Solar | 23.45 | 24.89 | 2541.36 | 54.28 | 5567.01
Solar | 23.46 | 1850.33 | 4391.69 | 4035.09 | 9602.1
Solar | 23.46 | 126.25 | 4517.94 | 275.31 | 9877.41
Solar | 23.47 | 50.7 | 4568.64 | 110.53 | 9987.94
Solar | 23.53 | 240.11 | 4808.75 | 521.98 | 10509.92
Solar | 23.53 | 55.08 | 4863.83 | 119.79 | 10629.71
Solar | 23.57 | 20.49 | 4884.32 | 44.48 | 10674.19
Solar | 23.57 | 3906.46 | 8790.78 | 8480.07 | 19154.26
Solar | 23.58 | 65.55 | 8856.33 | 142.24 | 19296.5
Wind | 23.67 | 3.89 | 8860.22 | 14.41 | 19310.91
Solar | 23.67 | 768.54 | 9628.76 | 1661.42 | 20972.33
Solar | 23.68 | 109.25 | 9738.01 | 236.07 | 21208.4
Solar | 23.68 | 13.67 | 9751.68 | 29.52 | 21237.92
Solar | 23.69 | 2316.16 | 12067.84 | 5000.79 | 26238.71
Solar | 23.7 | 0.78 | 12068.62 | 1.68 | 26240.39
Solar | 23.7 | 3723.52 | 15792.14 | 8038.09 | 34278.48
Solar | 23.7 | 53.44 | 15845.58 | 115.34 | 34393.82
Solar | 23.73 | 32.6 | 15878.18 | 70.29 | 34464.11
Solar | 23.74 | 1841.21 | 17719.39 | 3968.39 | 38432.5
Solar | 23.78 | 1201.43 | 18920.82 | 2584.44 | 41016.94
Solar | 23.78 | 3643.04 | 22563.86 | 7837.92 | 48854.86
Solar | 23.82 | 3025.55 | 25589.41 | 6498.1 | 55352.96
Solar | 23.86 | 4.15 | 25593.56 | 8.89 | 55361.85
Solar | 23.86 | 331.5 | 25925.06 | 710.82 | 56072.67
Solar | 23.89 | 428.74 | 26353.8 | 918.26 | 56990.93
Solar | 23.91 | 50.3 | 26404.1 | 107.65 | 57098.58
Solar | 23.93 | 75.91 | 26480.01 | 162.3 | 57260.88
Wind | 26.69 | 0.29 | 26480.3 | 0.96 | 57261.84

## CAISO E
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Wind | 18.54 | 42.01 | 42.01 | 201.24 | 201.24
Wind | 20.65 | 82.09 | 124.1 | 351.39 | 552.63
Solar | 22.39 | 186.48 | 310.58 | 426.13 | 978.76
Solar | 22.48 | 144.87 | 455.45 | 329.75 | 1308.51
Solar | 22.6 | 13.22 | 468.67 | 29.92 | 1338.43
Solar | 22.63 | 13.7 | 482.37 | 30.98 | 1369.41
Solar | 22.68 | 390.06 | 872.43 | 879.89 | 2249.3
Solar | 22.7 | 2557.23 | 3429.66 | 5764.1 | 8013.4
Solar | 22.72 | 134.5 | 3564.16 | 302.82 | 8316.22
Solar | 22.74 | 941.59 | 4505.75 | 2118.32 | 10434.54
Solar | 22.78 | 1991.03 | 6496.78 | 4472.13 | 14906.67
Solar | 22.81 | 1013.1 | 7509.88 | 2272.06 | 17178.73
Solar | 22.83 | 2250.34 | 9760.22 | 5043.95 | 22222.68
Solar | 22.87 | 617.72 | 10377.94 | 1381.83 | 23604.51
Solar | 22.97 | 2774.6 | 13152.54 | 6178.52 | 29783.03
Solar | 23 | 2143.66 | 15296.2 | 4768.51 | 34551.54
Solar | 23.03 | 868.52 | 16164.72 | 1929.66 | 36481.2
Solar | 23.03 | 3167.26 | 19331.98 | 7037.63 | 43518.83
Solar | 23.05 | 0.26 | 19332.24 | 0.58 | 43519.41
Solar | 23.05 | 120.86 | 19453.1 | 268.22 | 43787.63
Solar | 23.09 | 570.98 | 20024.08 | 1265.39 | 45053.02
Solar | 23.09 | 1525.12 | 21549.2 | 3379.64 | 48432.66
Solar | 23.1 | 2.59 | 21551.79 | 5.74 | 48438.4
Solar | 23.13 | 2788.57 | 24340.36 | 6168.05 | 54606.45
Solar | 23.2 | 64.28 | 24404.64 | 141.75 | 54748.2
Solar | 23.21 | 3141.14 | 27545.78 | 6925.73 | 61673.93
Solar | 23.25 | 1566.84 | 29112.62 | 3447.86 | 65121.79
Solar | 23.26 | 3334.13 | 32446.75 | 7335.07 | 72456.86
Solar | 23.26 | 169.29 | 32616.04 | 372.42 | 72829.28
Solar | 23.28 | 1976.41 | 34592.45 | 4343.84 | 77173.12
Solar | 23.33 | 0.26 | 34592.71 | 0.57 | 77173.69
Solar | 23.39 | 1651.97 | 36244.68 | 3613.23 | 80786.92
Solar | 23.4 | 634.96 | 36879.64 | 1388.44 | 82175.36
Solar | 23.46 | 3.47 | 36883.11 | 7.56 | 82182.92
Solar | 23.49 | 1104.3 | 37987.41 | 2405.09 | 84588.01
Solar | 23.5 | 54.94 | 38042.35 | 119.58 | 84707.59
Solar | 23.65 | 1569.58 | 39611.93 | 3395.15 | 88102.74
Solar | 23.68 | 1736.98 | 41348.91 | 3753.04 | 91855.78
Solar | 23.69 | 583.28 | 41932.19 | 1259.55 | 93115.33
Solar | 23.72 | 2675.99 | 44608.18 | 5773.02 | 98888.35
Solar | 23.82 | 958.65 | 45566.83 | 2060.08 | 100948.43
Solar | 23.84 | 1799.21 | 47366.04 | 3861.04 | 104809.47
Wind | 24.14 | 54.38 | 47420.42 | 201.81 | 105011.28
Wind | 25.41 | 35.33 | 47455.75 | 123.4 | 105134.68
Wind | 26.04 | 20.87 | 47476.62 | 71.54 | 105206.22
Wind | 26.89 | 8.26 | 47484.88 | 27.1 | 105233.32
Wind | 27.49 | 76.86 | 47561.74 | 246.86 | 105480.18
Wind | 29.02 | 76.06 | 47637.8 | 235.96 | 105716.14
Wind | 29.48 | 0.39 | 47638.19 | 1.16 | 105717.3
Wind | 30.66 | 49.5 | 47687.69 | 143.04 | 105860.34
Wind | 30.9 | 5.49 | 47693.18 | 15.68 | 105876.02
Wind | 32.87 | 62.82 | 47756 | 168.73 | 106044.75
Wind | 32.89 | 83.81 | 47839.81 | 225.19 | 106269.94
Wind | 39.46 | 4.57 | 47844.38 | 10.3 | 106280.24
Wind | 49.42 | 46.95 | 47891.33 | 87.04 | 106367.28
Wind | 62.9 | 109.57 | 48000.9 | 162.9 | 106530.18

## CAISO F
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Solar | 22.43 | 694.27 | 694.27 | 1583.49 | 1583.49
Solar | 22.58 | 10.63 | 704.9 | 24.08 | 1607.57
Wind | 22.67 | 0.7 | 705.6 | 2.76 | 1610.33
Solar | 22.67 | 76.98 | 782.58 | 173.76 | 1784.09
Wind | 22.69 | 76.57 | 859.15 | 300.27 | 2084.36
Solar | 22.7 | 334.91 | 1194.06 | 755.08 | 2839.44
Solar | 22.76 | 0.48 | 1194.54 | 1.08 | 2840.52
Solar | 22.82 | 0.26 | 1194.8 | 0.58 | 2841.1
Solar | 22.89 | 2742.19 | 3936.99 | 6129.46 | 8970.56
Solar | 22.95 | 114.16 | 4051.15 | 254.51 | 9225.07
Solar | 22.96 | 59.1 | 4110.25 | 131.68 | 9356.75
Solar | 23.01 | 95.26 | 4205.51 | 211.81 | 9568.56
Solar | 23.05 | 629.09 | 4834.6 | 1396.03 | 10964.59
Solar | 23.05 | 552.72 | 5387.32 | 1226.99 | 12191.58
Solar | 23.07 | 129.98 | 5517.3 | 288.31 | 12479.89
Solar | 23.09 | 763.66 | 6280.96 | 1692.02 | 14171.91
Solar | 23.11 | 421.16 | 6702.12 | 932.56 | 15104.47
Solar | 23.15 | 48.29 | 6750.41 | 106.7 | 15211.17
Solar | 23.2 | 1956.86 | 8707.27 | 4316.12 | 19527.29
Solar | 23.25 | 751.63 | 9458.9 | 1654.14 | 21181.43
Solar | 23.36 | 315.67 | 9774.57 | 691.4 | 21872.83
Solar | 23.36 | 1052.53 | 10827.1 | 2305.14 | 24177.97
Solar | 23.39 | 1166.76 | 11993.86 | 2552.14 | 26730.11
Solar | 23.41 | 146.25 | 12140.11 | 319.64 | 27049.75
Solar | 23.42 | 2575.48 | 14715.59 | 5626.94 | 32676.69
Solar | 23.43 | 2824.25 | 17539.84 | 6167.45 | 38844.14
Solar | 23.43 | 1765.65 | 19305.49 | 3855.02 | 42699.16
Solar | 23.45 | 952.92 | 20258.41 | 2078.54 | 44777.7
Solar | 23.46 | 1735.55 | 21993.96 | 3784.41 | 48562.11
Solar | 23.46 | 552.53 | 22546.49 | 1205.05 | 49767.16
Solar | 23.49 | 176.21 | 22722.7 | 383.83 | 50150.99
Solar | 23.5 | 1080.59 | 23803.29 | 2352.93 | 52503.92
Solar | 23.56 | 30.33 | 23833.62 | 65.86 | 52569.78
Solar | 23.56 | 141.3 | 23974.92 | 306.8 | 52876.58
Solar | 23.57 | 621.72 | 24596.64 | 1349.49 | 54226.07
Solar | 23.6 | 432.33 | 25028.97 | 937.17 | 55163.24
Solar | 23.6 | 2799.25 | 27828.22 | 6069.74 | 61232.98
Solar | 23.61 | 3639 | 31467.22 | 7885.76 | 69118.74
Solar | 23.61 | 1221.45 | 32688.67 | 2647.04 | 71765.78
Solar | 23.61 | 882.43 | 33571.1 | 1912.42 | 73678.2
Solar | 23.65 | 817.84 | 34388.94 | 1769 | 75447.2
Solar | 23.65 | 142.04 | 34530.98 | 307.29 | 75754.49
Solar | 23.65 | 2362.82 | 36893.8 | 5112.99 | 80867.48
Solar | 23.66 | 82.94 | 36976.74 | 179.31 | 81046.79
Solar | 23.71 | 84.5 | 37061.24 | 182.35 | 81229.14
Solar | 23.72 | 1937.28 | 38998.52 | 4179 | 85408.14
Solar | 23.73 | 1710.04 | 40708.56 | 3687.48 | 89095.62
Solar | 23.74 | 898.34 | 41606.9 | 1936.06 | 91031.68
Solar | 23.75 | 1191.53 | 42798.43 | 2566.61 | 93598.29
Solar | 23.75 | 3258.85 | 46057.28 | 7021.09 | 100619.38
Solar | 23.77 | 21.65 | 46078.93 | 46.6 | 100665.98
Solar | 23.82 | 1441.82 | 47520.75 | 3097.13 | 103763.11
Solar | 23.89 | 513.06 | 48033.81 | 1098.77 | 104861.88
Solar | 23.9 | 1659.42 | 49693.23 | 3551.83 | 108413.71
Solar | 23.9 | 3002.79 | 52696.02 | 6427.57 | 114841.28
Solar | 23.91 | 3575.77 | 56271.79 | 7649.73 | 122491.01
Solar | 23.92 | 182.67 | 56454.46 | 390.68 | 122881.69
Solar | 23.96 | 672.23 | 57126.69 | 1435.73 | 124317.42
Solar | 23.96 | 1656.9 | 58783.59 | 3539.17 | 127856.59
Wind | 24.32 | 47.92 | 58831.51 | 175.53 | 128032.12
Wind | 25.55 | 0.07 | 58831.58 | 0.25 | 128032.37
Wind | 26.44 | 152.26 | 58983.84 | 508.15 | 128540.52
Wind | 26.49 | 7.65 | 58991.49 | 25.9 | 128566.42
Wind | 27.41 | 0.22 | 58991.71 | 0.7 | 128567.12
Wind | 28.13 | 10.67 | 59002.38 | 33.76 | 128600.88
Wind | 28.69 | 34.03 | 59036.41 | 104.84 | 128705.72
Wind | 28.88 | 0.32 | 59036.73 | 0.96 | 128706.68
Wind | 29.28 | 3.28 | 59040.01 | 9.89 | 128716.57
Wind | 30.48 | 7.02 | 59047.03 | 21.23 | 128737.8
Wind | 32.28 | 30.57 | 59077.6 | 84.68 | 128822.48
Wind | 33.34 | 55.65 | 59133.25 | 148.94 | 128971.42
Wind | 33.93 | 109.5 | 59242.75 | 285.72 | 129257.14
Wind | 34.44 | 5.37 | 59248.12 | 13.85 | 129270.99
Wind | 36.6 | 23.74 | 59271.86 | 57.45 | 129328.44
Wind | 36.76 | 51.95 | 59323.81 | 127.12 | 129455.56
Wind | 37.47 | 6.93 | 59330.74 | 16.68 | 129472.24
Wind | 38.42 | 76.47 | 59407.21 | 175.85 | 129648.09
Wind | 40.04 | 30.62 | 59437.83 | 69.47 | 129717.56
Wind | 42 | 116.15 | 59553.98 | 245.97 | 129963.53
Wind | 43.49 | 45.47 | 59599.45 | 94.6 | 130058.13
Wind | 43.56 | 84.08 | 59683.53 | 170.67 | 130228.8
Wind | 46.82 | 106.94 | 59790.47 | 207.46 | 130436.26
Wind | 48.29 | 70.45 | 59860.92 | 131.65 | 130567.91
Wind | 49.12 | 4.71 | 59865.63 | 8.49 | 130576.4
Wind | 50.45 | 121.01 | 59986.64 | 213.5 | 130789.9
Wind | 53.47 | 89.86 | 60076.5 | 156.39 | 130946.29
Wind | 56.73 | 46.73 | 60123.23 | 73.57 | 131019.86
Wind | 59.57 | 10.89 | 60134.12 | 16.72 | 131036.58
Wind | 59.79 | 86.56 | 60220.68 | 128.73 | 131165.31
Wind | 62.73 | 30.96 | 60251.64 | 44.67 | 131209.98
Wind | 65.88 | 7.48 | 60259.12 | 10.11 | 131220.09
Wind | 68.15 | 58.59 | 60317.71 | 80.2 | 131300.29
Wind | 70.14 | 6.56 | 60324.27 | 8.3 | 131308.59
Wind | 90.99 | 1.99 | 60326.26 | 1.96 | 131310.55

## CAISO G
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Solar | 22.47 | 1108.34 | 1108.34 | 2523.25 | 2523.25
Solar | 22.54 | 8.37 | 1116.71 | 19 | 2542.25
Solar | 22.55 | 55.38 | 1172.09 | 125.7 | 2667.95
Solar | 22.6 | 229.5 | 1401.59 | 519.43 | 3187.38
Solar | 22.63 | 391.65 | 1793.24 | 885.76 | 4073.14
Solar | 22.66 | 69.29 | 1862.53 | 156.45 | 4229.59
Solar | 22.7 | 402.38 | 2264.91 | 907.01 | 5136.6
Solar | 22.7 | 1336.18 | 3601.09 | 3011.13 | 8147.73
Solar | 22.71 | 705.95 | 4307.04 | 1590.2 | 9737.93
Solar | 22.71 | 1154.23 | 5461.27 | 2600.31 | 12338.24
Solar | 22.75 | 3383.5 | 8844.77 | 7610.33 | 19948.57
Solar | 22.8 | 126.19 | 8970.96 | 283.21 | 20231.78
Solar | 22.82 | 48.15 | 9019.11 | 107.96 | 20339.74
Solar | 22.83 | 278.79 | 9297.9 | 624.9 | 20964.64
Solar | 22.84 | 637.06 | 9934.96 | 1427.39 | 22392.03
Solar | 22.85 | 100.88 | 10035.84 | 225.82 | 22617.85
Solar | 22.87 | 25.23 | 10061.07 | 56.44 | 22674.29
Solar | 22.92 | 7.78 | 10068.85 | 17.37 | 22691.66
Solar | 23.06 | 66.85 | 10135.7 | 148.33 | 22839.99
Solar | 23.07 | 2399.86 | 12535.56 | 5321.9 | 28161.89
Solar | 23.08 | 1152.23 | 13687.79 | 2553.7 | 30715.59
Solar | 23.09 | 2.07 | 13689.86 | 4.59 | 30720.18
Solar | 23.11 | 2963.69 | 16653.55 | 6560.14 | 37280.32
Solar | 23.12 | 212.46 | 16866.01 | 470.16 | 37750.48
Solar | 23.14 | 1073.82 | 17939.83 | 2373.91 | 40124.39
Solar | 23.18 | 2771.24 | 20711.07 | 6116.38 | 46240.77
Solar | 23.2 | 1472.64 | 22183.71 | 3247.65 | 49488.42
Solar | 23.2 | 1759.4 | 23943.11 | 3880.49 | 53368.91
Solar | 23.21 | 39.92 | 23983.03 | 87.99 | 53456.9
Solar | 23.22 | 1075.81 | 25058.84 | 2370.53 | 55827.43
Solar | 23.22 | 178.61 | 25237.45 | 393.59 | 56221.02
Solar | 23.23 | 197.59 | 25435.04 | 435.11 | 56656.13
Solar | 23.23 | 1804.92 | 27239.96 | 3975.86 | 60631.99
Solar | 23.24 | 73.87 | 27313.83 | 162.65 | 60794.64
Solar | 23.24 | 108.07 | 27421.9 | 237.86 | 61032.5
Solar | 23.27 | 597.82 | 28019.72 | 1314.52 | 62347.02
Solar | 23.27 | 1331.92 | 29351.64 | 2928.73 | 65275.75
Solar | 23.29 | 204.72 | 29556.36 | 449.86 | 65725.61
Solar | 23.3 | 186.25 | 29742.61 | 408.98 | 66134.59
Solar | 23.33 | 2852.43 | 32595.04 | 6255.93 | 72390.52
Solar | 23.36 | 201.64 | 32796.68 | 441.67 | 72832.19
Solar | 23.36 | 722.39 | 33519.07 | 1582.26 | 74414.45
Solar | 23.37 | 36.21 | 33555.28 | 79.26 | 74493.71
Solar | 23.38 | 235.13 | 33790.41 | 514.53 | 75008.24
Solar | 23.38 | 1037.14 | 34827.55 | 2269.26 | 77277.5
Solar | 23.39 | 628.97 | 35456.52 | 1375.85 | 78653.35
Solar | 23.43 | 45.19 | 35501.71 | 98.67 | 78752.02
Solar | 23.49 | 264.5 | 35766.21 | 576 | 79328.02
Solar | 23.5 | 1961.44 | 37727.65 | 4270.91 | 83598.93
Solar | 23.51 | 90.63 | 37818.28 | 197.33 | 83796.26
Solar | 23.54 | 165.77 | 37984.05 | 360.26 | 84156.52
Solar | 23.55 | 405.04 | 38389.09 | 879.88 | 85036.4
Solar | 23.56 | 1711.66 | 40100.75 | 3718.62 | 88755.02
Solar | 23.57 | 978.59 | 41079.34 | 2124.85 | 90879.87
Solar | 23.61 | 78.16 | 41157.5 | 169.42 | 91049.29
Solar | 23.62 | 326.4 | 41483.9 | 707 | 91756.29
Solar | 23.63 | 38.36 | 41522.26 | 83.06 | 91839.35
Solar | 23.63 | 2128.35 | 43650.61 | 4608.7 | 96448.05
Solar | 23.63 | 1509.69 | 45160.3 | 3270.26 | 99718.31
Solar | 23.64 | 2892.79 | 48053.09 | 6262.81 | 105981.12
Solar | 23.64 | 575.99 | 48629.08 | 1246.88 | 107228
Solar | 23.65 | 3486.55 | 52115.63 | 7545.25 | 114773.25
Solar | 23.67 | 1219.11 | 53334.74 | 2635.39 | 117408.64
Solar | 23.69 | 100.61 | 53435.35 | 217.23 | 117625.87
Solar | 23.7 | 3390.94 | 56826.29 | 7320.72 | 124946.59
Solar | 23.71 | 3250.22 | 60076.51 | 7013.06 | 131959.65
Solar | 23.74 | 1902.04 | 61978.55 | 4099.89 | 136059.54
Solar | 23.74 | 566.99 | 62545.54 | 1221.73 | 137281.27
Solar | 23.75 | 2537.43 | 65082.97 | 5465.13 | 142746.4
Solar | 23.75 | 2335.84 | 67418.81 | 5031.65 | 147778.05
Solar | 23.81 | 515.62 | 67934.43 | 1107.93 | 148885.98
Solar | 23.84 | 288.43 | 68222.86 | 619.16 | 149505.14
Solar | 23.84 | 33.1 | 68255.96 | 71.05 | 149576.19
Solar | 23.85 | 41.2 | 68297.16 | 88.38 | 149664.57
Solar | 23.88 | 1099.29 | 69396.45 | 2355.59 | 152020.16
Solar | 23.89 | 206.98 | 69603.43 | 443.25 | 152463.41
Solar | 23.89 | 1744.98 | 71348.41 | 3736.92 | 156200.33
Solar | 23.9 | 480.11 | 71828.52 | 1028.14 | 157228.47
Solar | 23.92 | 699.48 | 72528 | 1496.97 | 158725.44
Solar | 23.93 | 1260.75 | 73788.75 | 2695.67 | 161421.11
Solar | 23.93 | 3.23 | 73791.98 | 6.91 | 161428.02
Solar | 23.95 | 121.8 | 73913.78 | 260.28 | 161688.3
Wind | 26.62 | 9.6 | 73923.38 | 32.22 | 161720.52
Wind | 28.22 | 6.94 | 73930.32 | 21.87 | 161742.39
Wind | 31.06 | 1.85 | 73932.17 | 5.32 | 161747.71
Wind | 31.19 | 18.74 | 73950.91 | 54.79 | 161802.5
Wind | 31.2 | 1.6 | 73952.51 | 4.61 | 161807.11
Wind | 31.32 | 28.82 | 73981.33 | 82.14 | 161889.25
Wind | 32.05 | 4.79 | 73986.12 | 13.58 | 161902.83
Wind | 32.47 | 9.38 | 73995.5 | 25.8 | 161928.63
Wind | 33.09 | 17.23 | 74012.73 | 46.45 | 161975.08
Wind | 33.17 | 27.82 | 74040.55 | 74.72 | 162049.8
Wind | 33.24 | 60.87 | 74101.42 | 162.94 | 162212.74
Wind | 34.12 | 134.33 | 74235.75 | 350.99 | 162563.73
Wind | 35.09 | 38.03 | 74273.78 | 96.74 | 162660.47
Wind | 36.35 | 82.5 | 74356.28 | 203.01 | 162863.48
Wind | 37.25 | 7.06 | 74363.34 | 16.9 | 162880.38
Wind | 37.31 | 0.07 | 74363.41 | 0.17 | 162880.55
Wind | 37.38 | 3.89 | 74367.3 | 9.53 | 162890.08
Wind | 37.61 | 4.23 | 74371.53 | 10.03 | 162900.11
Wind | 37.65 | 87.46 | 74458.99 | 207 | 163107.11
Wind | 38.34 | 8.61 | 74467.6 | 20 | 163127.11
Wind | 39.51 | 28.89 | 74496.49 | 68.84 | 163195.95
Wind | 39.92 | 0.17 | 74496.66 | 0.38 | 163196.33
Wind | 40.2 | 83.74 | 74580.4 | 187.07 | 163383.4
Wind | 41.06 | 315.71 | 74896.11 | 723.12 | 164106.52
Wind | 41.58 | 1.79 | 74897.9 | 3.87 | 164110.39
Wind | 41.85 | 209.1 | 75107 | 462.39 | 164572.78
Wind | 44.98 | 216.12 | 75323.12 | 436.92 | 165009.7
Wind | 46.99 | 3.6 | 75326.72 | 6.88 | 165016.58
Wind | 47.75 | 21.6 | 75348.32 | 43.13 | 165059.71
Wind | 52.01 | 0.1 | 75348.42 | 0.17 | 165059.88
Wind | 52.68 | 7.31 | 75355.73 | 12.65 | 165072.53
Wind | 52.98 | 5.37 | 75361.1 | 9.06 | 165081.59
Wind | 53.3 | 4.52 | 75365.62 | 7.81 | 165089.4
Wind | 54.04 | 14.12 | 75379.74 | 23.47 | 165112.87
Wind | 54.42 | 0.9 | 75380.64 | 1.93 | 165114.8
Wind | 55.08 | 6.78 | 75387.42 | 10.99 | 165125.79
Wind | 61.21 | 24.81 | 75412.23 | 36.21 | 165162
Wind | 62.16 | 7 | 75419.23 | 10.42 | 165172.42
Wind | 63.42 | 1.56 | 75420.79 | 2.28 | 165174.7
Wind | 68.9 | 352.3 | 75773.09 | 458.77 | 165633.47
Wind | 69.56 | 286.5 | 76059.59 | 371.09 | 166004.56

## CAISO H
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Solar | 22.87 | 19.75 | 19.75 | 44.19 | 44.19
Solar | 22.98 | 44.9 | 64.65 | 99.97 | 144.16
Solar | 23.11 | 95.61 | 160.26 | 211.62 | 355.78
Solar | 23.25 | 370.24 | 530.5 | 814.61 | 1170.39
Solar | 23.26 | 384.02 | 914.52 | 844.63 | 2015.02
Solar | 23.31 | 50.71 | 965.23 | 111.28 | 2126.3
Solar | 23.4 | 20.22 | 985.45 | 44.2 | 2170.5
Solar | 23.41 | 1.56 | 987.01 | 3.4 | 2173.9
Solar | 23.42 | 107.47 | 1094.48 | 234.71 | 2408.61
Solar | 23.42 | 153.02 | 1247.5 | 334.25 | 2742.86
Solar | 23.42 | 3576.85 | 4824.35 | 7814.86 | 10557.72
Solar | 23.49 | 3922.9 | 8747.25 | 8543.27 | 19100.99
Solar | 23.49 | 488.82 | 9236.07 | 1064.44 | 20165.43
Solar | 23.5 | 3607.46 | 12843.53 | 7855 | 28020.43
Solar | 23.5 | 560.57 | 13404.1 | 1220.42 | 29240.85
Solar | 23.51 | 623 | 14027.1 | 1356 | 30596.85
Solar | 23.52 | 2950.91 | 16978.01 | 6418 | 37014.85
Solar | 23.52 | 66.36 | 17044.37 | 144.33 | 37159.18
Solar | 23.53 | 2989.6 | 20033.97 | 6500.79 | 43659.97
Solar | 23.53 | 109.67 | 20143.64 | 238.45 | 43898.42
Solar | 23.53 | 326.05 | 20469.69 | 708.93 | 44607.35
Solar | 23.53 | 1777.08 | 22246.77 | 3864.52 | 48471.87
Solar | 23.54 | 2976.73 | 25223.5 | 6469.79 | 54941.66
Solar | 23.56 | 1643.28 | 26866.78 | 3567.97 | 58509.63
Solar | 23.57 | 467.73 | 27334.51 | 1015.34 | 59524.97
Solar | 23.58 | 268.53 | 27603.04 | 582.57 | 60107.54
Solar | 23.59 | 1022.83 | 28625.87 | 2218.54 | 62326.08
Solar | 23.63 | 1811.73 | 30437.6 | 3922.97 | 66249.05
Solar | 23.63 | 51.84 | 30489.44 | 112.21 | 66361.26
Solar | 23.65 | 2123.28 | 32612.72 | 4593.1 | 70954.36
Solar | 23.65 | 1754.22 | 34366.94 | 3795.15 | 74749.51
Solar | 23.66 | 2850.77 | 37217.71 | 6163.99 | 80913.5
Solar | 23.66 | 1406.94 | 38624.65 | 3042.15 | 83955.65
Solar | 23.67 | 1318.45 | 39943.1 | 2850.22 | 86805.87
Solar | 23.69 | 7.9 | 39951 | 17.06 | 86822.93
Solar | 23.7 | 1131.49 | 41082.49 | 2442.87 | 89265.8
Solar | 23.71 | 616.83 | 41699.32 | 1331.35 | 90597.15
Solar | 23.71 | 1658.89 | 43358.21 | 3579.59 | 94176.74
Solar | 23.73 | 1252.62 | 44610.83 | 2700.03 | 96876.77
Solar | 23.73 | 866.05 | 45476.88 | 1867.07 | 98743.84
Solar | 23.73 | 112.39 | 45589.27 | 242.31 | 98986.15
Solar | 23.74 | 1236.19 | 46825.46 | 2664.32 | 101650.47
Solar | 23.74 | 2883.11 | 49708.57 | 6213.59 | 107864.06
Solar | 23.75 | 715.07 | 50423.64 | 1540.34 | 109404.4
Solar | 23.76 | 3547.28 | 53970.92 | 7637.51 | 117041.91
Solar | 23.76 | 607.88 | 54578.8 | 1309.04 | 118350.95
Solar | 23.79 | 1204.02 | 55782.82 | 2589.8 | 120940.75
Solar | 23.81 | 420.18 | 56203 | 902.86 | 121843.61
Solar | 23.81 | 3403.93 | 59606.93 | 7314.64 | 129158.25
Solar | 23.81 | 2037.88 | 61644.81 | 4380.92 | 133539.17
Solar | 23.82 | 773.12 | 62417.93 | 1660.83 | 135200
Solar | 23.83 | 2372.34 | 64790.27 | 5094.43 | 140294.43
Solar | 23.84 | 72.78 | 64863.05 | 156.17 | 140450.6
Solar | 23.87 | 3816.76 | 68679.81 | 8182.98 | 148633.58
Solar | 23.88 | 78.02 | 68757.83 | 167.12 | 148800.7
Solar | 23.88 | 2855.25 | 71613.08 | 6117.15 | 154917.85
Solar | 23.89 | 3746.75 | 75359.83 | 8024.36 | 162942.21
Solar | 23.95 | 136.51 | 75496.34 | 291.62 | 163233.83
Wind | 27.16 | 26.29 | 75522.63 | 85.96 | 163319.79
Wind | 27.29 | 42.4 | 75565.03 | 137.15 | 163456.94
Wind | 27.35 | 20.58 | 75585.61 | 66.66 | 163523.6
Wind | 28.21 | 16.21 | 75601.82 | 50.78 | 163574.38
Wind | 28.9 | 118.92 | 75720.74 | 365.57 | 163939.95
Wind | 30.21 | 7.1 | 75727.84 | 20.81 | 163960.76
Wind | 30.48 | 50.23 | 75778.07 | 146.58 | 164107.34
Wind | 31.16 | 20.68 | 75798.75 | 58.71 | 164166.05
Wind | 32.19 | 20.9 | 75819.65 | 57.5 | 164223.55
Wind | 32.39 | 326.3 | 76145.95 | 900.6 | 165124.15
Wind | 33.02 | 26.61 | 76172.56 | 71.41 | 165195.56
Wind | 33.87 | 6 | 76178.56 | 15.09 | 165210.65
Wind | 34.09 | 20.1 | 76198.66 | 52.36 | 165263.01
Wind | 34.4 | 3.5 | 76202.16 | 9 | 165272.01
Wind | 34.56 | 335.32 | 76537.48 | 866.32 | 166138.33
Wind | 35.46 | 14.8 | 76552.28 | 36.96 | 166175.29
Wind | 35.83 | 308.12 | 76860.4 | 771.67 | 166946.96
Wind | 36.09 | 62.65 | 76923.05 | 157.02 | 167103.98
Wind | 36.77 | 26.8 | 76949.85 | 65.68 | 167169.66
Wind | 37.22 | 24.54 | 76974.39 | 58.52 | 167228.18
Wind | 37.63 | 4.32 | 76978.71 | 10.14 | 167238.32
Wind | 38.06 | 60.09 | 77038.8 | 140.29 | 167378.61
Wind | 38.28 | 2.24 | 77041.04 | 5.18 | 167383.79
Wind | 39.28 | 34.19 | 77075.23 | 76.9 | 167460.69
Wind | 39.46 | 132.53 | 77207.76 | 299.14 | 167759.83
Wind | 39.51 | 5.66 | 77213.42 | 12.66 | 167772.49
Wind | 39.54 | 5.18 | 77218.6 | 11.58 | 167784.07
Wind | 40.04 | 10.62 | 77229.22 | 23.5 | 167807.57
Wind | 40.46 | 79.75 | 77308.97 | 174.07 | 167981.64
Wind | 40.85 | 43.84 | 77352.81 | 94.83 | 168076.47
Wind | 41.28 | 72 | 77424.81 | 154.02 | 168230.49
Wind | 41.58 | 18.98 | 77443.79 | 40.57 | 168271.06
Wind | 41.75 | 32.8 | 77476.59 | 69.84 | 168340.9
Wind | 42.1 | 301 | 77777.59 | 642.6 | 168983.5
Wind | 42.3 | 52.68 | 77830.27 | 110.15 | 169093.65
Wind | 42.32 | 199.86 | 78030.13 | 418.36 | 169512.01
Wind | 42.4 | 31.66 | 78061.79 | 65.96 | 169577.97
Wind | 44.53 | 0.29 | 78062.08 | 0.58 | 169578.55
Wind | 45.16 | 4.13 | 78066.21 | 8.21 | 169586.76
Wind | 45.86 | 1.56 | 78067.77 | 3 | 169589.76
Wind | 46.36 | 28.38 | 78096.15 | 54.28 | 169644.04
Wind | 46.38 | 4.81 | 78100.96 | 9.19 | 169653.23
Wind | 46.53 | 39.37 | 78140.33 | 75.54 | 169728.77
Wind | 46.78 | 87.82 | 78228.15 | 167.28 | 169896.05
Wind | 46.95 | 67.63 | 78295.78 | 128.14 | 170024.19
Wind | 47.04 | 69.04 | 78364.82 | 130.19 | 170154.38
Wind | 47.08 | 31.76 | 78396.58 | 59.81 | 170214.19
Wind | 48.92 | 31.64 | 78428.22 | 59.95 | 170274.14
Wind | 49.56 | 39.85 | 78468.07 | 71.29 | 170345.43
Wind | 50.37 | 130.28 | 78598.35 | 233.04 | 170578.47
Wind | 52.91 | 31.71 | 78630.06 | 53.12 | 170631.59
Wind | 53.35 | 150.76 | 78780.82 | 251.52 | 170883.11
Wind | 54.64 | 99.31 | 78880.13 | 162.04 | 171045.15
Wind | 56.76 | 31.52 | 78911.65 | 49.17 | 171094.32
Wind | 57.14 | 267.3 | 79178.95 | 419.91 | 171514.23
Wind | 58.25 | 0.56 | 79179.51 | 0.85 | 171515.08
Wind | 59.69 | 215.69 | 79395.2 | 324.75 | 171839.83

## CAISO I
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Wind | 23.53 | 151.9 | 151.9 | 590.45 | 590.45
Wind | 23.54 | 137.83 | 289.73 | 535 | 1125.45
Wind | 24.04 | 111.78 | 401.51 | 425.08 | 1550.53
Solar | 25.25 | 808.98 | 1210.49 | 1640.33 | 3190.86
Solar | 25.31 | 1027.06 | 2237.55 | 2077.61 | 5268.47
Solar | 25.31 | 904.6 | 3142.15 | 1830.09 | 7098.56
Solar | 25.43 | 75.25 | 3217.4 | 151.57 | 7250.13
Solar | 25.44 | 3175.71 | 6393.11 | 6392.37 | 13642.5
Solar | 25.53 | 187.99 | 6581.1 | 377.1 | 14019.6
Solar | 25.67 | 2624.98 | 9206.08 | 5236.2 | 19255.8
Solar | 25.72 | 338.78 | 9544.86 | 674.56 | 19930.36
Solar | 25.73 | 1422.26 | 10967.12 | 2830.38 | 22760.74
Solar | 25.77 | 2649.39 | 13616.51 | 5264.5 | 28025.24
Solar | 25.77 | 23.9 | 13640.41 | 47.49 | 28072.73
Solar | 25.79 | 2733.71 | 16374.12 | 5427.31 | 33500.04
Solar | 25.81 | 223.99 | 16598.11 | 444.59 | 33944.63
Solar | 25.83 | 3480.54 | 20078.65 | 6900.78 | 40845.41
Solar | 25.84 | 365.95 | 20444.6 | 725.46 | 41570.87
Solar | 25.85 | 206.71 | 20651.31 | 409.5 | 41980.37
Solar | 25.87 | 2469.17 | 23120.48 | 4887.7 | 46868.07
Wind | 25.88 | 74.8 | 23195.28 | 263.88 | 47131.95
Solar | 25.9 | 214.16 | 23409.44 | 423.39 | 47555.34
Solar | 25.91 | 2664.62 | 26074.06 | 5266.65 | 52821.99
Solar | 25.94 | 29.81 | 26103.87 | 58.84 | 52880.83
Solar | 25.98 | 439.45 | 26543.32 | 866.45 | 53747.28
Solar | 25.99 | 302.55 | 26845.87 | 596.06 | 54343.34
Solar | 26 | 1781.99 | 28627.86 | 3509.77 | 57853.11
Solar | 26 | 2279.64 | 30907.5 | 4489.73 | 62342.84
Solar | 26 | 292.58 | 31200.08 | 576.31 | 62919.15
Solar | 26.01 | 2441.06 | 33641.14 | 4806.37 | 67725.52
Solar | 26.02 | 3498.87 | 37140.01 | 6884.96 | 74610.48
Solar | 26.03 | 121.83 | 37261.84 | 239.67 | 74850.15
Solar | 26.07 | 1890.57 | 39152.41 | 3713.48 | 78563.63
Solar | 26.07 | 3900.73 | 43053.14 | 7663.22 | 86226.85
Solar | 26.07 | 3508.32 | 46561.46 | 6890.11 | 93116.96
Solar | 26.07 | 3208.23 | 49769.69 | 6302.45 | 99419.41
Solar | 26.09 | 216.76 | 49986.45 | 425.35 | 99844.76
Solar | 26.1 | 1703.19 | 51689.64 | 3340.55 | 103185.31
Solar | 26.11 | 1033.1 | 52722.74 | 2025.83 | 105211.14
Wind | 26.12 | 17.3 | 52740.04 | 60.47 | 105271.61
Solar | 26.12 | 248.48 | 52988.52 | 487.33 | 105758.94
Solar | 26.13 | 2028.39 | 55016.91 | 3974.58 | 109733.52
Solar | 26.16 | 1221.45 | 56238.36 | 2391.08 | 112124.6
Solar | 26.2 | 2593.49 | 58831.85 | 5069.78 | 117194.38
Solar | 26.21 | 3029.16 | 61861.01 | 5918.09 | 123112.47
Solar | 26.21 | 1346.71 | 63207.72 | 2630.61 | 125743.08
Solar | 26.21 | 289.01 | 63496.73 | 564.66 | 126307.74
Solar | 26.21 | 3899.26 | 67395.99 | 7619.34 | 133927.08
Solar | 26.22 | 985.67 | 68381.66 | 1924.91 | 135851.99
Solar | 26.25 | 2969.13 | 71350.79 | 5792.48 | 141644.47
Solar | 26.26 | 4014.05 | 75364.84 | 7827.25 | 149471.72
Solar | 26.29 | 3045.75 | 78410.59 | 5931.87 | 155403.59
Wind | 26.31 | 2.75 | 78413.34 | 9.56 | 155413.15
Solar | 26.32 | 3086.15 | 81499.49 | 6004.3 | 161417.45
Solar | 26.33 | 107.91 | 81607.4 | 209.91 | 161627.36
Solar | 26.35 | 3682.77 | 85290.17 | 7156.97 | 168784.33
Solar | 26.37 | 934.59 | 86224.76 | 1814.88 | 170599.21
Wind | 26.41 | 114.61 | 86339.37 | 400.44 | 170999.65
Solar | 26.42 | 2050.32 | 88389.69 | 3977.07 | 174976.72
Solar | 26.44 | 3839.35 | 92229.04 | 7435.63 | 182412.35
Solar | 26.67 | 2024.83 | 94253.87 | 3887.04 | 186299.39
Solar | 26.69 | 418.68 | 94672.55 | 803.57 | 187102.96
Wind | 26.92 | 3.96 | 94676.51 | 13.43 | 187116.39
Wind | 27.01 | 83.52 | 94760.03 | 289.19 | 187405.58
Solar | 27.27 | 1142.33 | 95902.36 | 2147.4 | 189552.98
Wind | 27.44 | 46.07 | 95948.43 | 158.5 | 189711.48
Wind | 28.11 | 57.27 | 96005.7 | 184.89 | 189896.37
Wind | 29.8 | 0.02 | 96005.72 | 0.07 | 189896.44
Wind | 30.18 | 111.1 | 96116.82 | 331.38 | 190227.82
Wind | 30.21 | 166.19 | 96283.01 | 499.03 | 190726.85
Wind | 30.46 | 25.78 | 96308.79 | 76.34 | 190803.19
Wind | 30.67 | 34.8 | 96343.59 | 107.76 | 190910.95
Wind | 30.7 | 97.66 | 96441.25 | 287.13 | 191198.08
Wind | 30.88 | 79.1 | 96520.35 | 232.44 | 191430.52
Wind | 30.99 | 6.46 | 96526.81 | 19.49 | 191450.01
Wind | 31.01 | 35.6 | 96562.41 | 103.29 | 191553.3
Wind | 31.05 | 0.85 | 96563.26 | 2.52 | 191555.82
Wind | 31.09 | 75.62 | 96638.88 | 224.37 | 191780.19
Wind | 31.39 | 56.04 | 96694.92 | 165.1 | 191945.29
Wind | 31.66 | 204.65 | 96899.57 | 582.55 | 192527.84
Wind | 31.71 | 90.66 | 96990.23 | 260.13 | 192787.97
Wind | 31.73 | 278.67 | 97268.9 | 787.84 | 193575.81
Wind | 32.23 | 0.12 | 97269.02 | 0.34 | 193576.15
Wind | 32.27 | 83.81 | 97352.83 | 239.33 | 193815.48
Wind | 32.32 | 71.25 | 97424.08 | 209.57 | 194025.05
Wind | 32.42 | 177.12 | 97601.2 | 504.09 | 194529.14
Wind | 33.19 | 14.07 | 97615.27 | 39.15 | 194568.29
Wind | 33.34 | 9.48 | 97624.75 | 25.61 | 194593.9
Wind | 33.42 | 40.24 | 97664.99 | 109.05 | 194702.95
Wind | 33.75 | 14.12 | 97679.11 | 39.02 | 194741.97
Wind | 34.07 | 108.52 | 97787.63 | 289.76 | 195031.73
Wind | 34.14 | 35.19 | 97822.82 | 93.05 | 195124.78
Wind | 34.23 | 158.39 | 97981.21 | 424.67 | 195549.45
Wind | 34.31 | 108.79 | 98090 | 285.3 | 195834.75
Wind | 34.42 | 159.04 | 98249.04 | 419.07 | 196253.82
Wind | 34.73 | 88.38 | 98337.42 | 238.49 | 196492.31
Wind | 34.95 | 18.32 | 98355.74 | 47.39 | 196539.7
Wind | 34.99 | 23.43 | 98379.17 | 60.85 | 196600.55
Wind | 35.07 | 43.47 | 98422.64 | 116.87 | 196717.42
Wind | 35.24 | 183.49 | 98606.13 | 468.41 | 197185.83
Wind | 35.27 | 231.53 | 98837.66 | 592.84 | 197778.67
Wind | 35.36 | 59.04 | 98896.7 | 149.97 | 197928.64
Wind | 35.53 | 63.62 | 98960.32 | 179.19 | 198107.83
Wind | 35.75 | 170.83 | 99131.15 | 430.59 | 198538.42
Wind | 35.84 | 148.76 | 99279.91 | 383.05 | 198921.47
Wind | 36.34 | 38.35 | 99318.26 | 102.34 | 199023.81
Wind | 36.93 | 17.91 | 99336.17 | 43.97 | 199067.78
Wind | 36.94 | 26.32 | 99362.49 | 64.55 | 199132.33
Wind | 37.06 | 59.12 | 99421.61 | 146.1 | 199278.43
Wind | 37.44 | 72.79 | 99494.4 | 174.81 | 199453.24
Wind | 37.44 | 24.57 | 99518.97 | 60.04 | 199513.28
Wind | 37.52 | 22.38 | 99541.35 | 57.27 | 199570.55
Wind | 37.72 | 172.8 | 99714.15 | 411.32 | 199981.87

## CAISO J
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Solar | 22.41 | 370.7 | 370.7 | 846.39 | 846.39
Solar | 22.44 | 133.48 | 504.18 | 304.36 | 1150.75
Solar | 22.54 | 700.72 | 1204.9 | 1590.51 | 2741.26
Solar | 22.58 | 3327.46 | 4532.36 | 7540.31 | 10281.57
Solar | 22.64 | 1045.65 | 5578.01 | 2362.93 | 12644.5
Solar | 22.67 | 509.51 | 6087.52 | 1149.97 | 13794.47
Solar | 22.69 | 1622.18 | 7709.7 | 3657.03 | 17451.5
Solar | 22.7 | 2555.67 | 10265.37 | 5760.33 | 23211.83
Solar | 22.71 | 1002.61 | 11267.98 | 2258.32 | 25470.15
Solar | 22.72 | 3309.25 | 14577.23 | 7450.29 | 32920.44
Solar | 22.76 | 1939.76 | 16516.99 | 4359.49 | 37279.93
Solar | 22.76 | 3340.6 | 19857.59 | 7508.97 | 44788.9
Solar | 22.77 | 88.39 | 19945.98 | 198.61 | 44987.51
Solar | 22.79 | 1245.67 | 21191.65 | 2796.21 | 47783.72
Solar | 22.8 | 94.4 | 21286.05 | 211.85 | 47995.57
Solar | 22.82 | 3904.52 | 25190.57 | 8752.54 | 56748.11
Solar | 22.83 | 116.45 | 25307.02 | 260.96 | 57009.07
Solar | 22.86 | 125.87 | 25432.89 | 281.69 | 57290.76
Solar | 22.88 | 2140.34 | 27573.23 | 4786.09 | 62076.85
Solar | 22.89 | 161.58 | 27734.81 | 361.14 | 62437.99
Solar | 22.89 | 1675.28 | 29410.09 | 3744.7 | 66182.69
Solar | 22.89 | 4015.85 | 33425.94 | 8975.35 | 75158.04
Solar | 22.89 | 3601.84 | 37027.78 | 8050.22 | 83208.26
Solar | 22.9 | 1570.65 | 38598.43 | 3509.02 | 86717.28
Solar | 22.9 | 47.26 | 38645.69 | 105.6 | 86822.88
Solar | 22.9 | 117.05 | 38762.74 | 261.49 | 87084.37
Solar | 22.91 | 21.51 | 38784.25 | 48.05 | 87132.42
Solar | 22.94 | 2326.27 | 41110.52 | 5186.93 | 92319.35
Solar | 22.95 | 2154.15 | 43264.67 | 4801.1 | 97120.45
Solar | 22.95 | 1413.25 | 44677.92 | 3150.1 | 100270.55
Solar | 22.95 | 1497.37 | 46175.29 | 3338.23 | 103608.78
Solar | 22.96 | 1039.07 | 47214.36 | 2315.68 | 105924.46
Solar | 22.96 | 3124.18 | 50338.54 | 6962.54 | 112887
Solar | 22.96 | 276.81 | 50615.35 | 616.84 | 113503.84
Solar | 22.98 | 1828.09 | 52443.44 | 4070.85 | 117574.69
Solar | 22.98 | 3506.46 | 55949.9 | 7805.36 | 125380.05
Solar | 22.98 | 2006.36 | 57956.26 | 4467.47 | 129847.52
Solar | 23.01 | 781.88 | 58738.14 | 1738.55 | 131586.07
Solar | 23.03 | 344.97 | 59083.11 | 766.35 | 132352.42
Solar | 23.04 | 1149.72 | 60232.83 | 2552.93 | 134905.35
Solar | 23.04 | 689.13 | 60921.96 | 1530.33 | 136435.68
Solar | 23.05 | 1467.68 | 62389.64 | 3257.52 | 139693.2
Solar | 23.06 | 1690.95 | 64080.59 | 3751.82 | 143445.02
Solar | 23.06 | 2110.16 | 66190.75 | 4682.45 | 148127.47
Solar | 23.07 | 311.41 | 66502.16 | 690.74 | 148818.21
Solar | 23.09 | 1395.26 | 67897.42 | 3092 | 151910.21
Solar | 23.09 | 2351.13 | 70248.55 | 5208.76 | 157118.97
Solar | 23.12 | 771.04 | 71019.59 | 1705.9 | 158824.87
Solar | 23.12 | 2214.23 | 73233.82 | 4900.1 | 163724.97
Solar | 23.13 | 3456.23 | 76690.05 | 7645.92 | 171370.89
Solar | 23.14 | 3584.49 | 80274.54 | 7923.88 | 179294.77
Solar | 23.15 | 1389.06 | 81663.6 | 3070.01 | 182364.78
Solar | 23.16 | 961.48 | 82625.08 | 2123.77 | 184488.55
Solar | 23.2 | 2960.09 | 85585.17 | 6526.81 | 191015.36
Solar | 23.21 | 415.95 | 86001.12 | 917.35 | 191932.71
Solar | 23.22 | 973.45 | 86974.57 | 2144.62 | 194077.33
Solar | 23.23 | 96.94 | 87071.51 | 213.45 | 194290.78
Solar | 23.28 | 2097.16 | 89168.67 | 4608.46 | 198899.24
Solar | 23.28 | 3839.56 | 93008.23 | 8437.03 | 207336.27
Solar | 23.31 | 647.57 | 93655.8 | 1421.3 | 208757.57
Solar | 23.35 | 673.28 | 94329.08 | 1475.21 | 210232.78
Solar | 23.36 | 96.64 | 94425.72 | 211.69 | 210444.47
Solar | 23.36 | 2350.39 | 96776.11 | 5148.15 | 215592.62
Solar | 23.41 | 405.43 | 97181.54 | 886.17 | 216478.79
Solar | 23.51 | 47.17 | 97228.71 | 102.66 | 216581.45
Solar | 23.51 | 956.75 | 98185.46 | 2081.92 | 218663.37
Solar | 23.52 | 1477.4 | 99662.86 | 3213.21 | 221876.58
Solar | 23.53 | 938.44 | 100601.3 | 2040.84 | 223917.42
Solar | 23.54 | 160.29 | 100761.59 | 348.4 | 224265.82
Solar | 23.55 | 914.72 | 101676.31 | 1987.44 | 226253.26
Solar | 23.65 | 136.15 | 101812.46 | 294.47 | 226547.73
Solar | 23.66 | 77.65 | 101890.11 | 167.92 | 226715.65
Solar | 23.73 | 707.26 | 102597.37 | 1524.7 | 228240.35
Solar | 23.74 | 0.26 | 102597.63 | 0.56 | 228240.91
Solar | 23.79 | 334.69 | 102932.32 | 719.79 | 228960.7
Solar | 23.9 | 380.23 | 103312.55 | 813.93 | 229774.63
Wind | 28.33 | 0.85 | 103313.4 | 2.65 | 229777.28
Wind | 31.06 | 1.29 | 103314.69 | 3.66 | 229780.94
Wind | 39.21 | 0.8 | 103315.49 | 1.8 | 229782.74
Wind | 42.79 | 1.31 | 103316.8 | 2.71 | 229785.45

## CAISO K
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Wind | 19.1 | 124.59 | 124.59 | 586.72 | 586.72
Wind | 20.29 | 44.69 | 169.28 | 197.33 | 784.05
Wind | 20.44 | 60.63 | 229.91 | 265.67 | 1049.72
Wind | 20.69 | 113.41 | 343.32 | 495.48 | 1545.2
Wind | 20.69 | 37.84 | 381.16 | 165.91 | 1711.11
Wind | 20.95 | 193.26 | 574.42 | 829.91 | 2541.02
Wind | 21.06 | 123.49 | 697.91 | 528.47 | 3069.49
Wind | 21.55 | 31.59 | 729.5 | 132.51 | 3202
Wind | 22.03 | 119.6 | 849.1 | 488.7 | 3690.7
Solar | 22.55 | 2845.07 | 3694.17 | 6455.28 | 10145.98
Solar | 22.55 | 1829 | 5523.17 | 4149.04 | 14295.02
Wind | 22.57 | 182.74 | 5705.91 | 734.46 | 15029.48
Solar | 22.58 | 1764.44 | 7470.35 | 3997.86 | 19027.34
Solar | 22.64 | 10.63 | 7480.98 | 24.01 | 19051.35
Solar | 22.64 | 3005.1 | 10486.08 | 6791.15 | 25842.5
Solar | 22.65 | 432.3 | 10918.38 | 976.52 | 26819.02
Solar | 22.66 | 3859.99 | 14778.37 | 8713.17 | 35532.19
Solar | 22.66 | 1360.4 | 16138.77 | 3070.8 | 38602.99
Solar | 22.71 | 913.67 | 17052.44 | 2058.39 | 40661.38
Solar | 22.71 | 4073.63 | 21126.07 | 9175.7 | 49837.08
Solar | 22.72 | 3792.98 | 24919.05 | 8542.11 | 58379.19
Solar | 22.72 | 3378.59 | 28297.64 | 7607.92 | 65987.11
Solar | 22.72 | 213.28 | 28510.92 | 480.21 | 66467.32
Solar | 22.75 | 1246.28 | 29757.2 | 2802.46 | 69269.78
Wind | 22.75 | 61.07 | 29818.27 | 242.08 | 69511.86
Solar | 22.77 | 3549.05 | 33367.32 | 7973.07 | 77484.93
Solar | 22.78 | 1059.49 | 34426.81 | 2379.66 | 79864.59
Solar | 22.78 | 2259.24 | 36686.05 | 5073.61 | 84938.2
Solar | 22.78 | 3708.84 | 40394.89 | 8328.56 | 93266.76
Solar | 22.79 | 1177.51 | 41572.4 | 2644.17 | 95910.93
Solar | 22.79 | 2288.24 | 43860.64 | 5136.4 | 101047.33
Solar | 22.8 | 2904.29 | 46764.93 | 6517.2 | 107564.53
Solar | 22.8 | 1392.63 | 48157.56 | 3124.23 | 110688.76
Solar | 22.8 | 2874.62 | 51032.18 | 6449.67 | 117138.43
Solar | 22.81 | 3966.27 | 54998.45 | 8895.9 | 126034.33
Solar | 22.82 | 232.6 | 55231.05 | 521.62 | 126555.95
Solar | 22.82 | 3907.93 | 59138.98 | 8761.61 | 135317.56
Solar | 22.82 | 2333.78 | 61472.76 | 5232.43 | 140549.99
Solar | 22.84 | 3979.25 | 65452.01 | 8913.11 | 149463.1
Solar | 22.85 | 2221.95 | 67673.96 | 4974.57 | 154437.67
Solar | 22.88 | 194.82 | 67868.78 | 435.59 | 154873.26
Solar | 22.89 | 28.84 | 67897.62 | 64.45 | 154937.71
Solar | 22.91 | 2185.98 | 70083.6 | 4881.12 | 159818.83
Solar | 22.91 | 3507.36 | 73590.96 | 7832.93 | 167651.76
Solar | 22.91 | 3633.41 | 77224.37 | 8114.06 | 175765.82
Solar | 22.92 | 4103.72 | 81328.09 | 9160.1 | 184925.92
Solar | 22.93 | 4004.56 | 85332.65 | 8933.29 | 193859.21
Solar | 22.94 | 1588.05 | 86920.7 | 3541.54 | 197400.75
Solar | 22.95 | 2678.74 | 89599.44 | 5970.42 | 203371.17
Solar | 22.96 | 3706.28 | 93305.72 | 8257.88 | 211629.05
Solar | 22.96 | 3080.49 | 96386.21 | 6864.2 | 218493.25
Solar | 22.98 | 3950.57 | 100336.78 | 8796.95 | 227290.2
Solar | 22.98 | 3521.51 | 103858.29 | 7839.06 | 235129.26
Solar | 23.01 | 3927.33 | 107785.62 | 8731.93 | 243861.19
Solar | 23.02 | 3038.64 | 110824.26 | 6751.81 | 250613
Solar | 23.03 | 4123.84 | 114948.1 | 9160.55 | 259773.55
Solar | 23.06 | 2365.15 | 117313.25 | 5248.82 | 265022.37
Solar | 23.06 | 3989.34 | 121302.59 | 8849.31 | 273871.68
Solar | 23.07 | 1498.48 | 122801.07 | 3323.07 | 277194.75
Solar | 23.07 | 727.82 | 123528.89 | 1614.56 | 278809.31
Solar | 23.14 | 2739.25 | 126268.14 | 6056.18 | 284865.49
Solar | 23.15 | 2504.1 | 128772.24 | 5533.48 | 290398.97
Solar | 23.18 | 2347.25 | 131119.49 | 5179.99 | 295578.96
Solar | 23.21 | 909.93 | 132029.42 | 2006.16 | 297585.12
Solar | 23.22 | 692.49 | 132721.91 | 1526.14 | 299111.26
Solar | 23.23 | 184.21 | 132906.12 | 405.76 | 299517.02
Solar | 23.25 | 3266.59 | 136172.71 | 7189.45 | 306706.47
Solar | 23.25 | 70.35 | 136243.06 | 154.81 | 306861.28
Solar | 23.27 | 1191.94 | 137435 | 2620.67 | 309481.95
Solar | 23.27 | 2714.32 | 140149.32 | 5967.38 | 315449.33
Solar | 23.28 | 2299.69 | 142449.01 | 5053.45 | 320502.78
Solar | 23.3 | 401.86 | 142850.87 | 882.63 | 321385.41
Solar | 23.34 | 1858.67 | 144709.54 | 4074.07 | 325459.48
Solar | 23.35 | 2060.58 | 146770.12 | 4515.71 | 329975.19
Solar | 23.41 | 40.91 | 146811.03 | 89.41 | 330064.6
Solar | 23.43 | 298.89 | 147109.92 | 652.76 | 330717.36
Wind | 23.48 | 46.56 | 147156.48 | 178.65 | 330896.01
Solar | 23.56 | 782.78 | 147939.26 | 1700.17 | 332596.18
Solar | 23.78 | 41.63 | 147980.89 | 89.56 | 332685.74
Solar | 23.91 | 826.06 | 148806.95 | 1768.32 | 334454.06
Wind | 25.02 | 63.62 | 148870.57 | 229.4 | 334683.46
Wind | 25.14 | 17.06 | 148887.63 | 62.57 | 334746.03
Wind | 25.38 | 67.12 | 148954.75 | 238.31 | 334984.34
Wind | 25.98 | 152.87 | 149107.62 | 534.3 | 335518.64
Wind | 26.04 | 101.28 | 149208.9 | 355.71 | 335874.35
Wind | 26.58 | 40.87 | 149249.77 | 139.94 | 336014.29
Wind | 27.52 | 106.65 | 149356.42 | 357.38 | 336371.67
Wind | 27.69 | 84.61 | 149441.03 | 283.47 | 336655.14
Wind | 28.08 | 53.85 | 149494.88 | 172.81 | 336827.95
Wind | 28.08 | 62.55 | 149557.43 | 208.97 | 337036.92
Wind | 28.09 | 0.05 | 149557.48 | 0.15 | 337037.07
Wind | 29.09 | 100.6 | 149658.08 | 313.33 | 337350.4
Wind | 29.19 | 97.37 | 149755.45 | 301.13 | 337651.53
Wind | 29.2 | 66.63 | 149822.08 | 205.77 | 337857.3
Wind | 29.52 | 123.15 | 149945.23 | 377.54 | 338234.84
Wind | 31.18 | 82.96 | 150028.19 | 257.12 | 338491.96
Wind | 31.83 | 70.83 | 150099.02 | 201.11 | 338693.07
Wind | 32.19 | 174.89 | 150273.91 | 491.93 | 339185
Wind | 32.76 | 175.76 | 150449.67 | 483.73 | 339668.73
Wind | 32.82 | 47.09 | 150496.76 | 129.29 | 339798.02
Wind | 32.9 | 155.96 | 150652.72 | 427.33 | 340225.35
Wind | 33.32 | 12.73 | 150665.45 | 34.45 | 340259.8
Wind | 33.69 | 89.96 | 150755.41 | 242.15 | 340501.95
Wind | 34.33 | 146.8 | 150902.21 | 386.46 | 340888.41
Wind | 37.13 | 102.84 | 151005.05 | 250.51 | 341138.92
Wind | 37.53 | 96.93 | 151101.98 | 232.8 | 341371.72
Wind | 37.73 | 51.88 | 151153.86 | 125.59 | 341497.31
Wind | 38.91 | 63.2 | 151217.06 | 149.38 | 341646.69
Wind | 39.26 | 61.7 | 151278.76 | 146.04 | 341792.73
Wind | 39.41 | 70.81 | 151349.57 | 164.42 | 341957.15
Wind | 42.97 | 37.69 | 151387.26 | 80.51 | 342037.66
Wind | 43.4 | 9.26 | 151396.52 | 19.59 | 342057.25
Wind | 44.66 | 74.94 | 151471.46 | 151.83 | 342209.08
Wind | 44.84 | 86.95 | 151558.41 | 175.5 | 342384.58

## CAISO L
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Solar | 25.29 | 4208.8 | 4208.8 | 8516.21 | 8516.21
Solar | 25.39 | 4205.24 | 8414.04 | 8478.37 | 16994.58
Solar | 25.43 | 2335.18 | 10749.22 | 4701.08 | 21695.66
Solar | 25.45 | 4108.24 | 14857.46 | 8262.72 | 29958.38
Solar | 25.48 | 3939.82 | 18797.28 | 7915.44 | 37873.82
Solar | 25.49 | 4081.97 | 22879.25 | 8196.65 | 46070.47
Solar | 25.55 | 4217.53 | 27096.78 | 8448.07 | 54518.54
Solar | 25.57 | 3981.14 | 31077.92 | 7970.33 | 62488.87
Solar | 25.57 | 3486.44 | 34564.36 | 6978.81 | 69467.68
Solar | 25.58 | 4143.67 | 38708.03 | 8290.68 | 77758.36
Solar | 25.61 | 4023.21 | 42731.24 | 8041.77 | 85800.13
Solar | 25.62 | 4117.11 | 46848.35 | 8225.09 | 94025.22
Solar | 25.63 | 3864.54 | 50712.89 | 7717.93 | 101743.15
Solar | 25.63 | 4104.56 | 54817.45 | 8197.33 | 109940.48
Solar | 25.64 | 4168.84 | 58986.29 | 8323.32 | 118263.8
Solar | 25.64 | 3893.01 | 62879.3 | 7771.61 | 126035.41
Solar | 25.66 | 4110.87 | 66990.17 | 8201.58 | 134236.99
Solar | 25.66 | 3362.37 | 70352.54 | 6707.07 | 140944.06
Solar | 25.67 | 4124.37 | 74476.91 | 8225.4 | 149169.46
Solar | 25.67 | 4192.1 | 78669.01 | 8360.84 | 157530.3
Solar | 25.67 | 3575.76 | 82244.77 | 7129.06 | 164659.36
Solar | 25.68 | 4175.33 | 86420.1 | 8322.36 | 172981.72
Solar | 25.68 | 4154.95 | 90575.05 | 8279.96 | 181261.68
Solar | 25.68 | 4224.97 | 94800.02 | 8422.65 | 189684.33
Solar | 25.71 | 3584.6 | 98384.62 | 7136.21 | 196820.54
Solar | 25.76 | 3996.33 | 102380.95 | 7942.54 | 204763.08
Solar | 25.76 | 3784.25 | 106165.2 | 7520.49 | 212283.57
Solar | 25.76 | 3409.61 | 109574.81 | 6774.63 | 219058.2
Solar | 25.76 | 3997.98 | 113572.79 | 7944.95 | 227003.15
Solar | 25.78 | 3627.09 | 117199.88 | 7200.89 | 234204.04
Solar | 25.81 | 4076.74 | 121276.62 | 8086.09 | 242290.13
Solar | 25.85 | 3549.69 | 124826.31 | 7030.85 | 249320.98
Solar | 25.87 | 3638.34 | 128464.65 | 7201.63 | 256522.61
Solar | 25.87 | 4166.79 | 132631.44 | 8245.72 | 264768.33
Solar | 25.88 | 4064.05 | 136695.49 | 8037.58 | 272805.91
Solar | 25.88 | 3231.66 | 139927.15 | 6392.31 | 279198.22
Solar | 25.89 | 2444.41 | 142371.56 | 4834.37 | 284032.59
Solar | 25.93 | 3712.25 | 146083.81 | 7328.44 | 291361.03
Solar | 25.97 | 3565.05 | 149648.86 | 7029.75 | 298390.78
Solar | 26 | 3860.62 | 153509.48 | 7602.36 | 305993.14
Solar | 26.06 | 3952.59 | 157462.07 | 7765.93 | 313759.07
Solar | 26.07 | 4155.7 | 161617.77 | 8160.22 | 321919.29
Solar | 26.14 | 3850.6 | 165468.37 | 7543.37 | 329462.66
Solar | 26.22 | 3664.27 | 169132.64 | 7154.93 | 336617.59
Wind | 33.06 | 9.74 | 169142.38 | 26.43 | 336644.02
Wind | 33.3 | 42.43 | 169184.81 | 114.24 | 336758.26
Wind | 33.48 | 17.92 | 169202.73 | 47.98 | 336806.24
Wind | 33.73 | 270.82 | 169473.55 | 719.98 | 337526.22
Wind | 33.75 | 189.78 | 169663.33 | 504.14 | 338030.36
Wind | 33.87 | 104.05 | 169767.38 | 275.32 | 338305.68
Wind | 34.08 | 38.54 | 169805.92 | 101.42 | 338407.1
Wind | 34.23 | 173.77 | 169979.69 | 458.25 | 338865.35
Wind | 34.25 | 112.65 | 170092.34 | 294.9 | 339160.25
Wind | 34.28 | 147.09 | 170239.43 | 384.84 | 339545.09
Wind | 34.39 | 25.59 | 170265.02 | 66.74 | 339611.83
Wind | 34.42 | 88.48 | 170353.5 | 230.46 | 339842.29
Wind | 34.6 | 154.12 | 170507.62 | 399.21 | 340241.5
Wind | 34.71 | 171.56 | 170679.18 | 446.2 | 340687.7
Wind | 34.72 | 142.88 | 170822.06 | 371.6 | 341059.3
Wind | 34.86 | 47.8 | 170869.86 | 122.94 | 341182.24
Wind | 34.87 | 5.64 | 170875.5 | 14.5 | 341196.74
Wind | 34.91 | 160.67 | 171036.17 | 412.56 | 341609.3
Wind | 34.94 | 146.97 | 171183.14 | 380.91 | 341990.21
Wind | 34.96 | 80.99 | 171264.13 | 207.6 | 342197.81
Wind | 35.07 | 40.53 | 171304.66 | 104.43 | 342302.24
Wind | 35.26 | 220.04 | 171524.7 | 559.65 | 342861.89
Wind | 35.28 | 74.07 | 171598.77 | 188.45 | 343050.34
Wind | 35.37 | 10.64 | 171609.41 | 27.16 | 343077.5
Wind | 35.41 | 180.04 | 171789.45 | 455.67 | 343533.17
Wind | 35.52 | 57.08 | 171846.53 | 145.04 | 343678.21
Wind | 35.59 | 53.82 | 171900.35 | 136.58 | 343814.79
Wind | 35.63 | 8.07 | 171908.42 | 20.29 | 343835.08
Wind | 35.71 | 251.87 | 172160.29 | 632.7 | 344467.78
Wind | 35.75 | 154.91 | 172315.2 | 390.73 | 344858.51
Wind | 35.76 | 27.7 | 172342.9 | 69.98 | 344928.49
Wind | 35.94 | 146.02 | 172488.92 | 364.53 | 345293.02
Wind | 36.04 | 165.29 | 172654.21 | 411.76 | 345704.78
Wind | 36.04 | 16.89 | 172671.1 | 42.33 | 345747.11
Wind | 36.32 | 48.24 | 172719.34 | 119.84 | 345866.95
Wind | 36.32 | 136.25 | 172855.59 | 336.17 | 346203.12
Wind | 36.72 | 0.07 | 172855.66 | 0.18 | 346203.3
Wind | 36.84 | 176.61 | 173032.27 | 433.59 | 346636.89
Wind | 37.12 | 206.19 | 173238.46 | 503.38 | 347140.27
Wind | 37.14 | 36.21 | 173274.67 | 87.41 | 347227.68
Wind | 37.24 | 151.51 | 173426.18 | 367.5 | 347595.18
Wind | 37.4 | 185.31 | 173611.49 | 444.64 | 348039.82
Wind | 37.44 | 15.21 | 173626.7 | 36.45 | 348076.27
Wind | 37.6 | 93.46 | 173720.16 | 222.88 | 348299.15

## CAISO M
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Wind | 23.96 | 4.79 | 4.79 | 17.91 | 17.91
Solar | 24.55 | 67.93 | 72.72 | 141.58 | 159.49
Solar | 24.6 | 659.98 | 732.7 | 1373.72 | 1533.21
Solar | 24.7 | 283.54 | 1016.24 | 587.87 | 2121.08
Solar | 24.72 | 535.66 | 1551.9 | 1109.36 | 3230.44
Solar | 24.74 | 282.29 | 1834.19 | 584.21 | 3814.65
Solar | 24.74 | 14.45 | 1848.64 | 29.9 | 3844.55
Solar | 24.75 | 19.32 | 1867.96 | 39.99 | 3884.54
Solar | 24.96 | 95.38 | 1963.34 | 195.68 | 4080.22
Wind | 25.07 | 3.21 | 1966.55 | 11.44 | 4091.66
Solar | 25.09 | 285.09 | 2251.64 | 582.23 | 4673.89
Solar | 25.23 | 766.85 | 3018.49 | 1556.81 | 6230.7
Wind | 25.24 | 7.92 | 3026.41 | 28.08 | 6258.78
Solar | 25.29 | 222.6 | 3249.01 | 450.7 | 6709.48
Solar | 25.31 | 392.12 | 3641.13 | 793.9 | 7503.38
Wind | 25.37 | 42.21 | 3683.34 | 150.35 | 7653.73
Solar | 25.57 | 745.26 | 4428.6 | 1492.96 | 9146.69
Wind | 25.7 | 27.14 | 4455.74 | 95.78 | 9242.47
Solar | 25.74 | 282.89 | 4738.63 | 562.73 | 9805.2
Wind | 25.85 | 95.91 | 4834.54 | 332.38 | 10137.58
Solar | 25.86 | 318.12 | 5152.66 | 630.05 | 10767.63
Solar | 25.86 | 197.95 | 5350.61 | 391.87 | 11159.5
Wind | 26.02 | 12.98 | 5363.59 | 45.18 | 11204.68
Wind | 26.06 | 55.14 | 5418.73 | 191.64 | 11396.32
Solar | 26.11 | 549.12 | 5967.85 | 1077.22 | 12473.54
Solar | 26.14 | 1134.3 | 7102.15 | 2221.9 | 14695.44
Solar | 26.2 | 600.8 | 7702.95 | 1175.69 | 15871.13
Solar | 26.41 | 38.83 | 7741.78 | 75.32 | 15946.45
Solar | 26.44 | 19.83 | 7761.61 | 38.42 | 15984.87
Solar | 26.5 | 84.05 | 7845.66 | 162.41 | 16147.28
Solar | 26.54 | 252.09 | 8097.75 | 486.34 | 16633.62
Solar | 26.57 | 151.67 | 8249.42 | 292.26 | 16925.88
Solar | 26.59 | 497.62 | 8747.04 | 959.11 | 17884.99
Wind | 26.63 | 42.62 | 8789.66 | 145.94 | 18030.93
Solar | 26.71 | 412.1 | 9201.76 | 790.25 | 18821.18
Solar | 26.73 | 162.92 | 9364.68 | 312.23 | 19133.41
Solar | 26.77 | 107.83 | 9472.51 | 206.3 | 19339.71
Solar | 26.78 | 231.73 | 9704.24 | 443.29 | 19783
Solar | 26.78 | 96.8 | 9801.04 | 185.19 | 19968.19
Solar | 26.79 | 1946.31 | 11747.35 | 3720.7 | 23688.89
Solar | 26.81 | 42.36 | 11789.71 | 80.98 | 23769.87
Solar | 26.81 | 133.01 | 11922.72 | 254.19 | 24024.06
Solar | 26.87 | 882.87 | 12805.59 | 1683.19 | 25707.25
Solar | 26.92 | 671.83 | 13477.42 | 1278.64 | 26985.89
Solar | 26.94 | 7.81 | 13485.23 | 14.85 | 27000.74
Solar | 26.94 | 253.69 | 13738.92 | 482.33 | 27483.07
Solar | 26.95 | 44.53 | 13783.45 | 84.62 | 27567.69
Solar | 26.96 | 11.33 | 13794.78 | 21.54 | 27589.23
Solar | 26.98 | 186.08 | 13980.86 | 353.29 | 27942.52
Solar | 26.99 | 3389.44 | 17370.3 | 6429.08 | 34371.6
Solar | 27 | 4.29 | 17374.59 | 8.15 | 34379.75
Solar | 27.05 | 2822.19 | 20196.78 | 5342.49 | 39722.24
Solar | 27.12 | 2264.72 | 22461.5 | 4276.5 | 43998.74
Solar | 27.14 | 3302.8 | 25764.3 | 6231.54 | 50230.28
Wind | 27.15 | 103.01 | 25867.31 | 349.29 | 50579.57
Solar | 27.16 | 97.36 | 25964.67 | 183.67 | 50763.24
Solar | 27.16 | 2946.36 | 28911.03 | 5554.95 | 56318.19
Solar | 27.17 | 3885.86 | 32796.89 | 7322.33 | 63640.52
Solar | 27.19 | 2895.91 | 35692.8 | 5454.74 | 69095.26
Solar | 27.2 | 3618.52 | 39311.32 | 6813.19 | 75908.45
Solar | 27.2 | 3497.53 | 42808.85 | 6583.58 | 82492.03
Solar | 27.23 | 1.26 | 42810.11 | 2.36 | 82494.39
Solar | 27.23 | 4197.87 | 47007.98 | 7894.89 | 90389.28
Solar | 27.24 | 62.02 | 47070 | 116.69 | 90505.97
Solar | 27.26 | 0.24 | 47070.24 | 0.45 | 90506.42
Solar | 27.28 | 3431.37 | 50501.61 | 6441.19 | 96947.61
Solar | 27.32 | 3799.61 | 54301.22 | 7122.87 | 104070.48
Solar | 27.32 | 3776.87 | 58078.09 | 7078.48 | 111148.96
Solar | 27.33 | 3813.38 | 61891.47 | 7145.93 | 118294.89
Solar | 27.35 | 2593.99 | 64485.46 | 4857.17 | 123152.06
Wind | 27.36 | 64.1 | 64549.56 | 215.58 | 123367.64
Solar | 27.37 | 4125.35 | 68674.91 | 7719.12 | 131086.76
Solar | 27.37 | 3548.77 | 72223.68 | 6640.68 | 137727.44
Solar | 27.38 | 4081.19 | 76304.87 | 7633.85 | 145361.29
Solar | 27.39 | 462.61 | 76767.48 | 865.23 | 146226.52
Solar | 27.4 | 3195.75 | 79963.23 | 5971.92 | 152198.44
Wind | 27.41 | 56.69 | 80019.92 | 187.35 | 152385.79
Solar | 27.42 | 3658.72 | 83678.64 | 6833.33 | 159219.12
Wind | 27.42 | 16.74 | 83695.38 | 55.28 | 159274.4
Solar | 27.44 | 3699.49 | 87394.87 | 6905.98 | 166180.38
Solar | 27.47 | 3977.16 | 91372.03 | 7415.32 | 173595.7
Solar | 27.48 | 3879.46 | 95251.49 | 7230.12 | 180825.82
Solar | 27.49 | 3791.02 | 99042.51 | 7061.41 | 187887.23
Solar | 27.5 | 1362.4 | 100404.91 | 2538.61 | 190425.84
Solar | 27.5 | 2823.77 | 103228.68 | 5259.89 | 195685.73
Solar | 27.5 | 3929.45 | 107158.13 | 7316.77 | 203002.5
Solar | 27.51 | 3830.67 | 110988.8 | 7131.3 | 210133.8
Solar | 27.55 | 3790.96 | 114779.76 | 7048.42 | 217182.22
Solar | 27.58 | 3803.52 | 118583.28 | 7062.98 | 224245.2
Solar | 27.59 | 3943.67 | 122526.95 | 7321.66 | 231566.86
Wind | 27.61 | 92.83 | 122619.78 | 310.71 | 231877.57
Solar | 27.62 | 4013.67 | 126633.45 | 7443.61 | 239321.18
Solar | 27.63 | 3875.29 | 130508.74 | 7182.87 | 246504.05
Solar | 27.64 | 3163.1 | 133671.84 | 5861.81 | 252365.86
Solar | 27.66 | 74.71 | 133746.55 | 138.29 | 252504.15
Solar | 27.67 | 3934.03 | 137680.58 | 7282.59 | 259786.74
Solar | 27.69 | 3786.09 | 141466.67 | 7002.89 | 266789.63
Solar | 27.79 | 3882.56 | 145349.23 | 7156.13 | 273945.76
Solar | 27.84 | 3821.24 | 149170.47 | 7031.65 | 280977.41
Solar | 27.89 | 3106.87 | 152277.34 | 5707.25 | 286684.66
Solar | 27.96 | 3757.63 | 156034.97 | 6884.29 | 293568.95
Solar | 28 | 1411.91 | 157446.88 | 2583.25 | 296152.2
Solar | 28.01 | 583.19 | 158030.07 | 1066.28 | 297218.48
Wind | 28.05 | 39.44 | 158069.51 | 127.39 | 297345.87
Wind | 28.17 | 155.2 | 158224.71 | 499.04 | 297844.91
Solar | 28.34 | 3574.01 | 161798.72 | 6460.46 | 304305.37
Wind | 28.39 | 105.8 | 161904.52 | 340.32 | 304645.69
Solar | 28.47 | 86.64 | 161991.16 | 155.98 | 304801.67
Solar | 28.47 | 178.46 | 162169.62 | 321.57 | 305123.24
Solar | 28.5 | 743.2 | 162912.82 | 1335.93 | 306459.17
Solar | 28.61 | 3594.61 | 166507.43 | 6436.53 | 312895.7
Solar | 28.63 | 763.06 | 167270.49 | 1366.06 | 314261.76
Solar | 28.66 | 3454.73 | 170725.22 | 6175.93 | 320437.69
Solar | 28.67 | 201.13 | 170926.35 | 359.43 | 320797.12
Solar | 28.72 | 24.07 | 170950.42 | 42.93 | 320840.05
Solar | 29.02 | 1069.34 | 172019.76 | 1888.15 | 322728.2
Solar | 29.03 | 295.36 | 172315.12 | 521.42 | 323249.62
Solar | 29.13 | 87.36 | 172402.48 | 153.7 | 323403.32
Solar | 29.13 | 883 | 173285.48 | 1553.55 | 324956.87
Wind | 29.18 | 144.73 | 173430.21 | 444.06 | 325400.93
Solar | 29.31 | 1025.57 | 174455.78 | 1793.15 | 327194.08
Wind | 29.42 | 127.14 | 174582.92 | 393.77 | 327587.85
Solar | 29.42 | 49.01 | 174631.93 | 85.42 | 327673.27
Wind | 29.43 | 71.27 | 174703.2 | 222.34 | 327895.61
Wind | 29.71 | 1.24 | 174704.44 | 3.73 | 327899.34
Wind | 29.8 | 53.73 | 174758.17 | 160.54 | 328059.88
Wind | 29.81 | 39.66 | 174797.83 | 119.8 | 328179.68
Solar | 29.89 | 16.38 | 174814.21 | 28.09 | 328207.77
Wind | 30.14 | 121.6 | 174935.81 | 372.6 | 328580.37
Wind | 30.24 | 41.33 | 174977.14 | 121.72 | 328702.09
Wind | 30.36 | 127.77 | 175104.91 | 380.13 | 329082.22
Wind | 30.59 | 29.57 | 175134.48 | 86.46 | 329168.68
Wind | 30.61 | 51.56 | 175186.04 | 151.63 | 329320.31
Wind | 30.68 | 113.89 | 175299.93 | 333.3 | 329653.61
Wind | 30.69 | 93.38 | 175393.31 | 285.89 | 329939.5
Wind | 30.73 | 50.81 | 175444.12 | 152.1 | 330091.6
Wind | 30.8 | 122.44 | 175566.56 | 361.09 | 330452.69
Wind | 30.87 | 55.53 | 175622.09 | 169.82 | 330622.51
Wind | 30.94 | 1.85 | 175623.94 | 5.38 | 330627.89
Wind | 30.96 | 98.12 | 175722.06 | 285.28 | 330913.17
Wind | 31.27 | 6.63 | 175728.69 | 19.52 | 330932.69
Wind | 31.28 | 198.31 | 175927 | 565.87 | 331498.56
Wind | 31.54 | 54.63 | 175981.63 | 163.43 | 331661.99
Wind | 31.56 | 67.97 | 176049.6 | 193.48 | 331855.47
Wind | 31.57 | 116.57 | 176166.17 | 340.44 | 332195.91
Wind | 31.62 | 63.3 | 176229.47 | 178.72 | 332374.63
Wind | 31.66 | 129.15 | 176358.62 | 364.41 | 332739.04
Wind | 31.7 | 36.4 | 176395.02 | 103.28 | 332842.32
Wind | 31.79 | 113.83 | 176508.85 | 320.43 | 333162.75
Wind | 31.82 | 12.98 | 176521.83 | 37.07 | 333199.82
Wind | 31.83 | 45.54 | 176567.37 | 129.34 | 333329.16
Wind | 31.88 | 209.15 | 176776.52 | 585.59 | 333914.75
Wind | 31.89 | 192.97 | 176969.49 | 541.21 | 334455.96
Wind | 31.9 | 11.81 | 176981.3 | 33.33 | 334489.29
Wind | 32.01 | 81.16 | 177062.46 | 239.45 | 334728.74
Wind | 32.09 | 48.26 | 177110.72 | 134.56 | 334863.3
Wind | 32.16 | 45.73 | 177156.45 | 131.23 | 334994.53
Wind | 32.18 | 0.68 | 177157.13 | 1.91 | 334996.44
Wind | 32.32 | 105.95 | 177263.08 | 303.25 | 335299.69
Wind | 32.35 | 47.85 | 177310.93 | 133.54 | 335433.23
Wind | 32.57 | 57.42 | 177368.35 | 157.52 | 335590.75
Wind | 32.64 | 29.5 | 177397.85 | 83.06 | 335673.81
Wind | 32.7 | 109.79 | 177507.64 | 305 | 335978.81
Wind | 32.71 | 95.09 | 177602.73 | 267.29 | 336246.1
Wind | 32.81 | 99.95 | 177702.68 | 281.08 | 336527.18
Wind | 32.83 | 72.34 | 177775.02 | 197.1 | 336724.28
Wind | 32.97 | 0.1 | 177775.12 | 0.26 | 336724.54
Wind | 33.03 | 15.75 | 177790.87 | 43.14 | 336767.68
Wind | 33.13 | 68.89 | 177859.76 | 185.94 | 336953.62
Wind | 33.21 | 68.28 | 177928.04 | 183.61 | 337137.23
Wind | 33.23 | 25.98 | 177954.02 | 71.5 | 337208.73
Wind | 33.47 | 86.65 | 178040.67 | 233.9 | 337442.63
Wind | 33.59 | 33.41 | 178074.08 | 88.83 | 337531.46
Wind | 33.97 | 221.2 | 178295.28 | 581.08 | 338112.54
Wind | 34.03 | 213.86 | 178509.14 | 561.13 | 338673.67
Wind | 34.1 | 51.37 | 178560.51 | 137.04 | 338810.71
Wind | 34.13 | 149.74 | 178710.25 | 391.79 | 339202.5
Wind | 34.14 | 12.03 | 178722.28 | 31.68 | 339234.18
Wind | 34.16 | 40.05 | 178762.33 | 104.97 | 339339.15
Wind | 34.16 | 162.79 | 178925.12 | 430.86 | 339770.01
Wind | 34.19 | 80.55 | 179005.67 | 223.58 | 339993.59
Wind | 34.24 | 46.07 | 179051.74 | 125.32 | 340118.91
Wind | 34.3 | 94.28 | 179146.02 | 261.55 | 340380.46
Wind | 34.39 | 89.4 | 179235.42 | 232.08 | 340612.54
Wind | 34.41 | 144.95 | 179380.37 | 376.35 | 340988.89
Wind | 34.48 | 80.36 | 179460.73 | 211.28 | 341200.17
Wind | 34.48 | 73.8 | 179534.53 | 195.2 | 341395.37
Wind | 34.59 | 70.32 | 179604.85 | 182.88 | 341578.25
Wind | 34.8 | 50.67 | 179655.52 | 130.66 | 341708.91
Wind | 34.81 | 87.52 | 179743.04 | 225.15 | 341934.06
Wind | 34.95 | 45.32 | 179788.36 | 116.69 | 342050.75
Wind | 34.96 | 59.54 | 179847.9 | 152.37 | 342203.12
Wind | 35.11 | 170.63 | 180018.53 | 444.37 | 342647.49
Wind | 35.13 | 50.94 | 180069.47 | 129.53 | 342777.02
Wind | 35.15 | 92.22 | 180161.69 | 234.45 | 343011.47
Wind | 35.22 | 58.59 | 180220.28 | 150.1 | 343161.57
Wind | 35.37 | 112.48 | 180332.76 | 284.44 | 343446.01
Wind | 35.4 | 94.79 | 180427.55 | 240.37 | 343686.38
Wind | 35.4 | 72.2 | 180499.75 | 183.95 | 343870.33
Wind | 35.49 | 71.27 | 180571.02 | 186.77 | 344057.1
Wind | 35.52 | 30.42 | 180601.44 | 77.44 | 344134.54
Wind | 35.57 | 43.3 | 180644.74 | 113.31 | 344247.85
Wind | 35.58 | 6.51 | 180651.25 | 16.3 | 344264.15
Wind | 35.76 | 22.55 | 180673.8 | 56.61 | 344320.76
Wind | 35.77 | 124.42 | 180798.22 | 321.41 | 344642.17
Wind | 35.83 | 180.35 | 180978.57 | 469.62 | 345111.79
Wind | 36.12 | 119.07 | 181097.64 | 306.89 | 345418.68
Wind | 36.18 | 54.04 | 181151.68 | 134.62 | 345553.3
Wind | 36.23 | 78.05 | 181229.73 | 198.8 | 345752.1
Wind | 36.26 | 52.56 | 181282.29 | 129.95 | 345882.05
Wind | 36.39 | 173.99 | 181456.28 | 429.03 | 346311.08
Wind | 36.41 | 49.67 | 181505.95 | 124.05 | 346435.13
Wind | 36.45 | 20.58 | 181526.53 | 52.16 | 346487.29
Wind | 36.46 | 106.68 | 181633.21 | 262.34 | 346749.63
Wind | 36.47 | 94.66 | 181727.87 | 244.28 | 346993.91
Wind | 36.49 | 23.33 | 181751.2 | 57.52 | 347051.43
Wind | 36.51 | 39.31 | 181790.51 | 96.26 | 347147.69
Wind | 36.52 | 108.43 | 181898.94 | 265.94 | 347413.63
Wind | 36.6 | 51.05 | 181949.99 | 126.5 | 347540.13
Wind | 36.63 | 2.53 | 181952.52 | 6.27 | 347546.4
Wind | 36.64 | 130.88 | 182083.4 | 321.25 | 347867.65
Wind | 36.7 | 17.3 | 182100.7 | 42.61 | 347910.26
Wind | 36.82 | 44.71 | 182145.41 | 110.51 | 348020.77
Wind | 36.85 | 214.88 | 182360.29 | 524.26 | 348545.03
Wind | 37 | 161.85 | 182522.14 | 390.94 | 348935.97
Wind | 37.05 | 46.24 | 182568.38 | 114.65 | 349050.62
Wind | 37.1 | 115.72 | 182684.1 | 279.32 | 349329.94
Wind | 37.16 | 83.64 | 182767.74 | 209.79 | 349539.73
Wind | 37.33 | 102.64 | 182870.38 | 246.43 | 349786.16
Wind | 37.34 | 89.65 | 182960.03 | 215.02 | 350001.18
Wind | 37.35 | 255.83 | 183215.86 | 616.88 | 350618.06
Wind | 37.4 | 78.25 | 183294.11 | 187.15 | 350805.21
Wind | 37.46 | 108.57 | 183402.68 | 264.82 | 351070.03
Wind | 37.48 | 142.08 | 183544.76 | 339.3 | 351409.33
Wind | 37.48 | 45.37 | 183590.13 | 110.44 | 351519.77
Wind | 37.51 | 70.74 | 183660.87 | 172.63 | 351692.4
Wind | 37.54 | 29.5 | 183690.37 | 70.26 | 351762.66
Wind | 37.62 | 84.22 | 183774.59 | 210.16 | 351972.82
Wind | 37.79 | 51.1 | 183825.69 | 121.04 | 352093.86