## FRCC A
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Solar | 27.44 | 133.49 | 133.49 | 248.92 | 248.92
Solar | 27.53 | 27.23 | 160.72 | 50.63 | 299.55
Solar | 27.7 | 519.13 | 679.85 | 958.74 | 1258.29
Solar | 27.81 | 10.82 | 690.67 | 19.91 | 1278.2
Solar | 27.85 | 2830.03 | 3520.7 | 5198.53 | 6476.73
Solar | 27.87 | 2387.75 | 5908.45 | 4384.22 | 10860.95
Solar | 27.87 | 1345.81 | 7254.26 | 2471.05 | 13332
Solar | 27.9 | 413.75 | 7668.01 | 758.87 | 14090.87
Solar | 27.99 | 492.43 | 8160.44 | 900.19 | 14991.06
Solar | 28.02 | 794.91 | 8955.35 | 1451.6 | 16442.66
Solar | 28.15 | 316.48 | 9271.83 | 575.19 | 17017.85
Wind | 35.23 | 9.96 | 9281.79 | 23.25 | 17041.1
Wind | 35.36 | 9.38 | 9291.17 | 21.81 | 17062.91
Wind | 35.38 | 1.29 | 9292.46 | 2.99 | 17065.9
Wind | 35.92 | 9.14 | 9301.6 | 20.92 | 17086.82
Wind | 36.87 | 0.24 | 9301.84 | 0.54 | 17087.36

## FRCC B
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Solar | 27.12 | 214.27 | 214.27 | 404.38 | 404.38
Solar | 27.38 | 168.22 | 382.49 | 314.46 | 718.84
Solar | 27.76 | 583.99 | 966.48 | 1076.54 | 1795.38
Solar | 27.77 | 503.62 | 1470.1 | 928.3 | 2723.68
Solar | 27.89 | 517.66 | 1987.76 | 950.13 | 3673.81
Solar | 27.91 | 640.12 | 2627.88 | 1173.87 | 4847.68
Solar | 28 | 1022.2 | 3650.08 | 1868.82 | 6716.5
Solar | 28.02 | 810.03 | 4460.11 | 1479.36 | 8195.86
Solar | 28.06 | 715.42 | 5175.53 | 1304.87 | 9500.73
Solar | 28.08 | 795.62 | 5971.15 | 1450.31 | 10951.04
Solar | 28.12 | 1212.46 | 7183.61 | 2206.9 | 13157.94
Solar | 28.13 | 684.02 | 7867.63 | 1244.63 | 14402.57
Solar | 28.14 | 393.88 | 8261.51 | 716.44 | 15119.01
Solar | 28.14 | 381.32 | 8642.83 | 693.57 | 15812.58
Solar | 28.18 | 2836.92 | 11479.75 | 5152.42 | 20965
Wind | 30.74 | 3.18 | 11482.93 | 8.5 | 20973.5
Wind | 31.11 | 0.58 | 11483.51 | 1.54 | 20975.04
Wind | 31.38 | 0.46 | 11483.97 | 1.21 | 20976.25
Wind | 31.46 | 13.49 | 11497.46 | 35.17 | 21011.42
Wind | 31.76 | 0.56 | 11498.02 | 1.44 | 21012.86

## FRCC C
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Solar | 27.38 | 1469.59 | 1469.59 | 2746.85 | 2746.85
Solar | 27.42 | 673.38 | 2142.97 | 1257.14 | 4003.99
Solar | 27.45 | 71.34 | 2214.31 | 133.01 | 4137
Solar | 27.56 | 1109.13 | 3323.44 | 2059.96 | 6196.96
Solar | 27.63 | 1329.42 | 4652.86 | 2462.53 | 8659.49
Solar | 27.65 | 2810.28 | 7463.14 | 5201.69 | 13861.18
Solar | 27.76 | 243.44 | 7706.58 | 448.95 | 14310.13
Solar | 27.81 | 4.6 | 7711.18 | 8.47 | 14318.6
Solar | 27.92 | 2088.98 | 9800.16 | 3830.32 | 18148.92
Solar | 27.93 | 67.01 | 9867.17 | 122.81 | 18271.73
Solar | 27.98 | 602.3 | 10469.47 | 1101.73 | 19373.46
Solar | 28.05 | 38.01 | 10507.48 | 69.36 | 19442.82
Solar | 28.07 | 727.58 | 11235.06 | 1326.53 | 20769.35
Solar | 28.13 | 645.13 | 11880.19 | 1173.83 | 21943.18
Wind | 33.38 | 5.01 | 11885.2 | 12.33 | 21955.51
Wind | 33.57 | 0.66 | 11885.86 | 1.61 | 21957.12
Wind | 34.04 | 8.41 | 11894.27 | 20.32 | 21977.44
Wind | 34.07 | 4.01 | 11898.28 | 9.67 | 21987.11
Wind | 34.28 | 0.02 | 11898.3 | 0.06 | 21987.17
Wind | 34.43 | 1.51 | 11899.81 | 3.6 | 21990.77
Wind | 34.46 | 0.39 | 11900.2 | 0.93 | 21991.7

## FRCC D
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Solar | 27.39 | 137.08 | 137.08 | 256.09 | 256.09
Solar | 27.54 | 397.98 | 535.06 | 739.52 | 995.61
Solar | 27.6 | 351.69 | 886.75 | 651.89 | 1647.5
Solar | 27.63 | 576.94 | 1463.69 | 1068.36 | 2715.86
Solar | 27.66 | 436.5 | 1900.19 | 807.72 | 3523.58
Solar | 27.88 | 826.42 | 2726.61 | 1516.61 | 5040.19
Solar | 27.93 | 2144.51 | 4871.12 | 3929.02 | 8969.21
Solar | 27.94 | 354.81 | 5225.93 | 649.83 | 9619.04
Solar | 27.96 | 2229.66 | 7455.59 | 4080.04 | 13699.08
Solar | 28 | 580.7 | 8036.29 | 1061.05 | 14760.13
Solar | 28.01 | 740.41 | 8776.7 | 1352.64 | 16112.77
Solar | 28.06 | 28.15 | 8804.85 | 51.33 | 16164.1
Solar | 28.06 | 2137.72 | 10942.57 | 3898.84 | 20062.94
Solar | 28.07 | 596.98 | 11539.55 | 1088.21 | 21151.15
Solar | 28.08 | 3291.39 | 14830.94 | 5997.79 | 27148.94
Solar | 28.13 | 659.15 | 15490.09 | 1198.87 | 28347.81
Solar | 28.13 | 3233.75 | 18723.84 | 5882.89 | 34230.7
Solar | 28.14 | 810.41 | 19534.25 | 1473.56 | 35704.26
Solar | 28.15 | 1864.36 | 21398.61 | 3388.35 | 39092.61
Solar | 28.16 | 2838.35 | 24236.96 | 5156.92 | 44249.53
Solar | 28.17 | 2922.6 | 27159.56 | 5308.9 | 49558.43
Solar | 28.18 | 934.62 | 28094.18 | 1696.76 | 51255.19
Wind | 36.1 | 0.05 | 28094.23 | 0.11 | 51255.3
Wind | 36.21 | 85.27 | 28179.5 | 193.7 | 51449
Wind | 36.42 | 0.32 | 28179.82 | 0.71 | 51449.71
Wind | 36.43 | 35.77 | 28215.59 | 80.76 | 51530.47
Wind | 36.56 | 3.13 | 28218.72 | 7.06 | 51537.53
Wind | 36.7 | 35.31 | 28254.03 | 79.18 | 51616.71
Wind | 36.78 | 0.29 | 28254.32 | 0.65 | 51617.36
Wind | 37.08 | 3.3 | 28257.62 | 7.34 | 51624.7
Wind | 37.09 | 35.65 | 28293.27 | 79.12 | 51703.82
Wind | 37.25 | 13.39 | 28306.66 | 29.6 | 51733.42
Wind | 37.31 | 2.51 | 28309.17 | 5.54 | 51738.96
Wind | 37.6 | 0.39 | 28309.56 | 0.85 | 51739.81
Wind | 38.08 | 48.43 | 28357.99 | 104.75 | 51844.56
Wind | 38.14 | 0.02 | 28358.01 | 0.05 | 51844.61
Wind | 38.19 | 1.53 | 28359.54 | 3.3 | 51847.91
Wind | 38.3 | 10.47 | 28370.01 | 22.52 | 51870.43

## FRCC E
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Solar | 26.86 | 993.61 | 993.61 | 1892.32 | 1892.32
Solar | 27 | 13.98 | 1007.59 | 26.49 | 1918.81
Solar | 27.02 | 320.07 | 1327.66 | 606.1 | 2524.91
Solar | 27.02 | 791.42 | 2119.08 | 1498.74 | 4023.65
Solar | 27.13 | 701.62 | 2820.7 | 1323.35 | 5347
Solar | 27.15 | 200.88 | 3021.58 | 378.61 | 5725.61
Solar | 27.43 | 1042.92 | 4064.5 | 1945.45 | 7671.06
Solar | 27.47 | 717.69 | 4782.19 | 1336.65 | 9007.71
Solar | 27.56 | 1311.15 | 6093.34 | 2433.76 | 11441.47
Solar | 27.6 | 500.72 | 6594.06 | 928.47 | 12369.94
Solar | 27.72 | 1022.12 | 7616.18 | 1886.5 | 14256.44
Solar | 27.82 | 3255.05 | 10871.23 | 5986.76 | 20243.2
Solar | 27.82 | 415.39 | 11286.62 | 764.13 | 21007.33
Solar | 27.83 | 227.28 | 11513.9 | 417.98 | 21425.31
Solar | 27.85 | 1232.67 | 12746.57 | 2264.81 | 23690.12
Solar | 27.89 | 2079.93 | 14826.5 | 3816.09 | 27506.21
Solar | 27.91 | 3143.89 | 17970.39 | 5762.87 | 33269.08
Solar | 27.92 | 3097.92 | 21068.31 | 5676.54 | 38945.62
Solar | 27.92 | 1576.38 | 22644.69 | 2889.13 | 41834.75
Solar | 27.93 | 1507 | 24151.69 | 2761.34 | 44596.09
Solar | 27.94 | 1066.24 | 25217.93 | 1952.75 | 46548.84
Solar | 27.95 | 953.7 | 26171.63 | 1745.67 | 48294.51
Solar | 27.96 | 3163.81 | 29335.44 | 5790.37 | 54084.88
Solar | 27.98 | 3088.41 | 32423.85 | 5647.36 | 59732.24
Solar | 27.99 | 631.68 | 33055.53 | 1154.63 | 60886.87
Solar | 28.1 | 3006.92 | 36062.45 | 5475.2 | 66362.07
Solar | 28.12 | 1893.78 | 37956.23 | 3446.38 | 69808.45
Wind | 33.9 | 0.24 | 37956.47 | 0.59 | 69809.04
Wind | 34.92 | 0.15 | 37956.62 | 0.34 | 69809.38
Wind | 35.39 | 0.17 | 37956.79 | 0.4 | 69809.78
Wind | 35.4 | 0.29 | 37957.08 | 0.69 | 69810.47
Wind | 35.42 | 65.49 | 38022.57 | 152.69 | 69963.16
Wind | 35.51 | 16.35 | 38038.92 | 38.33 | 70001.49
Wind | 35.63 | 1.41 | 38040.33 | 3.32 | 70004.81
Wind | 35.66 | 1.6 | 38041.93 | 3.7 | 70008.51
Wind | 35.67 | 54.04 | 38095.97 | 124.56 | 70133.07
Wind | 35.76 | 21.09 | 38117.06 | 49.45 | 70182.52
Wind | 35.87 | 52.44 | 38169.5 | 120.64 | 70303.16
Wind | 36.26 | 42.43 | 38211.93 | 98.14 | 70401.3
Wind | 36.35 | 0.27 | 38212.2 | 0.6 | 70401.9
Wind | 36.37 | 1.36 | 38213.56 | 3.08 | 70404.98
Wind | 36.74 | 2.84 | 38216.4 | 6.36 | 70411.34
Wind | 36.95 | 2.62 | 38219.02 | 5.84 | 70417.18
Wind | 37.16 | 0.92 | 38219.94 | 2.04 | 70419.22

## FRCC F
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Solar | 27.63 | 1188.5 | 1188.5 | 2201.38 | 2201.38
Solar | 27.75 | 2550.44 | 3738.94 | 4702.44 | 6903.82
Solar | 27.78 | 33.4 | 3772.34 | 61.52 | 6965.34
Solar | 27.81 | 1678.8 | 5451.14 | 3088.91 | 10054.25
Solar | 27.87 | 1165.09 | 6616.23 | 2139.21 | 12193.46
Solar | 27.89 | 3545.85 | 10162.08 | 6505.05 | 18698.51
Solar | 27.94 | 1645.03 | 11807.11 | 3013.61 | 21712.12
Solar | 27.99 | 3553.75 | 15360.86 | 6497.03 | 28209.15
Solar | 28.01 | 2951.38 | 18312.24 | 5392.35 | 33601.5
Solar | 28.03 | 2327.4 | 20639.64 | 4248.89 | 37850.39
Solar | 28.04 | 2622.11 | 23261.75 | 4785.89 | 42636.28
Solar | 28.05 | 2530.76 | 25792.51 | 4616.51 | 47252.79
Solar | 28.06 | 3783.63 | 29576.14 | 6899.85 | 54152.64
Solar | 28.06 | 2457.73 | 32033.87 | 4481.1 | 58633.74
Solar | 28.1 | 2999.59 | 35033.46 | 5462.93 | 64096.67
Solar | 28.11 | 3250.48 | 38283.94 | 5917.4 | 70014.07
Solar | 28.14 | 2236.15 | 40520.09 | 4066.49 | 74080.56
Solar | 28.14 | 2585.02 | 43105.11 | 4701.37 | 78781.93
Solar | 28.15 | 1091.1 | 44196.21 | 1983.75 | 80765.68
Solar | 28.15 | 2855.88 | 47052.09 | 5191.31 | 85956.99
Solar | 28.17 | 7.55 | 47059.64 | 13.72 | 85970.71
Solar | 28.19 | 2780.91 | 49840.55 | 5048.29 | 91019
Wind | 34.47 | 193.26 | 50033.81 | 460.78 | 91479.78
Wind | 35.17 | 1.99 | 50035.8 | 4.65 | 91484.43
Wind | 35.53 | 96.74 | 50132.54 | 223.88 | 91708.31
Wind | 35.54 | 33.56 | 50166.1 | 77.64 | 91785.95
Wind | 35.6 | 49.47 | 50215.57 | 114.23 | 91900.18
Wind | 35.6 | 12.44 | 50228.01 | 28.72 | 91928.9
Wind | 35.64 | 104.1 | 50332.11 | 240.09 | 92168.99
Wind | 35.64 | 26.71 | 50358.82 | 61.64 | 92230.63
Wind | 35.94 | 61.77 | 50420.59 | 141.34 | 92371.97
Wind | 35.97 | 34.02 | 50454.61 | 77.74 | 92449.71
Wind | 36.01 | 14.36 | 50468.97 | 32.79 | 92482.5
Wind | 36.01 | 39.26 | 50508.23 | 89.64 | 92572.14
Wind | 36.03 | 2.87 | 50511.1 | 6.54 | 92578.68
Wind | 36.05 | 6.56 | 50517.66 | 14.96 | 92593.64
Wind | 36.17 | 4.81 | 50522.47 | 10.93 | 92604.57
Wind | 36.27 | 69.35 | 50591.82 | 157.17 | 92761.74
Wind | 36.31 | 25.73 | 50617.55 | 58.25 | 92819.99
Wind | 36.36 | 20.61 | 50638.16 | 46.59 | 92866.58
Wind | 36.37 | 0.12 | 50638.28 | 0.27 | 92866.85
Wind | 36.41 | 3.84 | 50642.12 | 8.67 | 92875.52
Wind | 36.53 | 27.19 | 50669.31 | 61.22 | 92936.74

## FRCC G
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Solar | 27.31 | 943.34 | 943.34 | 1767.12 | 1767.12
Solar | 27.39 | 992.25 | 1935.59 | 1853.54 | 3620.66
Solar | 27.5 | 907.16 | 2842.75 | 1687.78 | 5308.44
Solar | 27.51 | 1938.82 | 4781.57 | 3605.5 | 8913.94
Solar | 27.52 | 439.62 | 5221.19 | 817.59 | 9731.53
Solar | 27.56 | 846.92 | 6068.11 | 1572.25 | 11303.78
Solar | 27.56 | 1661.38 | 7729.49 | 3085.26 | 14389.04
Solar | 27.57 | 17.6 | 7747.09 | 32.66 | 14421.7
Solar | 27.58 | 1079.39 | 8826.48 | 2002.76 | 16424.46
Solar | 27.59 | 2247.25 | 11073.73 | 4169.48 | 20593.94
Solar | 27.68 | 1929.76 | 13003.49 | 3566.9 | 24160.84
Solar | 27.68 | 3100.51 | 16104 | 5732.45 | 29893.29
Solar | 27.75 | 953.94 | 17057.94 | 1758.75 | 31652.04
Solar | 27.84 | 1839.81 | 18897.75 | 3381.21 | 35033.25
Solar | 27.84 | 3140.87 | 22038.62 | 5773.09 | 40806.34
Solar | 27.85 | 2680.11 | 24718.73 | 4923.82 | 45730.16
Solar | 27.89 | 3205.76 | 27924.49 | 5882.12 | 51612.28
Solar | 27.91 | 2663.45 | 30587.94 | 4883.81 | 56496.09
Solar | 27.92 | 2805.39 | 33393.33 | 5143.04 | 61639.13
Solar | 27.93 | 3247.89 | 36641.22 | 5949.4 | 67588.53
Solar | 27.96 | 2707.99 | 39349.21 | 4955.63 | 72544.16
Solar | 28.01 | 2765.21 | 42114.42 | 5052.23 | 77596.39
Solar | 28.02 | 2968.79 | 45083.21 | 5421.96 | 83018.35
Solar | 28.13 | 2587.85 | 47671.06 | 4708.84 | 87727.19
Solar | 28.14 | 2383.46 | 50054.52 | 4335.11 | 92062.3
Solar | 28.14 | 2560.63 | 52615.15 | 4656.52 | 96718.82
Solar | 28.14 | 2599.96 | 55215.11 | 4728.79 | 101447.61
Wind | 32.79 | 9.11 | 55224.22 | 22.83 | 101470.44
Wind | 32.96 | 11.35 | 55235.57 | 28.29 | 101498.73
Wind | 33 | 6.93 | 55242.5 | 17.25 | 101515.98
Wind | 33.09 | 4.18 | 55246.68 | 10.38 | 101526.36
Wind | 33.24 | 6.49 | 55253.17 | 16.04 | 101542.4
Wind | 33.38 | 19.34 | 55272.51 | 47.62 | 101590.02
Wind | 33.42 | 24.23 | 55296.74 | 59.58 | 101649.6
Wind | 33.44 | 7.95 | 55304.69 | 19.53 | 101669.13
Wind | 33.51 | 24.13 | 55328.82 | 59.26 | 101728.39
Wind | 33.57 | 1.07 | 55329.89 | 2.62 | 101731.01
Wind | 33.9 | 2.67 | 55332.56 | 6.5 | 101737.51
Wind | 33.95 | 6.2 | 55338.76 | 15 | 101752.51
Wind | 34.01 | 7.56 | 55346.32 | 18.26 | 101770.77
Wind | 34.01 | 5.88 | 55352.2 | 14.21 | 101784.98
Wind | 34.02 | 8.04 | 55360.24 | 19.44 | 101804.42
Wind | 34.15 | 15.19 | 55375.43 | 37.01 | 101841.43
Wind | 34.22 | 0.02 | 55375.45 | 0.06 | 101841.49
Wind | 34.61 | 0.19 | 55375.64 | 0.46 | 101841.95
Wind | 34.65 | 6.8 | 55382.44 | 16.46 | 101858.41
Wind | 34.81 | 2.45 | 55384.89 | 5.79 | 101864.2
Wind | 34.9 | 0.15 | 55385.04 | 0.34 | 101864.54
Wind | 34.96 | 0.05 | 55385.09 | 0.11 | 101864.65
Wind | 35.04 | 0.24 | 55385.33 | 0.57 | 101865.22
Wind | 35.34 | 0.02 | 55385.35 | 0.06 | 101865.28

## FRCC H
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Solar | 27.92 | 2550.33 | 2550.33 | 4675.32 | 4675.32
Solar | 27.94 | 2859.64 | 5409.97 | 5238.67 | 9913.99
Solar | 27.95 | 2560.7 | 7970.67 | 4689.93 | 14603.92
Solar | 27.96 | 870.7 | 8841.37 | 1593.89 | 16197.81
Solar | 27.96 | 2246.63 | 11088 | 4112.29 | 20310.1
Solar | 28.02 | 1236.84 | 12324.84 | 2258.85 | 22568.95
Solar | 28.02 | 1956.65 | 14281.49 | 3573.98 | 26142.93
Solar | 28.03 | 1989.5 | 16270.99 | 3633.07 | 29776
Solar | 28.04 | 777.13 | 17048.12 | 1418.63 | 31194.63
Solar | 28.04 | 2346.26 | 19394.38 | 4283.13 | 35477.76
Solar | 28.06 | 1921.35 | 21315.73 | 3504.59 | 38982.35
Solar | 28.06 | 644.62 | 21960.35 | 1175.64 | 40157.99
Solar | 28.07 | 1854.84 | 23815.19 | 3382.27 | 43540.26
Solar | 28.09 | 2435.34 | 26250.53 | 4437.05 | 47977.31
Solar | 28.09 | 3048.23 | 29298.76 | 5554.34 | 53531.65
Solar | 28.09 | 2351.88 | 31650.64 | 4284.26 | 57815.91
Solar | 28.11 | 2701.61 | 34352.25 | 4919.21 | 62735.12
Solar | 28.12 | 2510.81 | 36863.06 | 4570.52 | 67305.64
Solar | 28.13 | 2081.84 | 38944.9 | 3787.71 | 71093.35
Solar | 28.14 | 3049.96 | 41994.86 | 5548.11 | 76641.46
Solar | 28.15 | 3000.15 | 44995.01 | 5455.29 | 82096.75
Solar | 28.15 | 1762.8 | 46757.81 | 3204.69 | 85301.44
Solar | 28.16 | 1926.2 | 48684.01 | 3500.6 | 88802.04
Solar | 28.17 | 2282.84 | 50966.85 | 4147.85 | 92949.89
Solar | 28.19 | 1981.01 | 52947.86 | 3596.82 | 96546.71
Solar | 28.19 | 2353.31 | 55301.17 | 4273.25 | 100819.96
Wind | 31.59 | 1.02 | 55302.19 | 2.65 | 100822.61
Wind | 32.72 | 0.68 | 55302.87 | 1.71 | 100824.32
Wind | 32.72 | 4.47 | 55307.34 | 11.23 | 100835.55
Wind | 32.73 | 12.66 | 55320 | 31.8 | 100867.35
Wind | 32.79 | 7.14 | 55327.14 | 17.92 | 100885.27
Wind | 32.84 | 0.85 | 55327.99 | 2.13 | 100887.4
Wind | 33.11 | 16.33 | 55344.32 | 40.55 | 100927.95
Wind | 33.26 | 0.22 | 55344.54 | 0.53 | 100928.48
Wind | 33.31 | 14.41 | 55358.95 | 35.56 | 100964.04
Wind | 33.37 | 6.68 | 55365.63 | 16.46 | 100980.5
Wind | 33.38 | 7.51 | 55373.14 | 18.48 | 100998.98
Wind | 33.51 | 7.31 | 55380.45 | 17.94 | 101016.92
Wind | 33.53 | 8.21 | 55388.66 | 20.14 | 101037.06
Wind | 33.64 | 1.98 | 55390.64 | 4.85 | 101041.91
Wind | 33.81 | 0.07 | 55390.71 | 0.18 | 101042.09
Wind | 33.93 | 10.13 | 55400.84 | 24.55 | 101066.64
Wind | 34.09 | 5.27 | 55406.11 | 12.72 | 101079.36
Wind | 34.23 | 0.02 | 55406.13 | 0.06 | 101079.42
Wind | 34.31 | 1.86 | 55407.99 | 4.45 | 101083.87
Wind | 34.38 | 9.74 | 55417.73 | 23.3 | 101107.17
Wind | 34.5 | 2.41 | 55420.14 | 5.73 | 101112.9
Wind | 34.71 | 7.51 | 55427.65 | 17.79 | 101130.69
Wind | 34.74 | 1.31 | 55428.96 | 3.1 | 101133.79
Wind | 34.81 | 27.12 | 55456.08 | 64.03 | 101197.82
Wind | 34.92 | 0.15 | 55456.23 | 0.34 | 101198.16
Wind | 34.96 | 0.02 | 55456.25 | 0.06 | 101198.22

## FRCC I
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Solar | 27.82 | 2605.52 | 2605.52 | 4792.44 | 4792.44
Solar | 27.86 | 3500.28 | 6105.8 | 6428.97 | 11221.41
Solar | 27.91 | 3149.05 | 9254.85 | 5773.98 | 16995.39
Solar | 27.94 | 2814.12 | 12068.97 | 5154.55 | 22149.94
Solar | 27.94 | 3631.9 | 15700.87 | 6650.89 | 28800.83
Solar | 27.95 | 2869.39 | 18570.26 | 5253.31 | 34054.14
Solar | 27.95 | 3295.23 | 21865.49 | 6033.51 | 40087.65
Solar | 27.97 | 2395.38 | 24260.87 | 4382.5 | 44470.15
Solar | 27.99 | 2902.79 | 27163.66 | 5306.38 | 49776.53
Solar | 27.99 | 2177.22 | 29340.88 | 3980.18 | 53756.71
Solar | 28.01 | 3135.83 | 32476.71 | 5727.69 | 59484.4
Solar | 28.01 | 2869.34 | 35346.05 | 5241.66 | 64726.06
Solar | 28.02 | 2614.63 | 37960.68 | 4774.22 | 69500.28
Solar | 28.04 | 3327.94 | 41288.62 | 6073.05 | 75573.33
Solar | 28.07 | 2380.34 | 43668.96 | 4340.46 | 79913.79
Solar | 28.07 | 3074.31 | 46743.27 | 5604.75 | 85518.54
Solar | 28.08 | 1500.49 | 48243.76 | 2734.87 | 88253.41
Solar | 28.12 | 1251.77 | 49495.53 | 2278.08 | 90531.49
Solar | 28.12 | 2230.47 | 51726 | 4060.36 | 94591.85
Solar | 28.13 | 2334.31 | 54060.31 | 4246.7 | 98838.55
Solar | 28.14 | 2897.85 | 56958.16 | 5270.85 | 104109.4
Solar | 28.14 | 1586.1 | 58544.26 | 2884.46 | 106993.86
Solar | 28.15 | 2791.91 | 61336.17 | 5076.62 | 112070.48
Solar | 28.16 | 3750.11 | 65086.28 | 6814.85 | 118885.33
Solar | 28.16 | 2759.4 | 67845.68 | 5015.57 | 123900.9
Solar | 28.16 | 2262.97 | 70108.65 | 4112.31 | 128013.21
Solar | 28.17 | 1924.16 | 72032.81 | 3495.46 | 131508.67
Solar | 28.19 | 1211.27 | 73244.08 | 2198.86 | 133707.53
Solar | 28.19 | 2678.27 | 75922.35 | 4862.27 | 138569.8
Wind | 33.56 | 0.68 | 75923.03 | 1.67 | 138571.47
Wind | 33.88 | 6.56 | 75929.59 | 15.9 | 138587.37
Wind | 33.94 | 22.31 | 75951.9 | 54.03 | 138641.4
Wind | 33.94 | 11.83 | 75963.73 | 28.66 | 138670.06
Wind | 33.94 | 23.47 | 75987.2 | 56.82 | 138726.88
Wind | 33.96 | 13.07 | 76000.27 | 31.62 | 138758.5
Wind | 34.18 | 7.8 | 76008.07 | 18.76 | 138777.26
Wind | 34.26 | 18.35 | 76026.42 | 44.02 | 138821.28
Wind | 34.35 | 0.58 | 76027 | 1.39 | 138822.67
Wind | 34.37 | 3.86 | 76030.86 | 9.24 | 138831.91
Wind | 34.41 | 20.66 | 76051.52 | 49.3 | 138881.21
Wind | 34.47 | 45.98 | 76097.5 | 109.63 | 138990.84
Wind | 34.51 | 8.99 | 76106.49 | 21.42 | 139012.26
Wind | 34.52 | 8.8 | 76115.29 | 20.94 | 139033.2
Wind | 34.53 | 26.63 | 76141.92 | 63.36 | 139096.56
Wind | 34.6 | 13.44 | 76155.36 | 32.44 | 139129
Wind | 34.68 | 3.55 | 76158.91 | 8.41 | 139137.41
Wind | 34.78 | 6.49 | 76165.4 | 15.34 | 139152.75
Wind | 34.79 | 48.45 | 76213.85 | 116.37 | 139269.12
Wind | 34.8 | 5.98 | 76219.83 | 14.4 | 139283.52
Wind | 34.95 | 15.21 | 76235.04 | 35.76 | 139319.28
Wind | 34.97 | 8.21 | 76243.25 | 19.3 | 139338.58
Wind | 35.11 | 42.7 | 76285.95 | 101.98 | 139440.56
Wind | 35.22 | 55.43 | 76341.38 | 129.55 | 139570.11
Wind | 35.25 | 97.37 | 76438.75 | 227.08 | 139797.19
Wind | 35.53 | 66.41 | 76505.16 | 156.56 | 139953.75
Wind | 35.81 | 75.91 | 76581.07 | 177.52 | 140131.27
Wind | 36.19 | 31.81 | 76612.88 | 73.68 | 140204.95
Wind | 36.32 | 8.5 | 76621.38 | 19.25 | 140224.2

## FRCC J
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Solar | 27.73 | 192.54 | 192.54 | 355.43 | 355.43
Wind | 27.89 | 0.12 | 192.66 | 0.36 | 355.79
Solar | 28.04 | 2425.97 | 2618.63 | 4429.05 | 4784.84
Solar | 28.07 | 1451.05 | 4069.68 | 2646.01 | 7430.85
Solar | 28.11 | 1192.58 | 5262.26 | 2171.91 | 9602.76
Solar | 28.14 | 2665.91 | 7928.17 | 4849.7 | 14452.46
Solar | 28.16 | 528.7 | 8456.87 | 961.15 | 15413.61
Solar | 28.16 | 1125.15 | 9582.02 | 2045.18 | 17458.79
Solar | 28.17 | 3564.63 | 13146.65 | 6477.9 | 23936.69
Solar | 28.17 | 1096.28 | 14242.93 | 1992.35 | 25929.04
Solar | 28.34 | 1135.17 | 15378.1 | 2050.36 | 27979.4
Solar | 28.38 | 977.64 | 16355.74 | 1763.79 | 29743.19
Solar | 28.41 | 850.05 | 17205.79 | 1531.68 | 31274.87
Solar | 28.42 | 3429.66 | 20635.45 | 6179.11 | 37453.98
Solar | 28.44 | 2374.54 | 23009.99 | 4274.19 | 41728.17
Solar | 28.57 | 1147.62 | 24157.61 | 2057 | 43785.17
Solar | 28.57 | 3485.83 | 27643.44 | 6247.78 | 50032.95
Solar | 28.57 | 3857 | 31500.44 | 6913.52 | 56946.47
Solar | 28.6 | 1680.45 | 33180.89 | 3007.99 | 59954.46
Solar | 28.62 | 1002.57 | 34183.46 | 1793.53 | 61747.99
Solar | 28.63 | 1956.64 | 36140.1 | 3498.84 | 65246.83
Solar | 28.66 | 2890.94 | 39031.04 | 5164.32 | 70411.15
Solar | 28.66 | 4029.51 | 43060.55 | 7199.16 | 77610.31
Solar | 28.71 | 1337.63 | 44398.18 | 2384.92 | 79995.23
Solar | 28.72 | 3722.22 | 48120.4 | 6635.93 | 86631.16
Solar | 28.73 | 1776.12 | 49896.52 | 3165.57 | 89796.73
Solar | 28.75 | 2884.19 | 52780.71 | 5136.01 | 94932.74
Solar | 28.82 | 2892.67 | 55673.38 | 5138.9 | 100071.64
Solar | 28.84 | 918.62 | 56592 | 1630.7 | 101702.34
Solar | 28.85 | 3854.68 | 60446.68 | 6841.94 | 108544.28
Solar | 28.86 | 4074.36 | 64521.04 | 7228.66 | 115772.94
Solar | 28.89 | 2011.52 | 66532.56 | 3565.1 | 119338.04
Solar | 28.89 | 1801.16 | 68333.72 | 3192.2 | 122530.24
Solar | 28.97 | 3944.07 | 72277.79 | 6970.19 | 129500.43
Wind | 29.03 | 3.77 | 72281.56 | 10.61 | 129511.04
Solar | 29.03 | 3487.6 | 75769.16 | 6152.68 | 135663.72
Solar | 29.09 | 2885.19 | 78654.35 | 5079.59 | 140743.31
Solar | 29.1 | 280.57 | 78934.92 | 493.8 | 141237.11
Wind | 29.1 | 6.51 | 78941.43 | 18.33 | 141255.44
Solar | 29.1 | 1335.97 | 80277.4 | 2350.62 | 143606.06
Solar | 29.11 | 3998.79 | 84276.19 | 7032.68 | 150638.74
Solar | 29.12 | 3246.57 | 87522.76 | 5707.22 | 156345.96
Solar | 29.12 | 3977.78 | 91500.54 | 6994.91 | 163340.87
Solar | 29.13 | 3423.11 | 94923.65 | 6018.62 | 169359.49
Solar | 29.15 | 1183.21 | 96106.86 | 2079.21 | 171438.7
Wind | 29.17 | 1.24 | 96108.1 | 3.48 | 171442.18
Solar | 29.17 | 1577.19 | 97685.29 | 2768.67 | 174210.85
Solar | 29.18 | 3701.05 | 101386.34 | 6495.53 | 180706.38
Solar | 29.21 | 2884.42 | 104270.76 | 5055.78 | 185762.16
Solar | 29.21 | 4086.54 | 108357.3 | 7163.03 | 192925.19
Solar | 29.23 | 1738.65 | 110095.95 | 3045.48 | 195970.67
Solar | 29.24 | 4051.15 | 114147.1 | 7094.49 | 203065.16
Solar | 29.25 | 396.19 | 114543.29 | 693.56 | 203758.72
Solar | 29.27 | 2784.4 | 117327.69 | 4870.07 | 208628.79
Solar | 29.27 | 2902.43 | 120230.12 | 5078.03 | 213706.82
Solar | 29.28 | 2739.95 | 122970.07 | 4791.36 | 218498.18
Wind | 29.28 | 4.08 | 122974.15 | 11.41 | 218509.59
Solar | 29.28 | 3411.39 | 126385.54 | 5966.22 | 224475.81
Solar | 29.29 | 2584.8 | 128970.34 | 4519.6 | 228995.41
Solar | 29.31 | 4021.29 | 132991.63 | 7024.44 | 236019.85
Solar | 29.32 | 2141.26 | 135132.89 | 3739.12 | 239758.97
Solar | 29.33 | 2769.2 | 137902.09 | 4835.14 | 244594.11
Solar | 29.35 | 4103.22 | 142005.31 | 7160.07 | 251754.18
Solar | 29.36 | 372.69 | 142378 | 650.19 | 252404.37
Solar | 29.36 | 4167.48 | 146545.48 | 7268.95 | 259673.32
Solar | 29.36 | 2287.35 | 148832.83 | 3989.47 | 263662.79
Solar | 29.36 | 2441.54 | 151274.37 | 4258.67 | 267921.46
Solar | 29.37 | 3043.98 | 154318.35 | 5308.38 | 273229.84
Solar | 29.38 | 3631.82 | 157950.17 | 6330.63 | 279560.47
Solar | 29.38 | 4098.68 | 162048.85 | 7143.5 | 286703.97
Solar | 29.39 | 3696.86 | 165745.71 | 6441.79 | 293145.76
Solar | 29.39 | 3866.72 | 169612.43 | 6737.4 | 299883.16
Solar | 29.4 | 2794.95 | 172407.38 | 4868.46 | 304751.62
Solar | 29.4 | 3741.15 | 176148.53 | 6515.1 | 311266.72
Solar | 29.4 | 268.79 | 176417.32 | 468.25 | 311734.97
Solar | 29.41 | 2625.75 | 179043.07 | 4571.37 | 316306.34
Solar | 29.43 | 3412.66 | 182455.73 | 5937.58 | 322243.92
Solar | 29.43 | 3282.2 | 185737.93 | 5711.75 | 327955.67
Solar | 29.43 | 3177.37 | 188915.3 | 5528.63 | 333484.3
Wind | 29.43 | 0.12 | 188915.42 | 0.34 | 333484.64
Wind | 29.44 | 10.23 | 188925.65 | 28.46 | 333513.1
Solar | 29.47 | 3774.26 | 192699.91 | 6559.96 | 340073.06
Solar | 29.48 | 3337.32 | 196037.23 | 5797.27 | 345870.33
Solar | 29.5 | 2662.65 | 198699.88 | 4623.15 | 350493.48
Solar | 29.5 | 1616.48 | 200316.36 | 2806.26 | 353299.74
Solar | 29.51 | 2316.86 | 202633.22 | 4020.44 | 357320.18
Solar | 29.51 | 3884.46 | 206517.68 | 6741.88 | 364062.06
Solar | 29.54 | 2091.67 | 208609.35 | 3626.62 | 367688.68
Solar | 29.54 | 3296.89 | 211906.24 | 5716.07 | 373404.75
Solar | 29.54 | 2169.46 | 214075.7 | 3760.54 | 377165.29
Solar | 29.54 | 3819.67 | 217895.37 | 6622.08 | 383787.37
Solar | 29.55 | 2170.89 | 220066.26 | 3763.26 | 387550.63
Solar | 29.55 | 2930.38 | 222996.64 | 5078.26 | 392628.89
Solar | 29.56 | 3482.35 | 226478.99 | 6031.48 | 398660.37
Solar | 29.56 | 3633.31 | 230112.3 | 6293.91 | 404954.28
Solar | 29.56 | 2158.5 | 232270.8 | 3739.85 | 408694.13
Solar | 29.56 | 2836.08 | 235106.88 | 4914.53 | 413608.66
Solar | 29.57 | 2984.18 | 238091.06 | 5167.46 | 418776.12
Solar | 29.57 | 3996.89 | 242087.95 | 6920.97 | 425697.09
Solar | 29.57 | 3388.65 | 245476.6 | 5869.04 | 431566.13
Solar | 29.57 | 3535.94 | 249012.54 | 6125.46 | 437691.59
Solar | 29.57 | 1504.04 | 250516.58 | 2605.34 | 440296.93
Solar | 29.58 | 2792.05 | 253308.63 | 4834.14 | 445131.07
Solar | 29.58 | 3500.32 | 256808.95 | 6059.03 | 451190.1
Solar | 29.6 | 2940.69 | 259749.64 | 5087.2 | 456277.3
Solar | 29.63 | 2966.2 | 262715.84 | 5125.45 | 461402.75
Solar | 29.63 | 3620.27 | 266336.11 | 6256.21 | 467658.96
Solar | 29.64 | 1047.9 | 267384.01 | 1810.65 | 469469.61
Solar | 29.66 | 2429.36 | 269813.37 | 4196.34 | 473665.95
Solar | 29.7 | 3084 | 272897.37 | 5319.15 | 478985.1
Solar | 29.71 | 1760.32 | 274657.69 | 3034.27 | 482019.37
Solar | 29.72 | 3760.76 | 278418.45 | 6480.57 | 488499.94
Solar | 29.73 | 1582.33 | 280000.78 | 2725.85 | 491225.79
Solar | 29.74 | 3330.8 | 283331.58 | 5735.07 | 496960.86
Solar | 29.74 | 2802.38 | 286133.96 | 4826.04 | 501786.9
Wind | 29.75 | 4.06 | 286138.02 | 11.16 | 501798.06
Solar | 29.77 | 2239.83 | 288377.85 | 3854 | 505652.06
Wind | 29.77 | 0.61 | 288378.46 | 1.67 | 505653.73
Wind | 29.79 | 29.62 | 288408.08 | 81.46 | 505735.19
Solar | 29.8 | 2731.86 | 291139.94 | 4694.61 | 510429.8
Wind | 29.8 | 7.9 | 291147.84 | 21.7 | 510451.5
Solar | 29.81 | 2100.24 | 293248.08 | 3608.77 | 514060.27
Solar | 29.82 | 3243.82 | 296491.9 | 5570.11 | 519630.38
Solar | 29.82 | 2088.78 | 298580.68 | 3586.88 | 523217.26
Solar | 29.83 | 3066.6 | 301647.28 | 5264.96 | 528482.22
Wind | 29.83 | 17.59 | 301664.87 | 48.27 | 528530.49
Solar | 29.84 | 3021.98 | 304686.85 | 5187.02 | 533717.51
Wind | 29.85 | 1.34 | 304688.19 | 3.66 | 533721.17
Wind | 29.85 | 26.05 | 304714.24 | 71.44 | 533792.61
Wind | 29.86 | 42.7 | 304756.94 | 117.06 | 533909.67
Solar | 29.87 | 2506.58 | 307263.52 | 4297.67 | 538207.34
Wind | 29.89 | 12 | 307275.52 | 32.87 | 538240.21
Wind | 29.9 | 0.73 | 307276.25 | 1.99 | 538242.2
Wind | 29.9 | 0.19 | 307276.44 | 0.53 | 538242.73
Solar | 29.9 | 3097.15 | 310373.59 | 5304.35 | 543547.08
Solar | 29.91 | 2356.4 | 312729.99 | 4034.68 | 547581.76
Wind | 29.92 | 3.23 | 312733.22 | 8.84 | 547590.6
Wind | 29.93 | 4.67 | 312737.89 | 12.75 | 547603.35
Solar | 29.93 | 2972.21 | 315710.1 | 5086.55 | 552689.9
Solar | 29.93 | 3352.99 | 319063.09 | 5735.92 | 558425.82
Solar | 29.93 | 354.66 | 319417.75 | 606.98 | 559032.8
Solar | 29.94 | 2835.26 | 322253.01 | 4850.51 | 563883.31
Solar | 29.95 | 3202.24 | 325455.25 | 5474.84 | 569358.15
Wind | 29.95 | 1.29 | 325456.54 | 3.52 | 569361.67
Solar | 29.97 | 3078.73 | 328535.27 | 5263.27 | 574624.94
Wind | 29.98 | 1.8 | 328537.07 | 4.91 | 574629.85
Solar | 29.98 | 3019.06 | 331556.13 | 5157.48 | 579787.33
Solar | 29.99 | 49.54 | 331605.67 | 84.6 | 579871.93
Wind | 30 | 10.59 | 331616.26 | 28.91 | 579900.84
Wind | 30.01 | 6.49 | 331622.75 | 17.7 | 579918.54
Solar | 30.03 | 3045.22 | 334667.97 | 5192.56 | 585111.1
Solar | 30.03 | 2621.88 | 337289.85 | 4471.02 | 589582.12
Wind | 30.05 | 0.75 | 337290.6 | 2.05 | 589584.17
Wind | 30.06 | 19.59 | 337310.19 | 53.37 | 589637.54
Solar | 30.07 | 2837.78 | 340147.97 | 4833.98 | 594471.52
Wind | 30.07 | 10.86 | 340158.83 | 29.58 | 594501.1
Wind | 30.08 | 0.29 | 340159.12 | 0.79 | 594501.89
Solar | 30.09 | 3144.76 | 343303.88 | 5353.25 | 599855.14
Wind | 30.1 | 8.97 | 343312.85 | 24.39 | 599879.53
Wind | 30.1 | 2.11 | 343314.96 | 5.75 | 599885.28
Wind | 30.1 | 11.57 | 343326.53 | 31.47 | 599916.75
Wind | 30.11 | 0.07 | 343326.6 | 0.2 | 599916.95
Wind | 30.13 | 0.02 | 343326.62 | 0.07 | 599917.02
Wind | 30.13 | 1.09 | 343327.71 | 2.96 | 599919.98
Solar | 30.15 | 683.54 | 344011.25 | 1160.89 | 601080.87
Wind | 30.15 | 14.39 | 344025.64 | 39.06 | 601119.93
Wind | 30.17 | 44.64 | 344070.28 | 121.17 | 601241.1
Wind | 30.17 | 0.7 | 344070.98 | 1.91 | 601243.01
Wind | 30.17 | 5.64 | 344076.62 | 15.29 | 601258.3
Wind | 30.17 | 6.39 | 344083.01 | 17.35 | 601275.65
Wind | 30.18 | 0.56 | 344083.57 | 1.52 | 601277.17
Wind | 30.18 | 4.79 | 344088.36 | 13.01 | 601290.18
Solar | 30.19 | 3321.28 | 347409.64 | 5635.95 | 606926.13
Solar | 30.2 | 2985.62 | 350395.26 | 5063.27 | 611989.4
Solar | 30.21 | 3006.54 | 353401.8 | 5096.67 | 617086.07
Solar | 30.22 | 2950 | 356351.8 | 4999.37 | 622085.44
Wind | 30.22 | 30.81 | 356382.61 | 83.45 | 622168.89
Wind | 30.22 | 85.1 | 356467.71 | 230.63 | 622399.52
Wind | 30.23 | 0.58 | 356468.29 | 1.58 | 622401.1
Solar | 30.24 | 926.92 | 357395.21 | 1569.85 | 623970.95
Wind | 30.24 | 0.02 | 357395.23 | 0.07 | 623971.02
Wind | 30.26 | 3.35 | 357398.58 | 9.07 | 623980.09
Wind | 30.26 | 5.54 | 357404.12 | 14.98 | 623995.07
Wind | 30.26 | 5.81 | 357409.93 | 15.71 | 624010.78
Wind | 30.26 | 1.19 | 357411.12 | 3.22 | 624014
Wind | 30.26 | 5.27 | 357416.39 | 14.27 | 624028.27
Wind | 30.27 | 1.46 | 357417.85 | 3.94 | 624032.21
Solar | 30.28 | 2890.28 | 360308.13 | 4887.28 | 628919.49
Solar | 30.28 | 1493.95 | 361802.08 | 2526.73 | 631446.22
Wind | 30.29 | 1.65 | 361803.73 | 4.46 | 631450.68
Solar | 30.3 | 1995.36 | 363799.09 | 3371.95 | 634822.63
Solar | 30.31 | 3114.29 | 366913.38 | 5262.2 | 640084.83
Solar | 30.31 | 1358.82 | 368272.2 | 2296.47 | 642381.3
Solar | 30.32 | 2707.2 | 370979.4 | 4573.72 | 646955.02
Solar | 30.33 | 3018.9 | 373998.3 | 5097.54 | 652052.56
Wind | 30.33 | 51.95 | 374050.25 | 140.22 | 652192.78
Solar | 30.33 | 3384.15 | 377434.4 | 5715.5 | 657908.28
Wind | 30.34 | 8.03 | 377442.43 | 21.67 | 657929.95
Wind | 30.35 | 33.8 | 377476.23 | 91.18 | 658021.13
Solar | 30.36 | 2502.21 | 379978.44 | 4220.68 | 662241.81
Wind | 30.36 | 0.46 | 379978.9 | 1.24 | 662243.05
Wind | 30.36 | 13.07 | 379991.97 | 35.25 | 662278.3
Solar | 30.37 | 2972 | 382963.97 | 5010.5 | 667288.8
Solar | 30.37 | 2960.99 | 385924.96 | 4992.51 | 672281.31
Wind | 30.38 | 1.6 | 385926.56 | 4.32 | 672285.63
Solar | 30.39 | 2769.53 | 388696.09 | 4665.88 | 676951.51
Solar | 30.4 | 3112.67 | 391808.76 | 5243.77 | 682195.28
Wind | 30.4 | 4.03 | 391812.79 | 10.86 | 682206.14
Wind | 30.41 | 16.52 | 391829.31 | 44.47 | 682250.61
Wind | 30.41 | 4.01 | 391833.32 | 10.8 | 682261.41
Solar | 30.42 | 2664.66 | 394497.98 | 4487.18 | 686748.59
Solar | 30.42 | 2401.08 | 396899.06 | 4044.36 | 690792.95
Wind | 30.42 | 14.65 | 396913.71 | 39.45 | 690832.4
Solar | 30.43 | 1785.61 | 398699.32 | 3006.2 | 693838.6
Wind | 30.44 | 3.82 | 398703.14 | 10.26 | 693848.86
Wind | 30.44 | 1 | 398704.14 | 2.68 | 693851.54
Wind | 30.45 | 0.07 | 398704.21 | 0.2 | 693851.74
Wind | 30.46 | 1.22 | 398705.43 | 3.27 | 693855.01
Wind | 30.46 | 0.75 | 398706.18 | 2.02 | 693857.03
Solar | 30.46 | 3140.21 | 401846.39 | 5279.22 | 699136.25
Wind | 30.46 | 6.66 | 401853.05 | 17.9 | 699154.15
Wind | 30.47 | 63.02 | 401916.07 | 169.33 | 699323.48
Solar | 30.47 | 2201.6 | 404117.67 | 3700.7 | 703024.18
Wind | 30.48 | 40.8 | 404158.47 | 109.59 | 703133.77
Solar | 30.49 | 2774.98 | 406933.45 | 4659.68 | 707793.45
Wind | 30.5 | 0.12 | 406933.57 | 0.33 | 707793.78
Wind | 30.52 | 7 | 406940.57 | 18.77 | 707812.55
Wind | 30.54 | 7.7 | 406948.27 | 20.69 | 707833.24
Solar | 30.55 | 2445.22 | 409393.49 | 4100.37 | 711933.61
Wind | 30.57 | 0.63 | 409394.12 | 1.69 | 711935.3
Wind | 30.57 | 9.94 | 409404.06 | 26.62 | 711961.92
Solar | 30.59 | 2597.12 | 412001.18 | 4346.53 | 716308.45
Wind | 30.6 | 0.36 | 412001.54 | 0.98 | 716309.43
Solar | 30.6 | 2425.08 | 414426.62 | 4059.76 | 720369.19
Wind | 30.6 | 0.1 | 414426.72 | 0.26 | 720369.45
Wind | 30.6 | 1.53 | 414428.25 | 4.1 | 720373.55
Solar | 30.61 | 1845.06 | 416273.31 | 3087.02 | 723460.57
Wind | 30.62 | 2.82 | 416276.13 | 7.54 | 723468.11
Solar | 30.62 | 2733.25 | 419009.38 | 4571.45 | 728039.56
Solar | 30.62 | 2462.79 | 421472.17 | 4119.4 | 732158.96
Wind | 30.62 | 10.57 | 421482.74 | 28.25 | 732187.21
Wind | 30.62 | 0.05 | 421482.79 | 0.13 | 732187.34
Solar | 30.63 | 2575.21 | 424058 | 4306.6 | 736493.94
Wind | 30.63 | 3.11 | 424061.11 | 8.31 | 736502.25
Wind | 30.63 | 0.02 | 424061.13 | 0.06 | 736502.31
Wind | 30.63 | 6.61 | 424067.74 | 17.66 | 736519.97
Wind | 30.63 | 3.72 | 424071.46 | 9.93 | 736529.9
Wind | 30.63 | 17.13 | 424088.59 | 45.81 | 736575.71
Wind | 30.64 | 0.8 | 424089.39 | 2.14 | 736577.85
Wind | 30.64 | 2.38 | 424091.77 | 6.36 | 736584.21
Solar | 30.65 | 2642.4 | 426734.17 | 4415.13 | 740999.34
Wind | 30.65 | 8.13 | 426742.3 | 21.71 | 741021.05
Solar | 30.67 | 2394.5 | 429136.8 | 3998.51 | 745019.56
Wind | 30.67 | 0.75 | 429137.55 | 2.02 | 745021.58
Solar | 30.68 | 2443.74 | 431581.29 | 4079.85 | 749101.43
Wind | 30.68 | 0.9 | 431582.19 | 2.4 | 749103.83
Wind | 30.7 | 4.06 | 431586.25 | 10.82 | 749114.65
Wind | 30.7 | 0.53 | 431586.78 | 1.43 | 749116.08
Wind | 30.71 | 0.34 | 431587.12 | 0.91 | 749116.99
Wind | 30.71 | 4.81 | 431591.93 | 12.82 | 749129.81
Wind | 30.71 | 2.33 | 431594.26 | 6.21 | 749136.02
Solar | 30.71 | 1400.93 | 432995.19 | 2335.98 | 751472
Wind | 30.72 | 51.95 | 433047.14 | 138.44 | 751610.44
Wind | 30.73 | 1.34 | 433048.48 | 3.55 | 751613.99
Wind | 30.73 | 3.43 | 433051.91 | 9.13 | 751623.12
Solar | 30.73 | 1661.78 | 434713.69 | 2769.12 | 754392.24
Wind | 30.73 | 5.13 | 434718.82 | 13.65 | 754405.89
Wind | 30.74 | 13.73 | 434732.55 | 36.56 | 754442.45
Wind | 30.74 | 0.07 | 434732.62 | 0.19 | 754442.64
Solar | 30.74 | 10.13 | 434742.75 | 16.88 | 754459.52
Wind | 30.75 | 1.99 | 434744.74 | 5.3 | 754464.82
Wind | 30.75 | 22.21 | 434766.95 | 59.18 | 754524
Wind | 30.75 | 1.7 | 434768.65 | 4.53 | 754528.53
Solar | 30.75 | 110.95 | 434879.6 | 184.77 | 754713.3
Wind | 30.78 | 1.58 | 434881.18 | 4.2 | 754717.5
Wind | 30.78 | 56.89 | 434938.07 | 151.29 | 754868.79
Wind | 30.79 | 43.01 | 434981.08 | 114.38 | 754983.17
Wind | 30.8 | 16.69 | 434997.77 | 44.4 | 755027.57
Wind | 30.82 | 34.65 | 435032.42 | 92.05 | 755119.62
Wind | 30.82 | 0.04 | 435032.46 | 0.12 | 755119.74
Wind | 30.83 | 32 | 435064.46 | 84.97 | 755204.71
Solar | 30.83 | 1073.43 | 436137.89 | 1783.05 | 756987.76
Wind | 30.84 | 15.19 | 436153.08 | 40.31 | 757028.07
Wind | 30.85 | 1.14 | 436154.22 | 3.03 | 757031.1
Solar | 30.86 | 1.25 | 436155.47 | 2.07 | 757033.17
Solar | 30.87 | 19.74 | 436175.21 | 32.74 | 757065.91
Wind | 30.87 | 2.07 | 436177.28 | 5.48 | 757071.39
Wind | 30.87 | 6.68 | 436183.96 | 17.71 | 757089.1
Wind | 30.88 | 3.13 | 436187.09 | 8.31 | 757097.41
Wind | 30.88 | 3.42 | 436190.51 | 9.06 | 757106.47
Wind | 30.89 | 0.05 | 436190.56 | 0.13 | 757106.6
Wind | 30.91 | 56.79 | 436247.35 | 150.44 | 757257.04
Wind | 30.91 | 44.16 | 436291.51 | 116.98 | 757374.02
Wind | 30.93 | 122.37 | 436413.88 | 324.31 | 757698.33
Wind | 30.93 | 21.31 | 436435.19 | 56.43 | 757754.76
Wind | 30.96 | 32.61 | 436467.8 | 86.25 | 757841.01
Wind | 30.97 | 27.94 | 436495.74 | 73.87 | 757914.88
Wind | 30.97 | 14.77 | 436510.51 | 39.06 | 757953.94
Wind | 30.97 | 18.98 | 436529.49 | 50.19 | 758004.13
Wind | 30.97 | 48.84 | 436578.33 | 129.14 | 758133.27
Wind | 30.97 | 3.09 | 436581.42 | 8.16 | 758141.43
Wind | 30.99 | 42.74 | 436624.16 | 112.93 | 758254.36
Wind | 30.99 | 2.01 | 436626.17 | 5.31 | 758259.67
Wind | 31 | 1.79 | 436627.96 | 4.75 | 758264.42
Wind | 31 | 60.61 | 436688.57 | 160.12 | 758424.54
Wind | 31.01 | 1.43 | 436690 | 3.78 | 758428.32
Wind | 31.02 | 1.46 | 436691.46 | 3.85 | 758432.17
Wind | 31.02 | 1.68 | 436693.14 | 4.43 | 758436.6
Wind | 31.03 | 0.44 | 436693.58 | 1.15 | 758437.75
Wind | 31.03 | 0.02 | 436693.6 | 0.06 | 758437.81
Wind | 31.04 | 24.98 | 436718.58 | 65.92 | 758503.73
Wind | 31.04 | 32.51 | 436751.09 | 85.77 | 758589.5
Wind | 31.05 | 0.68 | 436751.77 | 1.79 | 758591.29
Wind | 31.05 | 18.66 | 436770.43 | 49.2 | 758640.49
Wind | 31.06 | 28.12 | 436798.55 | 74.12 | 758714.61
Wind | 31.08 | 0.78 | 436799.33 | 2.05 | 758716.66
Wind | 31.09 | 0.53 | 436799.86 | 1.41 | 758718.07
Wind | 31.09 | 4.11 | 436803.97 | 10.82 | 758728.89
Wind | 31.11 | 8.16 | 436812.13 | 21.49 | 758750.38
Wind | 31.11 | 5.56 | 436817.69 | 14.6 | 758764.98
Wind | 31.11 | 28.94 | 436846.63 | 76.19 | 758841.17
Wind | 31.12 | 8.87 | 436855.5 | 23.34 | 758864.51
Wind | 31.12 | 3.89 | 436859.39 | 10.26 | 758874.77
Wind | 31.12 | 1.51 | 436860.9 | 3.96 | 758878.73
Wind | 31.13 | 1.65 | 436862.55 | 4.35 | 758883.08
Wind | 31.14 | 1.63 | 436864.18 | 4.28 | 758887.36
Wind | 31.15 | 2.38 | 436866.56 | 6.26 | 758893.62
Wind | 31.16 | 22.62 | 436889.18 | 59.45 | 758953.07
Wind | 31.16 | 4.79 | 436893.97 | 12.58 | 758965.65
Wind | 31.18 | 10.84 | 436904.81 | 28.45 | 758994.1
Wind | 31.18 | 2.45 | 436907.26 | 6.44 | 759000.54
Wind | 31.18 | 0.39 | 436907.65 | 1.02 | 759001.56
Wind | 31.2 | 26.67 | 436934.32 | 69.96 | 759071.52
Wind | 31.2 | 1.73 | 436936.05 | 4.53 | 759076.05
Wind | 31.2 | 20.17 | 436956.22 | 53.11 | 759129.16
Wind | 31.21 | 0.83 | 436957.05 | 2.17 | 759131.33
Wind | 31.21 | 6.68 | 436963.73 | 17.53 | 759148.86
Wind | 31.21 | 26.14 | 436989.87 | 68.6 | 759217.46
Wind | 31.22 | 0.05 | 436989.92 | 0.13 | 759217.59
Wind | 31.22 | 56.84 | 437046.76 | 149.16 | 759366.75
Wind | 31.24 | 6.46 | 437053.22 | 16.91 | 759383.66
Wind | 31.24 | 10.96 | 437064.18 | 28.71 | 759412.37