## ISONE A
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Wind | 21.13 | 14.53 | 14.53 | 57.88 | 57.88
Wind | 22.72 | 2.21 | 16.74 | 8.34 | 66.22
Wind | 22.99 | 4.13 | 20.87 | 15.08 | 81.3
Wind | 23.8 | 4.28 | 25.15 | 15.21 | 96.51
Wind | 24.96 | 3.94 | 29.09 | 14.07 | 110.58
Wind | 25.59 | 0.78 | 29.87 | 2.94 | 113.52
Wind | 25.71 | 0.56 | 30.43 | 2.1 | 115.62
Wind | 25.84 | 0.05 | 30.48 | 0.18 | 115.8
Wind | 26.67 | 1.77 | 32.25 | 6.43 | 122.23
Wind | 26.89 | 2.48 | 34.73 | 8.91 | 131.14
Wind | 27.96 | 3.21 | 37.94 | 11.09 | 142.23
Wind | 28.5 | 4.5 | 42.44 | 15.25 | 157.48
Solar | 35.05 | 529.53 | 571.97 | 773.26 | 930.74
Solar | 35.16 | 1655.06 | 2227.03 | 2409.22 | 3339.96
Solar | 35.26 | 1505.5 | 3732.53 | 2185.76 | 5525.72
Solar | 35.33 | 1795.07 | 5527.6 | 2600.62 | 8126.34
Solar | 35.42 | 381.54 | 5909.14 | 551.66 | 8678
Solar | 35.45 | 2348.13 | 8257.27 | 3390.53 | 12068.53
Solar | 35.46 | 2606.16 | 10863.43 | 3761.83 | 15830.36
Solar | 35.63 | 2172.92 | 13036.35 | 3121.6 | 18951.96
Solar | 35.66 | 2987.65 | 16024 | 4288.22 | 23240.18
Solar | 35.69 | 2321.11 | 18345.11 | 3328.98 | 26569.16
Solar | 35.69 | 2403.66 | 20748.77 | 3447.17 | 30016.33
Solar | 35.79 | 2516.13 | 23264.9 | 3599.13 | 33615.46
Solar | 35.8 | 1012.17 | 24277.07 | 1447.25 | 35062.71

## ISONE B
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Wind | 24.34 | 18.44 | 18.44 | 73.73 | 73.73
Wind | 24.51 | 30.67 | 49.11 | 122.49 | 196.22
Wind | 24.76 | 7.92 | 57.03 | 31.13 | 227.35
Wind | 25.49 | 30.67 | 87.7 | 118.24 | 345.59
Wind | 25.57 | 4.74 | 92.44 | 18.04 | 363.63
Wind | 25.64 | 39.51 | 131.95 | 149.89 | 513.52
Wind | 26.52 | 29.06 | 161.01 | 107.66 | 621.18
Wind | 26.57 | 42.35 | 203.36 | 154.8 | 775.98
Wind | 26.88 | 24.83 | 228.19 | 90.38 | 866.36
Wind | 27.05 | 12 | 240.19 | 44.03 | 910.39
Wind | 27.83 | 30.42 | 270.61 | 107.31 | 1017.7
Wind | 28.27 | 26.24 | 296.85 | 91.47 | 1109.17
Wind | 28.84 | 23.28 | 320.13 | 79.57 | 1188.74
Wind | 28.91 | 56.21 | 376.34 | 188.65 | 1377.39
Wind | 29 | 30.03 | 406.37 | 102.06 | 1479.45
Wind | 29.64 | 8.41 | 414.78 | 27.66 | 1507.11
Wind | 29.74 | 4.98 | 419.76 | 16.45 | 1523.56
Wind | 29.87 | 37.11 | 456.87 | 123.23 | 1646.79
Wind | 30.62 | 22.45 | 479.32 | 72.39 | 1719.18
Solar | 35.53 | 1901.47 | 2380.79 | 2739.98 | 4459.16
Solar | 35.65 | 1564.54 | 3945.33 | 2247.39 | 6706.55
Solar | 35.65 | 1906.36 | 5851.69 | 2738.22 | 9444.77
Solar | 35.66 | 1634.91 | 7486.6 | 2347.7 | 11792.47
Solar | 35.66 | 1523.45 | 9010.05 | 2187.35 | 13979.82
Solar | 35.68 | 1664.39 | 10674.44 | 2388.79 | 16368.61
Solar | 35.69 | 1485.6 | 12160.04 | 2131.27 | 18499.88
Solar | 35.69 | 1725.19 | 13885.23 | 2474.93 | 20974.81
Solar | 35.7 | 1399.13 | 15284.36 | 2006.44 | 22981.25
Solar | 35.71 | 2035.29 | 17319.65 | 2917.99 | 25899.24
Solar | 35.73 | 1763.66 | 19083.31 | 2527.06 | 28426.3
Solar | 35.76 | 1313.98 | 20397.29 | 1881.1 | 30307.4
Solar | 35.8 | 1467.21 | 21864.5 | 2098.71 | 32406.11
Solar | 35.81 | 2191.13 | 24055.63 | 3132.26 | 35538.37
Solar | 35.82 | 1676.43 | 25732.06 | 2396.57 | 37934.94
Solar | 35.84 | 2260.83 | 27992.89 | 3230.28 | 41165.22
Solar | 35.86 | 1760.14 | 29753.03 | 2513.48 | 43678.7
Solar | 35.89 | 1382.74 | 31135.77 | 1972.61 | 45651.31
Solar | 35.91 | 1219.34 | 32355.11 | 1738.19 | 47389.5

## ISONE C
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Wind | 23.32 | 2.09 | 2.09 | 8.68 | 8.68
Wind | 23.95 | 0.22 | 2.31 | 0.88 | 9.56
Wind | 24.91 | 1.56 | 3.87 | 6.05 | 15.61
Wind | 25.52 | 0.44 | 4.31 | 1.66 | 17.27
Wind | 25.67 | 0.8 | 5.11 | 3.03 | 20.3
Wind | 25.89 | 0.02 | 5.13 | 0.09 | 20.39
Wind | 26.76 | 1.8 | 6.93 | 6.54 | 26.93
Wind | 26.78 | 0.1 | 7.03 | 0.35 | 27.28
Wind | 26.93 | 0.07 | 7.1 | 0.26 | 27.54
Wind | 26.93 | 0.15 | 7.25 | 0.53 | 28.07
Wind | 27.2 | 0.29 | 7.54 | 1.04 | 29.11
Wind | 27.45 | 0.1 | 7.64 | 0.34 | 29.45
Solar | 34.33 | 652.25 | 659.89 | 972.68 | 1002.13
Solar | 34.49 | 1037.89 | 1697.78 | 1540.56 | 2542.69
Solar | 34.55 | 1051.83 | 2749.61 | 1558.44 | 4101.13
Solar | 34.77 | 1817.95 | 4567.56 | 2676.16 | 6777.29
Solar | 34.81 | 1168.09 | 5735.65 | 1717.61 | 8494.9
Solar | 34.9 | 927.96 | 6663.61 | 1360.85 | 9855.75
Solar | 35.09 | 1470.84 | 8134.45 | 2146.15 | 12001.9
Solar | 35.23 | 267.57 | 8402.02 | 388.86 | 12390.76
Solar | 35.31 | 2231.83 | 10633.85 | 3235.77 | 15626.53
Solar | 35.36 | 156.47 | 10790.32 | 226.54 | 15853.07
Solar | 35.37 | 1606.98 | 12397.3 | 2325.64 | 18178.71
Solar | 35.39 | 1350.09 | 13747.39 | 1952.99 | 20131.7
Solar | 35.46 | 975.21 | 14722.6 | 1407.87 | 21539.57
Solar | 35.5 | 1274.91 | 15997.51 | 1838.61 | 23378.18
Solar | 35.53 | 124.07 | 16121.58 | 178.78 | 23556.96
Solar | 35.56 | 2435.23 | 18556.81 | 3505.57 | 27062.53
Solar | 35.57 | 1706.85 | 20263.66 | 2456.45 | 29518.98
Solar | 35.6 | 2351 | 22614.66 | 3380.35 | 32899.33
Solar | 35.63 | 962.27 | 23576.93 | 1382.6 | 34281.93
Solar | 35.64 | 1221.73 | 24798.66 | 1754.79 | 36036.72
Solar | 35.64 | 1569.05 | 26367.71 | 2253.79 | 38290.51
Solar | 35.68 | 2280.84 | 28648.55 | 3271.72 | 41562.23
Solar | 35.69 | 1013.72 | 29662.27 | 1454.14 | 43016.37
Solar | 35.71 | 2774.31 | 32436.58 | 3976.11 | 46992.48
Solar | 35.73 | 1648.07 | 34084.65 | 2361.28 | 49353.76
Solar | 35.75 | 1452.9 | 35537.55 | 2080.54 | 51434.3
Solar | 35.75 | 2788.01 | 38325.56 | 3992.15 | 55426.45
Solar | 35.75 | 2871.24 | 41196.8 | 4110.92 | 59537.37
Solar | 35.79 | 2956.89 | 44153.69 | 4228.73 | 63766.1
Solar | 35.82 | 2016.66 | 46170.35 | 2881.47 | 66647.57

## ISONE D
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Wind | 19.8 | 0.39 | 0.39 | 1.64 | 1.64
Wind | 19.92 | 0.15 | 0.54 | 0.61 | 2.25
Wind | 20.08 | 3.23 | 3.77 | 13.48 | 15.73
Wind | 21.02 | 18.74 | 22.51 | 77.6 | 93.33
Wind | 23.21 | 3.01 | 25.52 | 12.57 | 105.9
Wind | 23.46 | 0.8 | 26.32 | 3.31 | 109.21
Wind | 23.84 | 3.28 | 29.6 | 13.33 | 122.54
Wind | 24.01 | 0.12 | 29.72 | 0.49 | 123.03
Wind | 24.14 | 1.58 | 31.3 | 6.34 | 129.37
Wind | 24.38 | 4.52 | 35.82 | 17.95 | 147.32
Wind | 24.47 | 19.37 | 55.19 | 76.67 | 223.99
Wind | 24.69 | 1.24 | 56.43 | 4.83 | 228.82
Wind | 24.84 | 1.56 | 57.99 | 6.06 | 234.88
Wind | 24.93 | 0.95 | 58.94 | 3.68 | 238.56
Wind | 25.14 | 0.05 | 58.99 | 0.19 | 238.75
Wind | 25.3 | 0.75 | 59.74 | 2.88 | 241.63
Wind | 26.2 | 2.58 | 62.32 | 9.52 | 251.15
Wind | 26.56 | 0.87 | 63.19 | 3.19 | 254.34
Wind | 26.84 | 0.02 | 63.21 | 0.09 | 254.43
Solar | 33.7 | 1173.17 | 1236.38 | 1783.01 | 2037.44
Solar | 33.96 | 1324.77 | 2561.15 | 1997.58 | 4035.02
Solar | 33.96 | 2017.17 | 4578.32 | 3041.82 | 7076.84
Solar | 34.02 | 1360.25 | 5938.57 | 2047.45 | 9124.29
Solar | 34.06 | 1969.36 | 7907.93 | 2962.26 | 12086.55
Solar | 34.13 | 808.75 | 8716.68 | 1213.31 | 13299.86
Solar | 34.15 | 1510.67 | 10227.35 | 2266.26 | 15566.12
Solar | 34.2 | 874.77 | 11102.12 | 1310.09 | 16876.21
Solar | 34.25 | 1080.89 | 12183.01 | 1615.99 | 18492.2
Solar | 34.33 | 2638 | 14821.01 | 3934.68 | 22426.88
Solar | 34.4 | 948.53 | 15769.54 | 1411.78 | 23838.66
Solar | 34.43 | 1236.6 | 17006.14 | 1839.12 | 25677.78
Solar | 34.44 | 2244.97 | 19251.11 | 3337.71 | 29015.49
Solar | 34.47 | 1729.26 | 20980.37 | 2569.14 | 31584.63
Solar | 34.49 | 1607.61 | 22587.98 | 2386.82 | 33971.45
Solar | 34.5 | 773.98 | 23361.96 | 1148.68 | 35120.13
Solar | 34.52 | 2569.82 | 25931.78 | 3813.24 | 38933.37
Solar | 34.58 | 1648.43 | 27580.21 | 2440.46 | 41373.83
Solar | 34.67 | 2058.52 | 29638.73 | 3039.89 | 44413.72
Solar | 34.73 | 2690.08 | 32328.81 | 3966.27 | 48379.99
Solar | 34.81 | 2440.05 | 34768.86 | 3589.2 | 51969.19
Solar | 35 | 779.94 | 35548.8 | 1141.12 | 53110.31
Solar | 35.03 | 1021.55 | 36570.35 | 1493.56 | 54603.87
Solar | 35.18 | 1531.18 | 38101.53 | 2229.19 | 56833.06
Solar | 35.3 | 182.79 | 38284.32 | 265.18 | 57098.24
Solar | 35.36 | 2488.9 | 40773.22 | 3604.44 | 60702.68
Solar | 35.4 | 2226.14 | 42999.36 | 3219.73 | 63922.41
Solar | 35.44 | 427.53 | 43426.89 | 617.76 | 64540.17
Solar | 35.51 | 1837.91 | 45264.8 | 2650.32 | 67190.49
Solar | 35.51 | 1146.39 | 46411.19 | 1653.27 | 68843.76
Solar | 35.53 | 2159.81 | 48571 | 3113.12 | 71956.88
Solar | 35.53 | 1409.16 | 49980.16 | 2030.76 | 73987.64
Solar | 35.64 | 1370.46 | 51350.62 | 1968.47 | 75956.11

## ISONE E
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Wind | 25.18 | 1.75 | 1.75 | 6.78 | 6.78
Wind | 25.36 | 3.6 | 5.35 | 13.76 | 20.54
Wind | 25.59 | 17.11 | 22.46 | 65.25 | 85.79
Wind | 25.75 | 0.49 | 22.95 | 1.84 | 87.63
Wind | 26.04 | 4.91 | 27.86 | 18.54 | 106.17
Wind | 26.35 | 2.19 | 30.05 | 8.09 | 114.26
Wind | 26.43 | 11.25 | 41.3 | 41.53 | 155.79
Wind | 26.52 | 8.65 | 49.95 | 31.92 | 187.71
Wind | 26.72 | 6.15 | 56.1 | 22.42 | 210.13
Wind | 26.92 | 1.53 | 57.63 | 5.54 | 215.67
Wind | 26.92 | 1.68 | 59.31 | 6.07 | 221.74
Wind | 27.05 | 8.8 | 68.11 | 31.74 | 253.48
Wind | 27.16 | 6.78 | 74.89 | 24.43 | 277.91
Wind | 27.18 | 1.99 | 76.88 | 7.15 | 285.06
Wind | 27.66 | 0.46 | 77.34 | 1.63 | 286.69
Wind | 27.81 | 0.15 | 77.49 | 0.51 | 287.2
Wind | 27.93 | 4.59 | 82.08 | 16 | 303.2
Wind | 28.13 | 7.46 | 89.54 | 25.86 | 329.06
Wind | 28.24 | 0.17 | 89.71 | 0.59 | 329.65
Wind | 28.31 | 3.67 | 93.38 | 12.63 | 342.28
Wind | 28.48 | 22.4 | 115.78 | 77.75 | 420.03
Wind | 28.58 | 0.05 | 115.83 | 0.17 | 420.2
Wind | 28.64 | 0.02 | 115.85 | 0.08 | 420.28
Wind | 28.66 | 0.27 | 116.12 | 0.91 | 421.19
Wind | 28.67 | 1.65 | 117.77 | 5.65 | 426.84
Wind | 28.85 | 0.8 | 118.57 | 2.71 | 429.55
Wind | 29.1 | 0.07 | 118.64 | 0.24 | 429.79
Wind | 29.16 | 8.04 | 126.68 | 27.76 | 457.55
Wind | 29.18 | 3.99 | 130.67 | 13.31 | 470.86
Wind | 29.28 | 6.27 | 136.94 | 20.9 | 491.76
Wind | 30.84 | 2.99 | 139.93 | 9.44 | 501.2
Wind | 31.22 | 1.53 | 141.46 | 4.79 | 505.99
Solar | 34.26 | 125.01 | 266.47 | 186.86 | 692.85
Solar | 34.42 | 188.61 | 455.08 | 280.62 | 973.47
Solar | 34.46 | 27.64 | 482.72 | 41.08 | 1014.55
Solar | 34.52 | 1243.33 | 1726.05 | 1844.78 | 2859.33
Solar | 34.54 | 1638.29 | 3364.34 | 2429 | 5288.33
Solar | 34.83 | 250.95 | 3615.29 | 368.96 | 5657.29
Solar | 34.97 | 2687.37 | 6302.66 | 3934.65 | 9591.94
Solar | 35 | 1080.8 | 7383.46 | 1581.21 | 11173.15
Solar | 35.04 | 566.89 | 7950.35 | 828.28 | 12001.43
Solar | 35.11 | 2639.64 | 10589.99 | 3850.14 | 15851.57
Solar | 35.16 | 2447.47 | 13037.46 | 3563.62 | 19415.19
Solar | 35.18 | 212.1 | 13249.56 | 308.71 | 19723.9
Wind | 35.22 | 3.55 | 13253.11 | 9.9 | 19733.8
Solar | 35.22 | 1320.75 | 14573.86 | 1919.91 | 21653.71
Solar | 35.28 | 916.64 | 15490.5 | 1330.26 | 22983.97
Solar | 35.3 | 1665.75 | 17156.25 | 2416.31 | 25400.28
Solar | 35.3 | 198.07 | 17354.32 | 287.29 | 25687.57
Solar | 35.33 | 1071.84 | 18426.16 | 1553.82 | 27241.39
Solar | 35.33 | 1598.61 | 20024.77 | 2316.88 | 29558.27
Solar | 35.37 | 2088.34 | 22113.11 | 3023.69 | 32581.96
Solar | 35.38 | 2433.07 | 24546.18 | 3521.06 | 36103.02
Solar | 35.38 | 1925.31 | 26471.49 | 2786.28 | 38889.3
Solar | 35.4 | 1601.14 | 28072.63 | 2315.64 | 41204.94
Solar | 35.44 | 851.15 | 28923.78 | 1229.55 | 42434.49
Solar | 35.47 | 1238.37 | 30162.15 | 1787.49 | 44221.98
Solar | 35.49 | 907.79 | 31069.94 | 1309.75 | 45531.73
Solar | 35.51 | 1564.24 | 32634.18 | 2255.75 | 47787.48
Solar | 35.51 | 2223.86 | 34858.04 | 3206.53 | 50994.01
Solar | 35.52 | 846.87 | 35704.91 | 1221.13 | 52215.14
Solar | 35.53 | 471.8 | 36176.71 | 680 | 52895.14
Solar | 35.53 | 1845.36 | 38022.07 | 2659.46 | 55554.6
Solar | 35.54 | 2397.2 | 40419.27 | 3453.59 | 59008.19
Solar | 35.56 | 1489 | 41908.27 | 2143.82 | 61152.01
Solar | 35.57 | 1030.68 | 42938.95 | 1483.65 | 62635.66
Solar | 35.58 | 819.58 | 43758.53 | 1179.52 | 63815.18
Solar | 35.58 | 1973.8 | 45732.33 | 2840.25 | 66655.43
Solar | 35.6 | 995.3 | 46727.63 | 1431.75 | 68087.18
Solar | 35.62 | 1103.76 | 47831.39 | 1586.85 | 69674.03
Solar | 35.64 | 1514.12 | 49345.51 | 2175.18 | 71849.21
Solar | 35.78 | 962.65 | 50308.16 | 1377.83 | 73227.04
Solar | 35.83 | 797.19 | 51105.35 | 1139.1 | 74366.14
Solar | 35.86 | 37.29 | 51142.64 | 53.25 | 74419.39
Solar | 35.9 | 1436.54 | 52579.18 | 2048.7 | 76468.09

## ISONE F
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Wind | 22.22 | 7.04 | 7.04 | 30.67 | 30.67
Wind | 22.56 | 10.55 | 17.59 | 45.5 | 76.17
Wind | 22.58 | 31.59 | 49.18 | 136.08 | 212.25
Wind | 22.96 | 21.77 | 70.95 | 92.89 | 305.14
Wind | 23.53 | 3.99 | 74.94 | 16.39 | 321.53
Wind | 24.01 | 7.02 | 81.96 | 28.31 | 349.84
Wind | 24.43 | 9.7 | 91.66 | 38.74 | 388.58
Wind | 24.49 | 8.5 | 100.16 | 33.83 | 422.41
Wind | 24.59 | 0.61 | 100.77 | 2.4 | 424.81
Wind | 24.79 | 1.51 | 102.28 | 5.92 | 430.73
Wind | 24.84 | 28.87 | 131.15 | 113.58 | 544.31
Wind | 25.07 | 0.58 | 131.73 | 2.27 | 546.58
Wind | 25.36 | 6.17 | 137.9 | 23.61 | 570.19
Wind | 25.36 | 7.61 | 145.51 | 29.27 | 599.46
Wind | 25.47 | 4.33 | 149.84 | 16.58 | 616.04
Wind | 25.51 | 0.58 | 150.42 | 2.22 | 618.26
Wind | 27.31 | 2.94 | 153.36 | 10.5 | 628.76
Wind | 27.47 | 0.19 | 153.55 | 0.69 | 629.45
Wind | 27.48 | 1.43 | 154.98 | 5.05 | 634.5
Wind | 27.75 | 1.36 | 156.34 | 4.75 | 639.25
Wind | 27.92 | 5.83 | 162.17 | 20.25 | 659.5
Wind | 27.94 | 48.7 | 210.87 | 169.72 | 829.22
Wind | 28.04 | 6.05 | 216.92 | 21.01 | 850.23
Wind | 28.09 | 14.51 | 231.43 | 50.15 | 900.38
Wind | 28.96 | 6.25 | 237.68 | 21.01 | 921.39
Wind | 29.87 | 0.17 | 237.85 | 0.55 | 921.94
Wind | 30.87 | 53.12 | 290.97 | 167.63 | 1089.57
Wind | 31.55 | 3.5 | 294.47 | 10.75 | 1100.32
Wind | 32.87 | 0.07 | 294.54 | 0.22 | 1100.54
Solar | 35.52 | 1780.24 | 2074.78 | 2565.69 | 3666.23
Solar | 35.55 | 2137.52 | 4212.3 | 3077.5 | 6743.73
Solar | 35.58 | 2358.32 | 6570.62 | 3393.61 | 10137.34
Solar | 35.59 | 1214.48 | 7785.1 | 1746.75 | 11884.09
Solar | 35.59 | 2512.5 | 10297.6 | 3614.46 | 15498.55
Solar | 35.6 | 2419.48 | 12717.08 | 3479.66 | 18978.21
Solar | 35.61 | 2643.53 | 15360.61 | 3801.3 | 22779.51
Solar | 35.62 | 2500.54 | 17861.15 | 3593.83 | 26373.34
Solar | 35.64 | 2261.04 | 20122.19 | 3248.1 | 29621.44
Solar | 35.64 | 2349.34 | 22471.53 | 3374.35 | 32995.79
Solar | 35.64 | 2509.77 | 24981.3 | 3605.28 | 36601.07
Solar | 35.68 | 2016.08 | 26997.38 | 2892.21 | 39493.28
Solar | 35.7 | 2439 | 29436.38 | 3496.74 | 42990.02
Solar | 35.73 | 2224.32 | 31660.7 | 3186.14 | 46176.16
Solar | 35.75 | 868.24 | 32528.94 | 1243.36 | 47419.52
Solar | 35.75 | 2211.29 | 34740.23 | 3166.72 | 50586.24
Solar | 35.76 | 2090.35 | 36830.58 | 2992.71 | 53578.95
Solar | 35.83 | 1104.8 | 37935.38 | 1578.14 | 55157.09
Solar | 35.83 | 2565.04 | 40500.42 | 3664.97 | 58822.06
Solar | 35.83 | 1398.34 | 41898.76 | 1997.61 | 60819.67
Solar | 35.83 | 2913.25 | 44812.01 | 4162.23 | 64981.9
Solar | 35.84 | 1753.2 | 46565.21 | 2504.21 | 67486.11
Solar | 35.85 | 2538.43 | 49103.64 | 3624.91 | 71111.02
Solar | 35.85 | 2438.74 | 51542.38 | 3482.62 | 74593.64
Solar | 35.89 | 2652.77 | 54195.15 | 3784.26 | 78377.9
Solar | 35.91 | 2631.01 | 56826.16 | 3751.67 | 82129.57
Solar | 35.91 | 2205.4 | 59031.56 | 3143.9 | 85273.47
Solar | 35.91 | 2683.44 | 61715 | 3825.74 | 89099.21
Solar | 35.92 | 2429.72 | 64144.72 | 3462.81 | 92562.02

## ISONE G
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Wind | 26.55 | 6.73 | 6.73 | 24.49 | 24.49
Wind | 28.31 | 0.75 | 7.48 | 2.57 | 27.06
Wind | 28.44 | 1.48 | 8.96 | 5.03 | 32.09
Wind | 28.82 | 5.54 | 14.5 | 18.6 | 50.69
Wind | 29.02 | 2.77 | 17.27 | 9.25 | 59.94
Wind | 29.23 | 2.07 | 19.34 | 6.83 | 66.77
Wind | 29.25 | 1.46 | 20.8 | 4.81 | 71.58
Wind | 29.3 | 0.58 | 21.38 | 1.93 | 73.51
Wind | 29.77 | 0.46 | 21.84 | 1.5 | 75.01
Wind | 30.04 | 0.12 | 21.96 | 0.39 | 75.4
Wind | 30.05 | 0.95 | 22.91 | 3.05 | 78.45
Wind | 30.38 | 4.28 | 27.19 | 13.68 | 92.13
Wind | 30.56 | 9.89 | 37.08 | 31.45 | 123.58
Wind | 30.62 | 0.19 | 37.27 | 0.61 | 124.19
Wind | 30.64 | 10.86 | 48.13 | 34.37 | 158.56
Wind | 30.99 | 33.56 | 81.69 | 106.04 | 264.6
Wind | 31.03 | 53.56 | 135.25 | 168.23 | 432.83
Wind | 31.17 | 2.14 | 137.39 | 6.63 | 439.46
Wind | 31.52 | 3.23 | 140.62 | 9.93 | 449.39
Wind | 32.08 | 7.19 | 147.81 | 21.78 | 471.17
Wind | 32.1 | 37.4 | 185.21 | 114.13 | 585.3
Wind | 32.47 | 13.46 | 198.67 | 40.3 | 625.6
Wind | 32.88 | 15.6 | 214.27 | 46 | 671.6
Solar | 34.83 | 854.82 | 1069.09 | 1256.52 | 1928.12
Solar | 35.23 | 2474.53 | 3543.62 | 3595.02 | 5523.14
Wind | 35.24 | 27.87 | 3571.49 | 78.04 | 5601.18
Solar | 35.33 | 2483.68 | 6055.17 | 3597.93 | 9199.11
Solar | 35.43 | 2976.74 | 9031.91 | 4300.41 | 13499.52
Solar | 35.45 | 2241.74 | 11273.65 | 3237.17 | 16736.69
Solar | 35.47 | 3247.8 | 14521.45 | 4687.19 | 21423.88
Solar | 35.48 | 2715.59 | 17237.04 | 3918.11 | 25341.99
Solar | 35.51 | 3308.87 | 20545.91 | 4769.24 | 30111.23
Solar | 35.56 | 1901.99 | 22447.9 | 2737.65 | 32848.88
Solar | 35.56 | 3193.57 | 25641.47 | 4596.74 | 37445.62
Solar | 35.56 | 1576.6 | 27218.07 | 2269.56 | 39715.18
Solar | 35.61 | 3336.23 | 30554.3 | 4795.29 | 44510.47
Solar | 35.62 | 2913.95 | 33468.25 | 4187.65 | 48698.12
Solar | 35.62 | 2871.69 | 36339.94 | 4125.81 | 52823.93
Solar | 35.67 | 2915.2 | 39255.14 | 4183.2 | 57007.13
Solar | 35.68 | 2549.65 | 41804.79 | 3657.57 | 60664.7
Solar | 35.7 | 2277.54 | 44082.33 | 3265.49 | 63930.19
Solar | 35.7 | 1582.95 | 45665.28 | 2269.53 | 66199.72
Solar | 35.71 | 1942.73 | 47608.01 | 2785.07 | 68984.79
Solar | 35.76 | 3148.25 | 50756.26 | 4506.37 | 73491.16
Solar | 35.77 | 1578.69 | 52334.95 | 2259.3 | 75750.46
Solar | 35.79 | 2634.74 | 54969.69 | 3767.97 | 79518.43
Solar | 35.8 | 2139.09 | 57108.78 | 3058.18 | 82576.61
Solar | 35.8 | 1861.74 | 58970.52 | 2661.54 | 85238.15
Solar | 35.87 | 1734.3 | 60704.82 | 2474.49 | 87712.64
Solar | 35.88 | 3219.57 | 63924.39 | 4592.27 | 92304.91
Solar | 35.92 | 2292.74 | 66217.13 | 3266.95 | 95571.86

## ISONE H
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Wind | 22.75 | 0.41 | 0.41 | 1.76 | 1.76
Wind | 23.08 | 3.96 | 4.37 | 16.63 | 18.39
Wind | 23.38 | 2.19 | 6.56 | 8.9 | 27.29
Wind | 23.84 | 2.07 | 8.63 | 8.31 | 35.6
Wind | 23.87 | 1.77 | 10.4 | 7.07 | 42.67
Wind | 24 | 29.69 | 40.09 | 120.03 | 162.7
Wind | 24.57 | 2.55 | 42.64 | 10.06 | 172.76
Wind | 24.64 | 1.41 | 44.05 | 5.54 | 178.3
Wind | 24.66 | 0.17 | 44.22 | 0.67 | 178.97
Wind | 24.76 | 0.29 | 44.51 | 1.12 | 180.09
Wind | 25.08 | 13.88 | 58.39 | 53.78 | 233.87
Wind | 25.14 | 0.02 | 58.41 | 0.09 | 233.96
Wind | 25.17 | 0.34 | 58.75 | 1.29 | 235.25
Wind | 25.5 | 0.56 | 59.31 | 2.12 | 237.37
Wind | 25.52 | 10.52 | 69.83 | 40.08 | 277.45
Wind | 25.61 | 0.07 | 69.9 | 0.27 | 277.72
Wind | 25.65 | 4.4 | 74.3 | 16.58 | 294.3
Wind | 25.73 | 4.45 | 78.75 | 16.75 | 311.05
Wind | 25.73 | 0.68 | 79.43 | 2.56 | 313.61
Wind | 25.99 | 0.22 | 79.65 | 0.82 | 314.43
Wind | 26.02 | 0.68 | 80.33 | 2.53 | 316.96
Wind | 26.14 | 0.02 | 80.35 | 0.09 | 317.05
Wind | 26.36 | 1.85 | 82.2 | 6.78 | 323.83
Wind | 26.57 | 0.29 | 82.49 | 1.06 | 324.89
Wind | 27.42 | 0.17 | 82.66 | 0.6 | 325.49
Wind | 27.61 | 0.02 | 82.68 | 0.08 | 325.57
Wind | 28.17 | 8.68 | 91.36 | 30.01 | 355.58
Wind | 28.25 | 0.63 | 91.99 | 2.17 | 357.75
Wind | 28.25 | 0.19 | 92.18 | 0.67 | 358.42
Wind | 28.82 | 0.85 | 93.03 | 2.86 | 361.28
Wind | 29.31 | 0.02 | 93.05 | 0.08 | 361.36
Wind | 30.09 | 0.63 | 93.68 | 2.05 | 363.41
Solar | 34.75 | 593.1 | 686.78 | 874.2 | 1237.61
Solar | 35.18 | 628.31 | 1315.09 | 914.7 | 2152.31
Solar | 35.21 | 1354.01 | 2669.1 | 1968.96 | 4121.27
Solar | 35.22 | 2786.78 | 5455.88 | 4052.18 | 8173.45
Solar | 35.27 | 462.66 | 5918.54 | 671.52 | 8844.97
Solar | 35.29 | 2617.31 | 8535.85 | 3798.07 | 12643.04
Solar | 35.29 | 433.48 | 8969.33 | 628.9 | 13271.94
Solar | 35.3 | 851.29 | 9820.62 | 1234.82 | 14506.76
Solar | 35.32 | 1682.86 | 11503.48 | 2439.86 | 16946.62
Solar | 35.34 | 1494.18 | 12997.66 | 2164.69 | 19111.31
Solar | 35.36 | 1898.96 | 14896.62 | 2749.95 | 21861.26
Solar | 35.36 | 1251.79 | 16148.41 | 1812.48 | 23673.74
Solar | 35.38 | 1688.03 | 17836.44 | 2443.35 | 26117.09
Solar | 35.38 | 1491.15 | 19327.59 | 2158.03 | 28275.12
Solar | 35.39 | 809.76 | 20137.35 | 1171.63 | 29446.75
Solar | 35.4 | 1233.35 | 21370.7 | 1784.1 | 31230.85
Solar | 35.4 | 1514.45 | 22885.15 | 2190.36 | 33421.21
Solar | 35.41 | 1539.65 | 24424.8 | 2226.14 | 35647.35
Solar | 35.42 | 1058.08 | 25482.88 | 1529.22 | 37176.57
Solar | 35.46 | 1003.8 | 26486.68 | 1449.5 | 38626.07
Solar | 35.47 | 1919.25 | 28405.93 | 2770.31 | 41396.38
Solar | 35.47 | 1898.29 | 30304.22 | 2739.94 | 44136.32
Solar | 35.48 | 2693.83 | 32998.05 | 3887.11 | 48023.43
Solar | 35.48 | 1441.28 | 34439.33 | 2079.66 | 50103.09
Solar | 35.49 | 3107.06 | 37546.39 | 4483.35 | 54586.44
Solar | 35.51 | 3320.27 | 40866.66 | 4788.63 | 59375.07
Solar | 35.53 | 2248.16 | 43114.82 | 3240.09 | 62615.16
Solar | 35.55 | 2445.47 | 45560.29 | 3521.95 | 66137.11
Solar | 35.56 | 2465.13 | 48025.42 | 3549.36 | 69686.47
Solar | 35.59 | 1817.74 | 49843.16 | 2615.46 | 72301.93
Solar | 35.59 | 2705.1 | 52548.26 | 3892.28 | 76194.21
Solar | 35.62 | 1876.16 | 54424.42 | 2696.31 | 78890.52
Solar | 35.63 | 1719.35 | 56143.77 | 2470.4 | 81360.92
Solar | 35.63 | 1321.7 | 57465.47 | 1899.43 | 83260.35
Solar | 35.65 | 736.61 | 58202.08 | 1057.86 | 84318.21
Solar | 35.66 | 1721.23 | 59923.31 | 2471.09 | 86789.3
Solar | 35.67 | 2282.96 | 62206.27 | 3277.26 | 90066.56
Solar | 35.7 | 2017.37 | 64223.64 | 2892.97 | 92959.53
Solar | 35.71 | 2067.03 | 66290.67 | 2963.7 | 95923.23
Solar | 35.8 | 1699.94 | 67990.61 | 2430.52 | 98353.75
Solar | 35.81 | 2415.29 | 70405.9 | 3453.54 | 101807.29

## ISONE I
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Wind | 23.21 | 22.91 | 22.91 | 95.94 | 95.94
Wind | 23.58 | 9.36 | 32.27 | 38.46 | 134.4
Wind | 23.86 | 5.47 | 37.74 | 22.28 | 156.68
Wind | 24.63 | 4.3 | 42.04 | 17 | 173.68
Wind | 24.69 | 42.06 | 84.1 | 166.06 | 339.74
Wind | 24.79 | 20.19 | 104.29 | 79.3 | 419.04
Wind | 24.88 | 14.07 | 118.36 | 55.02 | 474.06
Wind | 25.1 | 2.24 | 120.6 | 8.6 | 482.66
Wind | 25.42 | 14.92 | 135.52 | 57.04 | 539.7
Wind | 25.63 | 15.92 | 151.44 | 61.22 | 600.92
Wind | 25.75 | 19.76 | 171.2 | 74.7 | 675.62
Wind | 25.88 | 1.75 | 172.95 | 6.54 | 682.16
Wind | 26.38 | 3.74 | 176.69 | 13.79 | 695.95
Wind | 26.43 | 1.29 | 177.98 | 4.71 | 700.66
Wind | 26.94 | 0.17 | 178.15 | 0.61 | 701.27
Wind | 26.95 | 1.22 | 179.37 | 4.39 | 705.66
Wind | 27.34 | 60.56 | 239.93 | 219.47 | 925.13
Wind | 27.45 | 0.41 | 240.34 | 1.45 | 926.58
Wind | 27.68 | 11.62 | 251.96 | 40.71 | 967.29
Wind | 27.68 | 4.08 | 256.04 | 14.43 | 981.72
Wind | 27.86 | 0.83 | 256.87 | 2.86 | 984.58
Wind | 27.99 | 7.31 | 264.18 | 25.38 | 1009.96
Wind | 28.25 | 0.39 | 264.57 | 1.33 | 1011.29
Wind | 28.33 | 1.46 | 266.03 | 5.01 | 1016.3
Wind | 28.54 | 6.68 | 272.71 | 22.97 | 1039.27
Wind | 28.75 | 16.28 | 288.99 | 54.76 | 1094.03
Wind | 28.99 | 0.15 | 289.14 | 0.49 | 1094.52
Wind | 29.64 | 22.71 | 311.85 | 74.27 | 1168.79
Wind | 29.69 | 14.14 | 325.99 | 46.24 | 1215.03
Wind | 32.66 | 25.1 | 351.09 | 74.92 | 1289.95
Wind | 34.01 | 29.6 | 380.69 | 84.63 | 1374.58
Solar | 34.84 | 2621.14 | 3001.83 | 3850.94 | 5225.52
Solar | 35.14 | 2589.07 | 5590.9 | 3771.1 | 8996.62
Solar | 35.15 | 2689.21 | 8280.11 | 3915.95 | 12912.57
Solar | 35.18 | 1907.64 | 10187.75 | 2775.81 | 15688.38
Solar | 35.18 | 2938.42 | 13126.17 | 4275.17 | 19963.55
Solar | 35.22 | 2395.16 | 15521.33 | 3480.83 | 23444.38
Solar | 35.24 | 2852.5 | 18373.83 | 4143.02 | 27587.4
Solar | 35.25 | 2247.41 | 20621.24 | 3264.01 | 30851.41
Solar | 35.25 | 2762.03 | 23383.27 | 4010.35 | 34861.76
Solar | 35.26 | 2973.44 | 26356.71 | 4316.31 | 39178.07
Solar | 35.26 | 3020.49 | 29377.2 | 4384.34 | 43562.41
Solar | 35.32 | 2649.26 | 32026.46 | 3839.03 | 47401.44
Solar | 35.34 | 2010.26 | 34036.72 | 2911.58 | 50313.02
Solar | 35.35 | 2677.31 | 36714.03 | 3877.17 | 54190.19
Solar | 35.35 | 2727.76 | 39441.79 | 3949.09 | 58139.28
Solar | 35.36 | 2717.93 | 42159.72 | 3934.17 | 62073.45
Solar | 35.41 | 2439.22 | 44598.94 | 3525.6 | 65599.05
Solar | 35.43 | 2430.24 | 47029.18 | 3511.12 | 69110.17
Solar | 35.45 | 2572.99 | 49602.17 | 3715.06 | 72825.23
Solar | 35.49 | 2345.31 | 51947.48 | 3383.19 | 76208.42
Solar | 35.52 | 2710.19 | 54657.67 | 3905.2 | 80113.62
Solar | 35.53 | 2914.6 | 57572.27 | 4198.62 | 84312.24
Solar | 35.57 | 2153.11 | 59725.38 | 3098.16 | 87410.4
Solar | 35.61 | 2910.89 | 62636.27 | 4184.39 | 91594.79
Solar | 35.62 | 466.09 | 63102.36 | 669.83 | 92264.62
Solar | 35.65 | 1366.75 | 64469.11 | 1962.85 | 94227.47
Solar | 35.69 | 2809.81 | 67278.92 | 4029.69 | 98257.16
Solar | 35.73 | 2600.25 | 69879.17 | 3724.64 | 101981.8
Solar | 35.73 | 1811.05 | 71690.22 | 2594.77 | 104576.57
Solar | 35.77 | 1890.59 | 73580.81 | 2705.93 | 107282.5
Solar | 35.87 | 2199.86 | 75780.67 | 3139.56 | 110422.06
Solar | 35.91 | 806.61 | 76587.28 | 1150.04 | 111572.1

## ISONE J
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Wind | 20.54 | 152.31 | 152.31 | 721.87 | 721.87
Wind | 20.57 | 40.36 | 192.67 | 189.77 | 911.64
Wind | 20.98 | 32.9 | 225.57 | 151.86 | 1063.5
Wind | 21.01 | 11.08 | 236.65 | 50.79 | 1114.29
Wind | 21.11 | 11.13 | 247.78 | 51.11 | 1165.4
Wind | 21.11 | 148.04 | 395.82 | 685.25 | 1850.65
Wind | 21.11 | 202.98 | 598.8 | 936.04 | 2786.69
Wind | 21.14 | 66.29 | 665.09 | 304.73 | 3091.42
Wind | 21.26 | 105.29 | 770.38 | 484.21 | 3575.63
Wind | 21.84 | 16.33 | 786.71 | 72.16 | 3647.79
Wind | 22.07 | 90.71 | 877.42 | 397.42 | 4045.21
Wind | 22.15 | 89.72 | 967.14 | 391.02 | 4436.23
Wind | 22.16 | 189.03 | 1156.17 | 839.66 | 5275.89
Wind | 22.24 | 94.24 | 1250.41 | 411.93 | 5687.82
Wind | 22.24 | 69.69 | 1320.1 | 303.21 | 5991.03
Wind | 22.31 | 101.79 | 1421.89 | 442.74 | 6433.77
Wind | 22.34 | 163.47 | 1585.36 | 717.68 | 7151.45
Wind | 22.36 | 110.54 | 1695.9 | 479.43 | 7630.88
Wind | 22.69 | 22.02 | 1717.92 | 93.96 | 7724.84
Wind | 23.17 | 60.24 | 1778.16 | 255.19 | 7980.03
Wind | 23.19 | 64.27 | 1842.43 | 269.16 | 8249.19
Wind | 23.23 | 187.55 | 2029.98 | 808.31 | 9057.5
Wind | 23.34 | 25.73 | 2055.71 | 108.51 | 9166.01
Wind | 23.36 | 106.56 | 2162.27 | 441.06 | 9607.07
Wind | 23.41 | 135.96 | 2298.23 | 570.22 | 10177.29
Wind | 23.58 | 87.92 | 2386.15 | 360.52 | 10537.81
Wind | 23.6 | 163.44 | 2549.59 | 671.66 | 11209.47
Wind | 23.65 | 52.07 | 2601.66 | 217.93 | 11427.4
Wind | 23.7 | 1.65 | 2603.31 | 6.76 | 11434.16
Wind | 23.76 | 152 | 2755.31 | 625.06 | 12059.22
Wind | 23.79 | 73.92 | 2829.23 | 307.14 | 12366.36
Wind | 23.84 | 3.11 | 2832.34 | 12.66 | 12379.02
Wind | 23.84 | 65.46 | 2897.8 | 267.05 | 12646.07
Wind | 23.9 | 168.01 | 3065.81 | 706.96 | 13353.03
Wind | 24.02 | 43.45 | 3109.26 | 178.01 | 13531.04
Wind | 24.07 | 85.22 | 3194.48 | 344.13 | 13875.17
Wind | 24.13 | 102.04 | 3296.52 | 414.81 | 14289.98
Wind | 24.13 | 181.62 | 3478.14 | 737.29 | 15027.27
Wind | 24.21 | 34.24 | 3512.38 | 136.94 | 15164.21
Wind | 24.22 | 120.8 | 3633.18 | 484.33 | 15648.54
Wind | 24.49 | 86.68 | 3719.86 | 344.25 | 15992.79
Wind | 24.58 | 0.41 | 3720.27 | 1.66 | 15994.45
Wind | 24.7 | 112.85 | 3833.12 | 447.42 | 16441.87
Wind | 24.86 | 48.38 | 3881.5 | 188.98 | 16630.85
Wind | 24.86 | 8.6 | 3890.1 | 33.59 | 16664.44
Wind | 24.88 | 131.44 | 4021.54 | 523.03 | 17187.47
Wind | 24.93 | 99.12 | 4120.66 | 394.92 | 17582.39
Solar | 37.13 | 3160.19 | 7280.85 | 4357.32 | 21939.71
Solar | 37.18 | 771.79 | 8052.64 | 1062.92 | 23002.63
Solar | 37.3 | 2542.09 | 10594.73 | 3489.78 | 26492.41
Solar | 37.33 | 2592.52 | 13187.25 | 3555.61 | 30048.02
Solar | 37.39 | 2027.7 | 15214.95 | 2776.73 | 32824.75
Solar | 37.43 | 2081.27 | 17296.22 | 2847.2 | 35671.95
Solar | 37.49 | 1636.4 | 18932.62 | 2235.07 | 37907.02
Solar | 37.56 | 2213.56 | 21146.18 | 3017.66 | 40924.68
Solar | 37.57 | 1458.73 | 22604.91 | 1988.6 | 42913.28
Solar | 37.57 | 1046.09 | 23651 | 1425.77 | 44339.05
Solar | 37.62 | 2022.68 | 25673.68 | 2753.28 | 47092.33
Solar | 37.64 | 1169.58 | 26843.26 | 1591.08 | 48683.41
Solar | 37.66 | 2750.92 | 29594.18 | 3741.02 | 52424.43
Solar | 37.84 | 2209.94 | 31804.12 | 2990.47 | 55414.9
Solar | 37.86 | 824.03 | 32628.15 | 1114.9 | 56529.8
Solar | 37.88 | 1496.88 | 34125.03 | 2023.69 | 58553.49
Solar | 37.94 | 2778.18 | 36903.21 | 3750.97 | 62304.46
Solar | 38.01 | 2332.29 | 39235.5 | 3141.98 | 65446.44
Solar | 38.02 | 1759.82 | 40995.32 | 2370.82 | 67817.26
Solar | 38.04 | 2500.28 | 43495.6 | 3365.43 | 71182.69
Solar | 38.1 | 1637.76 | 45133.36 | 2202.32 | 73385.01
Solar | 38.2 | 2438.33 | 47571.69 | 3268.74 | 76653.75
Solar | 38.22 | 2509.33 | 50081.02 | 3363.19 | 80016.94
Solar | 38.24 | 2211.03 | 52292.05 | 2962.02 | 82978.96
Solar | 38.27 | 3001.18 | 55293.23 | 4017.07 | 86996.03
Solar | 38.33 | 1873.08 | 57166.31 | 2503.8 | 89499.83
Solar | 38.34 | 2023.63 | 59189.94 | 2703.42 | 92203.25
Solar | 38.38 | 1398.06 | 60588 | 1866.09 | 94069.34
Solar | 38.42 | 1559.13 | 62147.13 | 2078.4 | 96147.74
Solar | 38.46 | 1368.5 | 63515.63 | 1822.79 | 97970.53
Solar | 38.56 | 1587.49 | 65103.12 | 2108.42 | 100078.95
Solar | 38.83 | 2001.29 | 67104.41 | 2640.26 | 102719.21
Solar | 38.85 | 908.86 | 68013.27 | 1198.89 | 103918.1
Solar | 38.87 | 2284.69 | 70297.96 | 3011.83 | 106929.93
Solar | 38.97 | 2146.58 | 72444.54 | 2821.65 | 109751.58
Solar | 38.98 | 2686.67 | 75131.21 | 3531.31 | 113282.89
Solar | 39.05 | 1480.48 | 76611.69 | 1942.41 | 115225.3
Solar | 39.09 | 3550.07 | 80161.76 | 4653.59 | 119878.89
Solar | 39.11 | 2092.72 | 82254.48 | 2741.42 | 122620.31
Solar | 39.14 | 817.19 | 83071.67 | 1069.88 | 123690.19
Solar | 39.14 | 2249.56 | 85321.23 | 2944.56 | 126634.75
Solar | 39.27 | 1243.53 | 86564.76 | 1622.84 | 128257.59
Solar | 39.37 | 823.58 | 87388.34 | 1072.11 | 129329.7
Solar | 39.38 | 1603.1 | 88991.44 | 2085.83 | 131415.53
Solar | 39.69 | 1155.5 | 90146.94 | 1491.46 | 132906.99
Solar | 40.28 | 658.08 | 90805.02 | 837.27 | 133744.26
Solar | 40.47 | 812.55 | 91617.57 | 1028.79 | 134773.05

## ISONE K
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Wind | 23.24 | 3.52 | 3.52 | 14.42 | 14.42
Wind | 23.8 | 0.51 | 4.03 | 2.04 | 16.46
Wind | 24.03 | 1.43 | 5.46 | 5.67 | 22.13
Wind | 24.15 | 1.65 | 7.11 | 6.52 | 28.65
Wind | 24.3 | 10.76 | 17.87 | 42.23 | 70.88
Wind | 24.56 | 2.26 | 20.13 | 8.92 | 79.8
Wind | 24.78 | 1.39 | 21.52 | 5.36 | 85.16
Wind | 24.93 | 6.88 | 28.4 | 26.82 | 111.98
Wind | 25.11 | 2.77 | 31.17 | 10.77 | 122.75
Wind | 25.19 | 0.1 | 31.27 | 0.38 | 123.13
Wind | 25.26 | 3.16 | 34.43 | 12.2 | 135.33
Wind | 25.28 | 4.81 | 39.24 | 18.21 | 153.54
Wind | 25.31 | 4.35 | 43.59 | 16.78 | 170.32
Wind | 25.98 | 1.41 | 45 | 5.28 | 175.6
Wind | 26.1 | 6.12 | 51.12 | 22.8 | 198.4
Wind | 26.13 | 0.24 | 51.36 | 0.91 | 199.31
Wind | 26.18 | 0.32 | 51.68 | 1.17 | 200.48
Wind | 26.18 | 3.57 | 55.25 | 13.3 | 213.78
Wind | 26.2 | 1.65 | 56.9 | 6.15 | 219.93
Wind | 26.34 | 1.34 | 58.24 | 4.93 | 224.86
Wind | 26.36 | 2.11 | 60.35 | 7.8 | 232.66
Wind | 26.4 | 8.02 | 68.37 | 29.52 | 262.18
Wind | 26.95 | 0.29 | 68.66 | 1.05 | 263.23
Wind | 27.05 | 10.04 | 78.7 | 36.45 | 299.68
Wind | 27.06 | 4.35 | 83.05 | 15.66 | 315.34
Wind | 27.16 | 8.09 | 91.14 | 29.1 | 344.44
Wind | 27.25 | 0.05 | 91.19 | 0.17 | 344.61
Wind | 27.31 | 2.94 | 94.13 | 10.5 | 355.11
Wind | 27.35 | 0.95 | 95.08 | 3.38 | 358.49
Wind | 27.46 | 8.72 | 103.8 | 31.19 | 389.68
Wind | 27.87 | 1.48 | 105.28 | 5.17 | 394.85
Wind | 27.97 | 0.61 | 105.89 | 2.12 | 396.97
Wind | 28.14 | 1.04 | 106.93 | 3.61 | 400.58
Wind | 28.45 | 0.51 | 107.44 | 1.75 | 402.33
Wind | 28.61 | 6.95 | 114.39 | 23.7 | 426.03
Wind | 28.83 | 0.07 | 114.46 | 0.25 | 426.28
Wind | 28.98 | 0.85 | 115.31 | 2.8 | 429.08
Wind | 29.49 | 0.39 | 115.7 | 1.28 | 430.36
Wind | 29.83 | 2.6 | 118.3 | 8.49 | 438.85
Wind | 30.29 | 0.17 | 118.47 | 0.55 | 439.4
Wind | 30.54 | 0.17 | 118.64 | 0.54 | 439.94
Solar | 34.25 | 946.52 | 1065.16 | 1414.78 | 1854.72
Solar | 34.31 | 590.19 | 1655.35 | 880.69 | 2735.41
Solar | 34.54 | 641.14 | 2296.49 | 950.62 | 3686.03
Solar | 34.61 | 3066.99 | 5363.48 | 4538.62 | 8224.65
Solar | 34.73 | 2655.91 | 8019.39 | 3915.85 | 12140.5
Solar | 34.77 | 1410.84 | 9430.23 | 2077.48 | 14217.98
Solar | 34.78 | 2151.44 | 11581.67 | 3166.81 | 17384.79
Solar | 34.81 | 2539.57 | 14121.24 | 3735.32 | 21120.11
Solar | 34.81 | 1074.24 | 15195.48 | 1580.15 | 22700.26
Solar | 34.82 | 2557.12 | 17752.6 | 3760.04 | 26460.3
Solar | 34.84 | 1283.77 | 19036.37 | 1886.31 | 28346.61
Solar | 34.9 | 2190.56 | 21226.93 | 3213.94 | 31560.55
Solar | 34.91 | 2965.02 | 24191.95 | 4349.23 | 35909.78
Solar | 34.93 | 2774.6 | 26966.55 | 4067.95 | 39977.73
Solar | 34.94 | 2296.88 | 29263.43 | 3365.48 | 43343.21
Solar | 34.95 | 2299.62 | 31563.05 | 3369.3 | 46712.51
Solar | 34.96 | 1880.37 | 33443.42 | 2754.05 | 49466.56
Solar | 34.98 | 1935.24 | 35378.66 | 2832.67 | 52299.23
Solar | 35 | 2081.54 | 37460.2 | 3045.66 | 55344.89
Solar | 35 | 529.29 | 37989.49 | 774.65 | 56119.54
Solar | 35.06 | 2954.05 | 40943.54 | 4315.22 | 60434.76
Solar | 35.06 | 2184.97 | 43128.51 | 3191.51 | 63626.27
Solar | 35.09 | 2798.59 | 45927.1 | 4083.9 | 67710.17
Solar | 35.1 | 2362.39 | 48289.49 | 3446.39 | 71156.56
Solar | 35.12 | 2110.67 | 50400.16 | 3077.91 | 74234.47
Solar | 35.12 | 2805.8 | 53205.96 | 4091.58 | 78326.05
Solar | 35.14 | 2500.03 | 55705.99 | 3643.52 | 81969.57
Solar | 35.16 | 1586.44 | 57292.43 | 2310.45 | 84280.02
Solar | 35.18 | 2246.32 | 59538.75 | 3269.41 | 87549.43
Solar | 35.19 | 2764.85 | 62303.6 | 4023.23 | 91572.66
Solar | 35.23 | 2528.77 | 64832.37 | 3675.38 | 95248.04
Solar | 35.24 | 3137.78 | 67970.15 | 4559.52 | 99807.56
Solar | 35.26 | 1916.56 | 69886.71 | 2783.61 | 102591.17
Solar | 35.39 | 2454.5 | 72341.21 | 3551.38 | 106142.55
Solar | 35.45 | 2491.64 | 74832.85 | 3598.98 | 109741.53
Solar | 35.47 | 2236.12 | 77068.97 | 3227.82 | 112969.35
Solar | 35.54 | 2584.95 | 79653.92 | 3724.62 | 116693.97
Solar | 35.54 | 2731.86 | 82385.78 | 3935.57 | 120629.54
Solar | 35.54 | 2418.84 | 84804.62 | 3484.46 | 124114
Solar | 35.58 | 2287.38 | 87092 | 3291.89 | 127405.89
Solar | 35.6 | 2604.86 | 89696.86 | 3745.62 | 131151.51
Solar | 35.75 | 1177.44 | 90874.3 | 1686.82 | 132838.33
Solar | 35.76 | 672.68 | 91546.98 | 963.42 | 133801.75
Solar | 35.8 | 2512.8 | 94059.78 | 3593.81 | 137395.56

## ISONE L
Resource | LCOE | Resource MW | Cumulative MW | Annual GWh | Cumulative GWh
Wind | 20.3 | 99.85 | 99.85 | 474.53 | 474.53
Wind | 21.18 | 197.49 | 297.34 | 899.84 | 1374.37
Wind | 21.38 | 35.67 | 333.01 | 160.76 | 1535.13
Wind | 21.47 | 99.29 | 432.3 | 446.19 | 1981.32
Wind | 21.49 | 124.25 | 556.55 | 559.77 | 2541.09
Wind | 21.53 | 180.82 | 737.37 | 811.4 | 3352.49
Wind | 21.83 | 98.44 | 835.81 | 435.4 | 3787.89
Wind | 21.9 | 162.01 | 997.82 | 713.79 | 4501.68
Wind | 22.13 | 132.44 | 1130.26 | 576.98 | 5078.66
Wind | 22.18 | 191.46 | 1321.72 | 834.52 | 5913.18
Wind | 22.2 | 105.07 | 1426.79 | 456.15 | 6369.33
Wind | 22.47 | 122.45 | 1549.24 | 525.85 | 6895.18
Wind | 22.66 | 118.03 | 1667.27 | 502.73 | 7397.91
Wind | 22.7 | 142.71 | 1809.98 | 606.67 | 8004.58
Wind | 22.71 | 150.64 | 1960.62 | 642.14 | 8646.72
Wind | 22.79 | 22.55 | 1983.17 | 95.34 | 8742.06
Wind | 22.83 | 136.83 | 2120 | 577.36 | 9319.42
Wind | 22.83 | 102.72 | 2222.72 | 434.02 | 9753.44
Wind | 23.05 | 174.77 | 2397.49 | 732.62 | 10486.06
Wind | 23.17 | 132.39 | 2529.88 | 554.49 | 11040.55
Wind | 23.33 | 25.03 | 2554.91 | 103.42 | 11143.97
Wind | 23.41 | 69.69 | 2624.6 | 288.19 | 11432.16
Wind | 23.59 | 138.36 | 2762.96 | 566.35 | 11998.51
Wind | 23.61 | 73.36 | 2836.32 | 300.67 | 12299.18
Wind | 23.73 | 127.62 | 2963.94 | 519.76 | 12818.94
Wind | 23.73 | 22.28 | 2986.22 | 90.69 | 12909.63
Wind | 23.77 | 103.76 | 3089.98 | 420.58 | 13330.21
Wind | 23.83 | 37.13 | 3127.11 | 150.85 | 13481.06
Wind | 23.91 | 70.98 | 3198.09 | 286.02 | 13767.08
Wind | 23.92 | 151.29 | 3349.38 | 611.41 | 14378.49
Wind | 24.12 | 120.84 | 3470.22 | 483.11 | 14861.6
Wind | 24.13 | 151.9 | 3622.12 | 610.65 | 15472.25
Wind | 24.19 | 55.57 | 3677.69 | 221.71 | 15693.96
Wind | 24.22 | 138.19 | 3815.88 | 553.05 | 16247.01
Wind | 24.37 | 114.33 | 3930.21 | 456.48 | 16703.49
Wind | 24.42 | 7.7 | 3937.91 | 30.42 | 16733.91
Wind | 24.51 | 182.98 | 4120.89 | 721.58 | 17455.49
Wind | 24.51 | 51.81 | 4172.7 | 204.35 | 17659.84
Wind | 24.53 | 108.79 | 4281.49 | 427.81 | 18087.65
Wind | 24.77 | 58.93 | 4340.42 | 232.89 | 18320.54
Wind | 24.78 | 60.75 | 4401.17 | 236.63 | 18557.17
Wind | 24.84 | 128.86 | 4530.03 | 512.86 | 19070.03
Wind | 24.85 | 100.31 | 4630.34 | 389.42 | 19459.45
Wind | 24.89 | 130.64 | 4760.98 | 506.99 | 19966.44
Wind | 24.91 | 46.63 | 4807.61 | 180.55 | 20146.99
Solar | 38.11 | 2987.61 | 7795.22 | 4014.11 | 24161.1
Solar | 38.15 | 3092.02 | 10887.24 | 4152.2 | 28313.3
Solar | 38.17 | 2877.03 | 13764.27 | 3860.76 | 32174.06
Solar | 38.19 | 2528.02 | 16292.29 | 3390.41 | 35564.47
Solar | 38.25 | 2620.15 | 18912.44 | 3507.87 | 39072.34
Solar | 38.26 | 2268.63 | 21181.07 | 3036.44 | 42108.78
Solar | 38.28 | 2120.83 | 23301.9 | 2837.56 | 44946.34
Solar | 38.29 | 2648.45 | 25950.35 | 3542.22 | 48488.56
Solar | 38.37 | 3220.16 | 29170.51 | 4296.85 | 52785.41
Solar | 38.41 | 3374.81 | 32545.32 | 4499.88 | 57285.29
Solar | 38.46 | 2527.73 | 35073.05 | 3366.26 | 60651.55
Solar | 38.49 | 2489.41 | 37562.46 | 3312.52 | 63964.07
Solar | 38.49 | 2540.88 | 40103.34 | 3380.91 | 67344.98
Solar | 38.49 | 1774.65 | 41877.99 | 2361.17 | 69706.15
Solar | 38.51 | 1921.13 | 43799.12 | 2554.65 | 72260.8
Solar | 38.56 | 3405.17 | 47204.29 | 4522.68 | 76783.48
Solar | 38.58 | 3584.39 | 50788.68 | 4757.9 | 81541.38
Solar | 38.59 | 2178.29 | 52966.97 | 2891.07 | 84432.45
Solar | 38.59 | 2400.12 | 55367.09 | 3185.67 | 87618.12
Solar | 38.59 | 2067.65 | 57434.74 | 2743.54 | 90361.66
Solar | 38.59 | 2283.04 | 59717.78 | 3030.59 | 93392.25
Solar | 38.61 | 2511.03 | 62228.81 | 3330.47 | 96722.72
Solar | 38.61 | 2383.24 | 64612.05 | 3161.24 | 99883.96
Solar | 38.64 | 1466.56 | 66078.61 | 1943.66 | 101827.62
Solar | 38.64 | 3526.17 | 69604.78 | 4672.1 | 106499.72
Solar | 38.66 | 3676.84 | 73281.62 | 4871.37 | 111371.09
Solar | 38.74 | 1824.68 | 75106.3 | 2412.13 | 113783.22
Solar | 38.74 | 3641.38 | 78747.68 | 4813.91 | 118597.13
Solar | 38.76 | 3270.67 | 82018.35 | 4323.48 | 122920.61
Solar | 38.83 | 3462.09 | 85480.44 | 4565.63 | 127486.24
Solar | 38.85 | 3770.48 | 89250.92 | 4970.55 | 132456.79
Solar | 38.85 | 2365.4 | 91616.32 | 3118.54 | 135575.33
Solar | 38.85 | 3706.29 | 95322.61 | 4885.65 | 140460.98
Solar | 38.88 | 1483.8 | 96806.41 | 1954.58 | 142415.56
Solar | 38.89 | 1426.38 | 98232.79 | 1878.12 | 144293.68
Solar | 38.9 | 1803.57 | 100036.36 | 2374.03 | 146667.71
Solar | 38.92 | 3347.97 | 103384.33 | 4406.18 | 151073.89
Solar | 38.93 | 3616.34 | 107000.67 | 4756.49 | 155830.38
Solar | 38.99 | 3800.51 | 110801.18 | 4993.14 | 160823.52
Solar | 39.02 | 3629.52 | 114430.7 | 4764.19 | 165587.71
Solar | 39.03 | 2635.18 | 117065.88 | 3457.45 | 169045.16
Solar | 39.05 | 2529.39 | 119595.27 | 3316.69 | 172361.85
Solar | 39.14 | 2749.93 | 122345.2 | 3598.08 | 175959.93
Solar | 39.23 | 2844.46 | 125189.66 | 3713.97 | 179673.9
Solar | 39.28 | 1199.63 | 126389.29 | 1563.82 | 181237.72